| LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS |
| --- |
| Studierichting | Centrale verwarming en sanitaire installaties |
| Onderwijsvorm | Beroepssecundair onderwijs |
| Graad | Derde graad |
| Leerjaar | Eerste leerjaar Tweede leerjaar |
| Leerplannummer | O/2/2010/341 Vervangt leerplan O/2/2002/341 en wordt ingevoerd vanaf 1 september 2010 in het eerste leerjaar vanaf 1 september 2011 in beide leerjaren |

| LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS |
| --- |
| Vakken | Dit leerplan wordt ingediend voor: TV/PV Centrale verwarming/Sanitair/Elektriciteit 2010/118/3//D Stage Centrale verwarming/Sanitair 2010/118/3//D |
| Studierichting | Centrale verwarming en sanitaire installaties |
| Onderwijsvorm | Beroepssecundair onderwijs |
| Graad Leerjaar | Derde graad Eerste leerjaar Tweede leerjaar |
| Leerplannummer | O/2/2010/341 Vervangt leerplan O/2/2002/341 en wordt ingevoerd vanaf 1 september 2010 in het eerste leerjaar vanaf 1 september 2011 in beide leerjaren |

Inhoudstafel

Woord vooraf	4

1	Autonomie van de school	5

2	Lessentabel	8

3	Doelgroep	10

4	Opbouw van het leerplan	11

5	Algemene doelstellingen	14

6	Leerplandoelstellingen en leerinhouden	16

6.1	TV/PV Centrale verwarming/Sanitair/Elektriciteit	18

6.2	Stage Centrale verwarming/Sanitair	51

7	De geïntegreerde proef (GIP)	52

8	Integratie ICT	53

9	Taalontwikkelend vakonderwijs	55

10	Vakgroepwerking	56

11	Evaluatie	58

12	Minimale materiële vereisten	60

13	Vakspecifieke informatie	63

14	Bijlagen	66

15	Colofon	67

Woord vooraf

Alle scholen zijn verplicht een goedgekeurd leerplan te gebruiken voor elk onderwezen vak van de basisvorming en het specifiek gedeelte.  De inspectie van de Vlaamse gemeenschap beoordeelt het leerplan op basis van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering in verband met leerplannen (10/11/2006)’ en op basis van omzendbrief SO 64. Zij adviseert vervolgens de minister van onderwijs over de goedkeuring. Na de goedkeuring verwerft een leerplan een officieel statuut. Men kan stellen dat een goedgekeurd leerplan een contract is tussen de inrichtende macht en/of de onderwijsorganisatie en de Vlaamse Gemeenschap. De inspectie  controleert in de school het gebruik ervan samen met de realisatie van de basisdoelstellingen.

Dit leerplan wordt ingevoerd bij de aanvang van het schooljaar 2010-2011. Het werd ontwikkeld door de leerplancommissie van het OVSG. De leerplancommissie evalueerde het bestaande leerplan en actualiseerde het op basis van volgende referentiekaders:

- instapcompetenties/beroepsprofiel van monteur centrale verwarming van het FVB;

- instapcompetenties/beroepsprofiel van sanitair installateur van het FVB;

- COBRA-fiches van installateur centrale verwarming en brandertechnicus en van installateur sanitair van de VDAB;

- het BVR van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van stooktoestellen en voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater.

Nieuwe technologieën en trends werden geïntegreerd in de opleiding om zo de aansluiting met de arbeidsmarkt te verzekeren.Er wordt aangegeven welke ruimte gelaten wordt voor de inbreng van scholen, vakgroepen en leerkrachten.

Het leerplan houdt niet alleen voor de individuele leerkracht een verplichting tot realisatie in, maar het is ook een ondersteunend instrument voor het pedagogisch beleid van de school dat zich maximaal richt op gelijke onderwijskansen.  Het leerplan wordt gebruikt in de vakgroep, maar het besteedt ook aandacht aan de samenhang met de andere vakken van de studierichting.

Onderwijskwaliteit verhoogt door een schoolbeleid gericht op samenhang en op het uitwerken van een onderwijskundige visie in concrete leeractiviteiten. Daarom besteedt dit leerplan veel aandacht aan de integratie van ‘leren leren’, aan leerling-actieve didactische werkvormen, aan brede evaluatie, aan de integratie van ICT en aan het taalbeleid.  Op deze manier biedt het leerplan de mogelijkheid het pedagogisch project te concretiseren.

OVSG

Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap vzw

Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

tel.: 02 506 41 50

fax: 02 502 12 64

e-mail: begeleiding.so@ovsg.be

website: www.ovsg.be

Vragen of suggesties bij dit leerplan kunt u e-mailen naar leerplannen.so@ovsg.be

# Autonomie van de school

Deze rubriek geeft aan welke ruimte dit leerplan laat voor de inbreng van de inrichtende macht, de school, de vakgroep/studierichtinggroep en de individuele leerkracht.

Elke inrichtende macht is bevoegd voor het uitschrijven van haar eigen pedagogisch project. Dit pedagogisch project is een document dat de algemene doelen opsomt die de inrichtende macht in haar onderwijs wenst te realiseren. Deze doelen hebben betrekking op opvoeding en onderwijs en op de mens en de maatschappij in het algemeen. Het pedagogisch project kan aldus worden gezien als een beginselverklaring van een inrichtende macht die de essentiële kenmerken van haar identiteit bevat. Het officieel gesubsidieerd onderwijs wordt bijgevolg gekenmerkt door een interne verscheidenheid. Er is echter ook een gemeenschappelijkheid terug te vinden.

Vanuit de eigenheid van het gemeentelijk en stedelijk onderwijs zijn in de lokaal tot stand gekomen pedagogische projecten een aantal gemeenschappelijke basisdoelen te herkennen die door alle besturen onderschreven werden (Raad van Bestuur van 25 september 1996).

- Openheid	De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

- Verscheidenheid	De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.

- Democratisch	De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.

- Socialisatie	De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deel hebben aan een democratische en pluralistische samenleving.

- Emancipatie	De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden, overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.

- Totale persoon	De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.

- Gelijke kansen	De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie om te buigen.

- Medemens	De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbaar goed is van elkeen.

- Europees	De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

- Mensenrechten 	De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

Verder bepaalt de inrichtende macht en/of de school het aantal ingerichte lesuren voor een vak, met dien verstande dat alle basisdoelstellingen van het leerplan gerealiseerd moeten kunnen worden met de leerlingen.

De lessenroosters behoeven geen goedkeuring van de overheid; de overheid beperkt zich tot het opleggen van een minimumrooster, gedefinieerd als (verplichte vakken van de) basisvorming. Afhankelijk van de gevolgde graad/onderwijsvorm, dient elke leerling zonder uitzondering de verplichte basisvorming volledig te volgen. De inrichtende machten bepalen dus autonoom hoe de wekelijkse lessenroosters worden samengesteld; dit kan zowel betekenen dat bepaalde vakken/uren gemeenschappelijk zijn voor leerlingen van verschillende structuuronderdelen als betekenen dat binnen eenzelfde structuuronderdeel vakken met een verschillend aantal uren worden ingericht in functie van het tempo van de leerplanrealisatie in hoofde van individuele leerlingen.

Vanuit de gemeenschappelijke basisdoelen, die o.m. gelijke onderwijskansen beogen voor elke leerling, worden eigen doelstellingen geformuleerd, ter concretisering. Deze eigen doelstellingen hebben te maken met:

- de eigen visie op ‘leren’ : ‘leren’ wordt hier opgevat als een door de leerling zelf vorm te geven actief proces, waarbij de ‘geconstrueerde’ kennis pas geïntegreerd wordt na reflectie en sociale situering (samenwerkend leren), toetsing en rijping.  Een leerproces bevat dus ook een sociale component;

- de eigen visie op gelijke kansen: integratie van doelstellingen in verband met (leer)attitudes, met ICT-vaardigheden, met taalontwikkeling;

- de visie (algemene doelstellingen) op de studierichting.

Ook de didactische aanpak (waaronder evaluatie) behoort tot de vrijheid van de inrichtende macht.  Dit impliceert dat de school, de vakgroep en haar leerkrachten deze vrijheid zinvol invullen en er verantwoordelijkheid voor opnemen door te werken vanuit een eigen schoolvisie.  Methodes en handboeken worden vrij gekozen met dien verstande dat de realisatie van het leerplan verplicht is en niet bv. de realisatie van een handboek. Aangezien het leerplan opgesteld is als graadleerplan, bepaalt de vakgroep welke doelstellingen in het eerste leerjaar en welke in het tweede leerjaar moeten worden bereikt (cesuur). Het leerplan suggereert vanuit het pedagogisch project leerlingactieve didactische werkvormen, verschillende evaluatievormen en mogelijkheden om te werken aan gelijke onderwijskansen, maar de school/leerkrachten maakt (maken) de uiteindelijke keuze.

Het leerplan zelf is een minimumleerplan, d.w.z. het volume aan leerinhouden is beperkt gehouden.  Enkel de basisdoelstellingen moeten met de leerlingen worden gerealiseerd. De leerkracht moet niet onder tijdsdruk werken, maar heeft ruimte om te differentiëren, voor variatie in leerlingactiverende didactische werkvormen en voor vakoverschrijdend werken.  Er is ruimte voor de eigen inbreng en creativiteit van de leerkracht en de school om o.a. thema’s en projecten te ontwikkelen.

Het leerplan is volgens een logische volgorde opgebouwd, maar het behoort aan de vakwerkgroep om uit te maken welke doelstellingen tot de invulling van het eerste of het tweede leerjaar behoren en in welke volgorde ze voor welke leerlingen aangeboden worden.

De inspectie van de Vlaamse gemeenschap gaat na hoe de school met deze vrijheid omgaat.

# Lessentabel

De lessentabel is terug te vinden op de site van OVSG, www.ovsg.be onder Publicaties.

De lessentabel is indicatief. Zie ook hoofdstuk ‘Autonomie van de school’.

# Doelgroep

Dit leerplan is bestemd voor de leerlingen van de derde graad BSO voor de vakken

TV/PV Centrale verwarming/Sanitair/Elektriciteit

Stage Centrale verwarming/Sanitair

die in de lessentabel deel uitmaken van het specifiek gedeelte.

In de derde graad BSO Centrale verwarming en sanitaire installaties stromen vooral leerlingen in uit de  tweede graad BSO Basismechanica. Toch is het mogelijk dat ook leerlingen van andere studierichtingen in deze richting terechtkomen. De leerkrachten onderzoeken op welke manier deze instromende leerlingen kunnen werken aan de ontbrekende competenties en ze bespreken het uitgewerkte individuele traject met de leerling.

Toelatingsvoorwaarden: zie omzendbrief SO 64

# Opbouw van het leerplan

Graadleerplan

Het leerplan is voor de graad uitgeschreven.  Voor de concrete invulling van het eerste en het tweede leerjaar van de graad ligt de bevoegdheid bij de school.  De vakgroep moet overleggen en bepalen wat tot de invulling van het eerste of het tweede leerjaar behoort.

Systematiek

Het leerplan bevat de doelen, de verplichte leerinhouden en de didactische wenken voor de studierichting.

De leerplandoelstellingen dragen bij tot de realisatie van de algemene doelstellingen van de studierichting en vormen er een coherent geheel mee.

Ze worden geformuleerd als kennis, vaardigheden en attitudes. Ze zijn thematisch opgebouwd.  Deze volgorde in de opbouw is niet bindend voor de leerkracht of de school. Het leerplan geeft de leerstof aan die bedoeld is om de bijbehorende leerplandoelstellingen te realiseren.

De didactische wenken kunnen een leerplandoelstelling of leerinhoud verduidelijken, ze reiken suggesties aan om de doelstellingen te concretiseren volgens de eigen visie op leren. Zij kunnen didactische werkvormen of hulpmiddelen aangeven die leerplandoelstellingen helpen realiseren, suggesties geven voor evaluatie, verbanden leggen met andere vakken, met vakoverschrijdende eindtermen, met informatie- en communicatietechnologie, met intercultureel onderwijs, met taalbeleid.

Samenhang met de voorafgaande en/of volgende graad

Het beroepssecundair onderwijs (BSO) wil jongeren vormen tot bekwame vakmensen.  Deze opdracht wordt gerealiseerd in het specifiek gedeelte van de studierichting.

Daarnaast streeft het beroepssecundair onderwijs de hoogst haalbare ontwikkeling van het persoonlijk potentieel na zodat jongeren hun plaats kunnen innemen in het sociaal-cultureel en sociaaleconomisch leven.  Een stevige persoonsvorming laat hen toe duidelijke keuzes te maken en zich weerbaar op te stellen.  De decretale basisvorming bevat in deze voldoende uitdagende doelen.

Andere doelen ontstaan vanuit de specifieke opdracht van het specifiek gedeelte van de studierichting, dat wordt ingevuld vanuit de eigenheid van de beroepsgerichte vorming.  In het specifiek gedeelte worden de doelen afgestemd op het profiel van de studierichting.  Ze zijn daarom sterk gedifferentieerd.

In de derde graad BSO Centrale verwarming en sanitaire installaties worden de in de tweede graad ontwikkelde algemene technische basisvaardigheden en attitudes verder ontwikkeld. De leerlingen zullen de competenties die vereist zijn voor het uitvoeren van het beroep van monteur/installateur centrale verwarming en sanitaire installaties verwerven. Zowel de beroepskennis, vak- en sleutelvaardigheden als attitudes komen op een geïntegreerde wijze aan bod, waardoor leerlingen optimaal de kans krijgen om te evolueren naar zelfstandige leerders/werknemers. Nieuwe technieken en nieuwe inzichten komen ruim aan bod. De evolutie in het vak wordt opgevolgd en zoveel mogelijk in de klas gebracht. Daarom is regelmatig bijscholen van de leerkrachten een noodzaak. Werkplekleren biedt zowel aan leerlingen als aan leerkrachten de mogelijkheid om met de nieuwste technieken in contact te komen.

Na het beëindigen van en het slagen voor deze derde graad kan de leerling aan de slag als monteur/installateur centrale verwarming en/of sanitaire installaties. De opleiding biedt kansen op tewerkstelling in de bouwsector – zowel in de nieuwbouw als de renovatie, in grote en kleine ondernemingen. Na de opleiding kan de leerling zich nog specialiseren in een derde leerjaar van de derde graad BSO en zo zijn diploma van het secundair onderwijs behalen.

Opbouw

Het leerplan is opgebouwd uit drie componenten. Schematisch geeft dit volgend beeld:

Taalontwikkelend vakonderwijs

Vakinhouden en vakvaardigheden worden overgebracht via taal. Daarom moeten vakdoelen en taalontwikkeling in het vak samen worden aangepakt. De didactiek die leerstofdoelen en taaldoelen bewust aan elkaar koppelt in alle vakken en voor alle leerlingen met de bedoeling leerwinst te boeken, noemt men ‘taalontwikkelend vakonderwijs’. De taaldoelen overkoepelen de ganse opleiding en komen geïntegreerd met de vakdoelen aan bod.

Meer info zie 9 Taalontwikkelend vakonderwijs.

Werkorganisatie, preventie en kwaliteitszorg

Deze vaardigheden en (werk)attitudes maken deel uit van het profiel van een monteur/installateur centrale verwarming en sanitaire installaties, maar zijn ook breder inzetbaar. Vandaar dat ze in de opleiding een prominente plaats innemen en op een geïntegreerde wijze aangeboden en ontwikkeld worden in de diverse technische componenten van de opleiding.

De technische componenten van de opleiding zijn:

- waterafvoer;

- voorbereiding sanitaire en centrale verwarmingsinstallaties;

- leidingen bewerken en leggen;

- monteren van sanitaire installaties;

- monteren van cv-toestellen;

- vloerverwarming;

- elektriciteit en regeltechniek;

- afwerking van cv en sanitaire installaties;

- brandertechnieken;

- branders op gasvormige brandstof (B en U);

- branders op vloeibare brandstof (U);

- dakbedekkingen (U).

Hoewel een onderverdeling gemaakt werd vanuit verschillende technische aspecten, werkzaamheden en thema’s binnen centrale verwarming en sanitaire installaties, spreekt het voor zich dat in het kader van technische processen bepaalde componenten sterk bij elkaar aanleunen, verweven zijn en/of sterk met elkaar kunnen in verband gebracht worden. Daar waar er verbanden kunnen gelegd worden – theoretisch en/of via praktische toepassingen –, is het aangewezen deze zichtbaar te maken bij de leerlingen, waardoor zij technische processen ervaren als een geïntegreerd geheel. Indien de leerinhouden door verschillende leerkrachten worden aangeboden, is samenwerking tussen de betrokken collega’s nodig.

Een aantal thema’s en/of doelstellingen worden in het leerplan aangegeven als uitbreiding. Scholen die complementaire lestijden wensen te organiseren als TV/PV Centrale verwarming/Sanitair kunnen vanuit de schooleigen context accenten leggen en eventueel een keuze maken uit de uitbreidingsdoelstellingen in het leerplan.

- branders op vloeibare brandstof (U);

- branders op gasvormige brandstof (U);

- dakbedekkingen (U).

# Algemene doelstellingen

Het leerplan van de derde graad heeft als doel het verwerven van de beroepscompetenties voor het monteren/installeren van sanitaire installaties  en centrale verwarmingsinstallaties. Volgende competenties worden aangeleerd en ontwikkeld:

- Het eigen werk kunnen plannen en organiseren op basis van informatie en overleg. (LER 8)

- Het gereedschap, de meettoestellen en machines op een efficiënte manier kunnen onderhouden.

- Efficiënt en veilig kunnen werken zowel wat tijd, gereedschappen, toestellen en grondstoffen betreft. (LGV)

- De geldende voorschriften op het vlak van veiligheid, hygiëne, milieu en ergonomie nauwgezet naleven. (STM 18 – LGV – ODO)

- Op het eigen werkproces kritisch kunnen reflecteren en indien nodig bijsturen met het oog op het afleveren van een kwaliteitsvol eindproduct. (STM 25 – LER 9 – LER 10)

- Kunnen samenwerken en een attitude van ‘teamwork’ verwerven om zich in een bedrijfsomgeving te kunnen aanpassen; (STM 19 – SOC)

- Zelfstandig taken kunnen uitvoeren;

- De evolutie binnen de sector opvolgen; (STM 8)

- Communicatieve vaardigheden trainen in het kader van contacten met  klanten, leveranciers, werkgevers en collega’s. (STM 1 - SOC)

- Een voorraad aan materiaal beheren. (ODO)

- De kostprijs van de installatie kunnen berekenen.

- Een bouwkundig plan lezen en de nuttige gegevens voor de installatie hieruit kunnen afleiden.

- De installatiewerken efficiënt voorbereiden.

- Leidingen voor gasvormige brandstof voor centrale verwarmingsketels kunnen bewerken, aanleggen en controleren.

- Hydraulische leidingen m.b.t. cv en sanitaire installaties (aan- en afvoerleidingen) kunnen bewerken, aanleggen en controleren.

- Gastoestellen en componenten voor een verwarmingsinstallatie kunnen monteren en aansluiten.

- Een ketel-branderinstallatie kunnen installeren.

- Eenvoudige herstellingen en regelingen aan een verwarmingsinstallatie kunnen uitvoeren.

- Sanitaire toestellen kunnen plaatsen en aansluiten.

- Eenvoudige herstellingswerken aan muren, wanden en vloeren kunnen uitvoeren.

Sleutelvaardigheden zijn cognitieve, psychomotorische of affectieve vaardigheden die tot de kern van een beroep behoren en die ruimer inzetbaar zijn dan in het betreffende beroep. De sleutelvaardigheden voor het beroep van sanitair installateur en installateur centrale verwarming zijn:

- kwaliteitszorg; (STM 25)

- zin voor samenwerking; (STM 19)

- zin voor orde;

- doorzettingsvermogen; (STM 4)

- klantgerichtheid;

- zin voor precisie;

- economische ingesteldheid;

- bereidheid tot leren; (STM 8)

- resultaatgerichtheid;

- communicatie- en contactvaardigheid; (STM 1)

- stiptheid;

- flexibiliteit; (STM 9)

- autonomie.

# Leerplandoelstellingen en leerinhouden

Leeswijzer

Het leerplan wordt schematisch voorgesteld in 6 kolommen. Deze zijn van links naar rechts te lezen.

Kolom 1: 	Numerieke volgorde (Nr.)

De doelstellingen zijn numeriek geordend van begin tot einde leerplan. Deze nummering heeft geen implicaties voor de chronologie in de realisatie van de doelstellingen. Er wordt geen volgorde vooropgesteld, het betreft een graadleerplan waarbij de vakwerkgroep dient uit te maken welke doelstellingen tot de invulling van het eerste of het tweede leerjaar behoren.

Kolom 2: 	Leerplandoelstellingen en leerinhouden

Leerplandoelstellingen (in vetgedrukte kader)

Deze geven de eigen doelstellingen weer voor het vak.  Een leerplandoelstelling kan ook een vakoverschrijdende eindterm zijn of inhouden.

Leerinhouden (in wit vak)

Dit is leerstof die bedoeld is om de bijbehorende leerplandoelstellingen te realiseren.

Kolom 3: 	Code

Codering van de leerplandoelstellingen:

| EDV | Eigen doelstelling voor het vak |
| --- | --- |
| LER | ‘Leren leren’ met decretaal nummer |
| STM | Stam VOET met decretaal nummer |

Kolom 4: 	Basis of uitbreiding (B/U)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en uitbreidingsdoelstellingen.

Basisdoelstellingen (B) vormen de criteria voor het slagen, moeten door nagenoeg alle leerlingen bereikt worden.

Uitbreidingsdoelstellingen (U) zijn bedoeld voor uitbreiding en differentiatie. Het realiseren ervan is afhankelijk van de beschikbare tijd en van de mogelijkheden binnen de leerlingengroep, ze kunnen niet verplicht worden voor alle leerlingen.

#### Kolom 5: 	Didactische wenken en hulpmiddelen

Didactische wenken zijn bedoeld als ondersteuning van de leerkracht, de vakwerkgroep en het schoolteam.

Zij kunnen:

-	een leerplandoelstelling of leerinhoud verduidelijken;

-	didactische werkvormen of hulpmiddelen aangeven die leerplandoelstellingen helpen realiseren;

-	het verband aangeven met een context van vakoverschrijdende eindtermen;

-	richtlijnen geven voor evaluatie;

-	verwijzen naar bibliografie, nuttige adressen;

-	verbanden leggen met andere vakken met informatie- en communicatietechnologie, met intercultureel onderwijs, met taalbeleid.

Kolom 6: 	Link

Deze kolom is bedoeld om het schoolteam te ondersteunen. De in kolom 5 omschreven verwijzingen worden hier gecodeerd weergegeven en vestigen de aandacht op mogelijke vakoverstijgende afspraken en op vakoverschrijdende eindtermen.

Codering:

| PAV | Project algemene vakken |
| --- | --- |
| ENG | Engels |
| … |  |
| TA.BE | Taalbeleid |
| ICO | Intercultureel onderwijs |
| STG | Stage |
| Vakoverschrijdende eindtermen (VOET) |
| ICT | Informatie en communicatietechnologie |
| LER | Leren leren |
| LGV | Lichamelijke gezondheid en veiligheid |
| MGZ | Mentale gezondheid |
| SOC | Sociorelationele ontwikkeling |
| ODO | Omgeving en duurzame ontwikkeling |
| PJS | Politiek–juridische samenleving |
| SES | Socio-economische samenleving |
| SCS | Socioculturele samenleving |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 TV/PV Centrale verwarming/Sanitair/Elektriciteit |  |
| Taalontwikkelend vakonderwijs | Deze doelstellingen komen geïntegreerd aan bod. |
|  | De nieuwe vakbegrippen kunnen gebruiken, mondeling en/of schriftelijk kunnen omschrijven. | EDV STM 1 | B |  |  |
|  |  | Laat leerlingen een nieuw vakbegrip met eigen woorden omschrijven, mondeling of schriftelijk. (bv. verschillende soorten gereedschappen, materialen, technieken, …) Door vraagstelling het begrip zo duidelijk mogelijk laten omschrijven. Laat leerlingen vakbegrippen aan elkaar uitleggen. Indien schriftelijk: gebruik leren maken van een schrijfkader. Bij elk hoofdstuk een lijst met nieuwe vakbegrippen meegeven. | TA.BE |
|  | Bij het begrijpend lezen van vakgerichte teksten gebruik kunnen maken van de titels, tussenkopjes, indeling in paragrafen, afbeeldingen, lay-out. | EDV LER 3 LER 4 | B |  |  |
|  |  | Maak gebruik van handleidingen, vaktijdschriften, … | TA.BE |
|  | Vakgerichte teksten, zoals de cursus, opgaven, artikels, handleidingen, instructies begrijpend kunnen lezen en er gericht informatie kunnen uithalen. | EDV LER 3 LER 4 | B |  |  |
|  |  | In het vak Nederlands of PAV leren de leerlingen de tekstsoort en het tekstdoel herkennen, hun leesstrategie hieraan aanpassen. Belangrijk is dat hier dezelfde aanpak voor lezen gebruikt wordt. Opgepast! luidop lezen is geen indicatie voor tekstbegrip. Laat de leerlingen in stilte lezen met een opdracht (vraagjes, taak). Zie ‘stappenplan lezen’. | TA.BE NED PAV |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vakgerichte tekstjes kunnen schrijven. | EDV LER 5 | B |  |  |
|  |  | Leer aandacht besteden aan spelling en zinsbouw (eventueel aan de hand van instructiekaartjes en schrijfkaders). Maak samen met de andere leerkrachten afspraken over de evaluatie van spelling. Bv. onderhoudsverslag, stageverslagen, GIP-opdrachten, formulieren … | TA.BE |
|  | Een aangereikt schema kunnen aanvullen. | EDV LER 1 | B |  |  |
|  |  | Werkplanning, … | TA.BE |
|  | Logische verbanden van het vak kunnen herkennen en verwoorden, mondeling en/of schriftelijk. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  |  | Ga na welke logische verbanden er het meest voorkomen in dit vak: oorzaak-gevolg (bv. PBM, milieu, …), chronologische volgorde (bv. werkvolgorde, …), middel-doel (bv. keuze van materialen, gereedschappen, … in functie van het te bereiken doel). Gebruik om dit in te oefenen de voorbeeldenlijst en de schrijfkaders uit de bundel ‘Taalbeleid’. Leerlingen hebben veel moeite met de woordenschat die deze logische verbanden aangeeft. Geef hen hulp om dit te begrijpen. Zie ook bundel ‘Taalbeleid’ (‘soorten vragen’ en ‘schrijfkaders’). | TA.BE |
|  | Op een sociaalvaardige manier kunnen deelnemen aan een onderwijsleergesprek of een groepsgesprek. | EDV STM 1 | B |  |  |
|  |  | Geef zoveel mogelijk leerlingen het woord. Laat leerlingen niet naast elkaar spreken, maar actief naar elkaar luisteren. Dit kan door de leerling eerst te laten herhalen wat de vorige leerling zegde en dan pas het eigen standpunt te laten weergeven. | TA.BE SOC |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De klanten kunnen informeren over de gebruiksvoorschriften van apparatuur. | EDV STM 1 STM 5 | B |  |  |
|  | Klantenadvies. | Maak gebruik van handelsinformatie: bv gebruiksaanwijzingen, catalogi, … (zowel papieren versies als digitale). Oefenen van deze vaardigheden kan in verkoopgesprekken. In samenwerking met de leerkracht PAV | TA.BE PAV |
|  | De communicatie kunnen aanpassen aan diverse doelgroepen. | EDV STM 1 | B |  |  |
|  | Aangepaste communicatie: klanten; leveranciers; werkgever; collega’s. | Deze vaardigheden worden vooral tijdens de stageperiode(s) ingeoefend. Tijdens de stageperiode(s) komt de leerling in contact met reële werkomstandigheden. Hier worden andere, soms stroevere of alleszins minder bemoederende omgangsvormen gehanteerd. Op dat moment kan hij de verworven vaardigheden in praktijk brengen. Zijn houding ten opzichte van derden bepaalt mee het resultaat van zijn evaluatie. In samenwerking met PAV/Nederlands | TA.BE SOC STG PAV NED |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Werkorganisatie, preventie en kwaliteitszorg | Deze doelstellingen komen geïntegreerd aan bod. |
|  | Het eigen werk efficiënt kunnen plannen en organiseren. | EDV LER 8 | B |  |  |
|  | Werkorganisatie: werkvolgorde, werkmethode. Timemanagement. | Rekening houden met de omvang van het werk, de opgelegde termijn, de beschikbare arbeidskrachten, het beschikbare materiaal, … Kiezen en klaarleggen van benodigde materialen, gereedschappen, … in functie van het uit te voeren werk. |  |
|  | Gereedschappen, materialen, grondstoffen en installaties op een veilige en efficiënte manier gebruiken. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Gereedschappen. Materialen. Grondstoffen. Installaties. | Buissnijder, slijpschijf, zaag. Veiligheidsinstructiekaarten. | LGV |
|  | Tijdens de werkzaamheden zorg dragen voor de eigen veiligheid en die van collega’s en aandacht besteden aan ergonomie. | EDV STM 27 | B |  |  |
|  | Veiligheid. Ergonomie. | veiligheidsvoorschriften in het praktijklokaal, het bedrijf en de sector; verplichte persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen; infrastructuur op de werkvloer (brandblusser, nooduitgang, …); brandbeveiligingsvoorschriften en EHBO. risico’s eigen aan grondstoffen, gereedschappen en materiaal (VCA); pictogrammen (VCA); ergonomie. | LGV LO |
|  | Tijdens de activiteiten de principes van milieuzorg en hygiëne respecteren en toepassen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Milieuzorg. Hygiëne. | Milieuvoorschriften met betrekking tot het eigen takenpakket. Stockeren van brandstof en verbrandinsmiddelen. Opslagmaatregelen, afvalsortering en –recyclage. Aanwezige infrastructuur. Aandacht voor hygiëne in de werkplaats. | LGV ODO |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Veiligheidsinstructies kunnen interpreteren en toepassen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Veiligheidsinstructies. |  | LGV |
|  | De algemene regels en procedures in het bedrijf (school) en de sector kunnen toepassen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Regels en procedures. | Bedrijfsinterne regels, hygiëne, … |  |
|  | Het werkstuk en het werkproces op geregelde tijdstippen beoordelen op kwaliteit en bijsturen indien nodig. | EDV LER 9 LER 10 STM 25 | B |  |  |
|  | Kwaliteitszorg: evaluatie en bijsturing van werkstuk en werkproces. | Zelfevaluatie, kwaliteitscyclus. |  |
|  | Kunnen gebruik maken van ICT ter ondersteuning van diverse activiteiten. | EDV LER 3 LER 4 | B |  |  |
|  | ICT als ondersteuning. | Raadplegen van catalogi, handleidingen, … | ICT |
|  | Kunnen instaan voor de orde en netheid van de werkplaats. | EDV STM 20 | B |  |  |
|  | Orde en netheid van de werkplaats. | Opruimen en schoonmaken van de werkvloer. | ODO |
|  | De bouwplaats in orde kunnen brengen. | EDV | B |  |  |
|  | Demontage van tijdelijke beveiligingen. Aanbrengen vaste beveiligingen. Technische instructies van de uitrusting. Geldende reglementering. Pictogrammen. |  | LGV STG |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Werktekeningen, -plannen, -fiches, handleidingen, lastenboek en montagevoorschriften kunnen lezen en interpreteren in functie van de uit te voeren werken. | EDV LER 3 LER 4 | B |  |  |
|  | Werktekeningen, werkplannen, werkfiche, handleidingen, lastenboek, isometrische schema’s. Symbolen, legende en schaal. | In functie van het plaatsen van de cv-installatie. In functie van het plaatsen van gas- en sanitaire installaties. |  |
|  | In functie van de uit te voeren werken schetsen kunnen maken. | EDV | B |  |  |
|  | Schetsen. | Bv. leidingtracé: grondplan, isometrisch schema, inrichting van de stookplaats. |  |
|  | Functionele berekeningen voor CV, SI en gasinstallaties kunnen uitvoeren. | EDV | B |  |  |
|  | Berekeningen. | Bv. warmteverlies- of transmissieberekening, leidingberekening, … In samenwerking met Wiskunde. | PAV WIS |
|  | Het materiaal, gereedschap en hulpmiddelen kunnen onderhouden en opbergen op de juiste plaats. | EDV | B |  |  |
|  | Stockeren. Onderhoud. | Onderhoudsvoorschriften, opbergvoorschriften. | ODO |
|  | De werkadministratie kunnen uitvoeren. | EDV | B |  |  |
|  | Werkadministratie. | Kan in de GIP, stage worden opgenomen. Bv. schriftelijk aanvullen van de werkfiche ter verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden. | STG LER 1 |
|  | De kostprijs voor de installatie van sanitaire toestellen en centrale verwarmingstoestellen kunnen berekenen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Kostprijsberekening. | Op basis van een concreet ontwerp en met behulp van catalogi, internet, … de prijs van de verschillende materialen, toestellen, … kunnen opzoeken, de werkuren kunnen bepalen en deze nadien uitwerken in een gedetailleerde kostprijsberekening. Kan in de GIP opgenomen worden. | ICT |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actuele ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied opvolgen. | EDV STM 8 | B |  |  |
|  | Actuele ontwikkelingen en trends. | Vakliteratuur, internet, bedrijfsbezoek, via werkplekleren, … | TA.BE |
|  | Nieuwe technieken en toepassingen kunnen toelichten. | EDV STM 8 | B |  |  |
|  | Nieuwe technieken en toepassingen. | Nieuwe materialen, producten, gereedschappen, methodes, … Leerlingen zo snel mogelijk in contact brengen met deze nieuwe trends en ontwikkelingen: in de klas, op de stage, in een bedrijf, …. | STG |

TECHNISCHE COMPONENTEN

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waterafvoer |  |
|  | De kenmerken van de verschillende soorten af te voeren water kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Hemelwater. Afvalwater. | Afvalwater: huisafvalwater, bedrijfsafvalwater. Richtlijnen zie WTCB. |  |
|  | De verschillende soorten openbare rioleringssystemen kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Openbare rioleringen. | Soorten: enkel globaal, enkel beperkt, dubbel globaal, dubbel beperkt, open riolering, geen riolering. Vigerende reglementeringen opzoeken in functie van de plaats van uitvoering. |  |
|  | De opvang en de behandeling van afvalwater kunnen bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Opvang en behandeling van afvalwater. | Afvalwater: verzamelputten; afscheidingstoestellen; behandelingsputten; natuurlijke behandelingssystemen; kleinschalige waterzuivering; plaatsen van ingegraven kuipen. |  |
|  | De opvang en het hergebruik van hemelwater kunnen bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Opvang en hergebruik van hemelwater. | Nut, kwaliteit, benuttingsinstallaties, opslagtank, filtreren, drukverhogingsinstallatie, (bij)vullen van een tank met hemelwater. |  |
|  | De verschillende delen van een afvoerinstallatie herkennen en correct kunnen benoemen. | EDV | B |  |  |
|  | Afvoerinstallatie. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De stromingszin kunnen bepalen. | EDV | B |  |  |
|  | Stroming. Afschot. |  |  |
|  | De problematiek van de verluchting kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Verluchting: primaire en secundaire verluchting. |  |  |
|  | De diameter van de afvalwaterinstallatie en de hemelwaterinstallatie kunnen bepalen. | EDV | B |  |  |
|  | Diameterbepaling van de afvalwaterinstallatie. Diameterbepaling van de hemelwaterinstallatie. | Afvalwaterinstallatie: berekenen van de horizontale leidingen, diameterbepaling van de horizontale leidingen afvalwater, diameterbepaling van de standleidingen (verticale) afvalwater. Hemelwaterinstallatie: - Gravitair: diameterbepaling voor standleidingen (verticale) en voor horizontale leidingen; - Hevelwerking door onderdruk. |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voorbereiding SI en CV |  |
|  | Bij het geheel of gedeeltelijk demonteren van oude installaties gebruik maken van het geschikte gereedschap en de juiste technieken kunnen toepassen. | EDV LER 4 STM 12 | B |  |  |
|  | Demontage van installaties. |  |  |
|  | Courante leidingtracés kunnen uitzetten, rekening houdend met hun doelmatigheid, bouwkundige obstakels en overige installaties. | EDV LER 4 STM12 | B |  |  |
|  | Leidingtracés uitzetten. |  |  |
|  | Muren, wanden en vloeren efficiënt en veilig kunnen doorboren door hierbij gebruik te maken van het geschikte gereedschap en rekening te houden met de structuur van het gebouw en de veiligheid. | EDV LER 1 LER 4 STM 12 | B |  |  |
|  | Doorboring van muren, vloeren en wanden: - geschikt gereedschap; - veiligheid. | Deze activiteit kan eventueel op stage uitgevoerd worden. Structuur van het gebouw: elektriciteitskabels, gas- en waterleidingen. | STG LGV |
|  | Sleuven kunnen kappen en uitslijpen met het geschikte gereedschap. | EDV LER 4 STM 12 | U |  |  |
|  | Sleuven. | Deze activiteit kan eventueel op stage uitgevoerd worden. | STG |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leidingen bewerken en leggen |  |
|  | De toepassingsmogelijkheden van de verschillende soorten buizen in metaal en kunststof kunnen opzoeken | EDV LER 3 | B |  |  |
|  | Buizen: eigenschappen, kwaliteiten en gebreken, herkomst en gebruik, compatibiliteit met andere materialen. |  |  |
|  | Buizen kunnen kiezen in functie van het uit te voeren werk. | EDV STM 12 | B |  |  |
|  | Keuze leidingen. |  |  |
|  | Leidingen kunnen bewerken. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Buizen op maat snijden/zagen. Buizen ontbramen. Buizen kalibreren, indien nodig. Buigen van buizen. | Rekening houden met overlapping en beugelafstanden. Zachte vijl, ontbramer. |  |
|  | Verschillende soorten leidingen kwaliteitsvol lucht- en waterdicht kunnen verbinden. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Lassen. Schroefdraadverbindingen. Knel- en klemverbindingen. Mof- en lijmverbindingen. Persverbindingen. Soldeerverbindingen. Braseerverbindingen. Flensverbindingen. (U) |  |  |
|  | Herstellingen kunnen uitvoeren aan leidingen en leidingen kunnen vervangen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Herstelling leidingen. Vervangen van leidingen. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bij het aanbrengen van ophang- en bevestigingssystemen de juiste werkwijze bij de verschillende types van installaties kunnen hanteren. | EDV LER 1 | B |  |  |
|  | Ophang- en bevestigingssystemen. | Kennis van de factoren die de keuze van de plaats en het soort ophangsysteem bepalen. Rekening houden met de expansie van de buizen. |  |
|  | De bevestigingsmiddelen kunnen kiezen afhankelijk van het materiaal van de leidingen en het bouwmateriaal. | EDV STM 12 | B |  |  |
|  | Keuze bevestigingsmiddelen. | Verankering van verwarmingslichamen. |  |
|  | De functies en de werkingsprincipes van de verschillende types dempers kunnen omschrijven en kunnen monteren. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Waterslagdempers. |  |  |
|  | De functies en de werkingsprincipes van de verschillende types reukafsluiters kunnen omschrijven en kunnen monteren. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Reukafsluiters. |  |  |
|  | De te gebruiken hulpstukken om verbindingen met sanitaire toestellen tot stand te brengen, kunnen selecteren en monteren. | EDV STM 12 LER 4 | B |  |  |
|  | Keuze en montage van hulpstukken voor verbindingen met sanitaire toestellen. | Binneninstallatie. |  |
|  | Het stromingsbeeld van het afvalwater in de leidingen kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Stromingsbeeld van afvalwater. | Vooral van belang bij aftakkingen. |  |
|  | De functie van het afschot bij waterafvoerinstallaties kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Afschot bij waterafvoerinstallaties. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De functie van een ontstoppingsstuk kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Ontstoppingsstuk: functie. |  |  |
|  | Ontstoppingsstukken kunnen monteren. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Montage ontstoppingsstuk. |  |  |
|  | De functies en de werkingsprincipes van ontluchting- en beluchtingleidingen kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Ontluchtingsleidingen: functie en werkingsprincipe. Beluchtingleidingen: functie en werkingsprincipe. |  |  |
|  | Ontluchting- en beluchtingleidingen kunnen monteren. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Montage ontluchting- en beluchtingleidingen. |  |  |
|  | Ontstoppingen kunnen uitvoeren. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Ontstoppingen. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monteren van sanitaire toestellen |  |
|  | De functies en werkingsprincipes van de verschillende types van kranen kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Verschillende kraantypes: functies en werkingsprincipes. | Kraantypes: vb. afsluiters, tapkranen, mengkranen, evt. met ‘waste’, vlotterkranen, inbouwkraanwerk, … |  |
|  | De verschillende kraantypes kunnen monteren. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Montage van verschillende kraantypes. |  |  |
|  | Sanitaire toestellen met de aangepaste bevestigingsmiddelen en op de juiste hoogte kunnen monteren. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Bevestiging van sanitaire toestellen: - bevestigingsmiddelen; - de juiste hoogte. |  |  |
|  | Informatie over de verschillende types wc-potten en de verschillende soorten uitvoeringen kunnen inwinnen en op basis hiervan klantgericht advies kunnen formuleren. | EDV LER 3 LER 5 STM 1 | B |  |  |
|  | Wc-potten: - types; - uitlaten (onder-, achter- of zijuitlaten); - klantgericht advies. | Raadpleeg catalogi, het internet, brochures van fabrikanten, … | ICT TA.BE |
|  | Wc-potten kunnen bevestigen waarbij een stankvrije en waterdichte aan- en afvoer gegarandeerd is. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Bevestiging van wc-potten. Garantie stankvrije en waterdichte aan- en afvoer. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Over de verschillende types sanitaire toestellen informatie kunnen opzoeken en klanten gericht kunnen adviseren. | EDV LER 3 STM 1 | B |  |  |
|  | Sanitaire toestellen: - types; - klantgericht advies. |  | ICT TA.BE |
|  | Sanitaire toestellen kunnen bevestigen met de garantie van een waterdichte aan- en afvoer. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Bevestiging van sanitaire installaties. Waterdichte aan- en afvoer. | Speciale aandacht voor inloopdouches. |  |
|  | De kenmerken van de verschillende soorten spoelinrichtingen kunnen opzoeken. | EDV LER 3 | B |  |  |
|  | Spoelinrichtingen: soorten. |  |  |
|  | Bij het installeren van spoelinrichtingen rekening houden met de maximum- en minimuminhoud van water. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Installatie spoelinrichtingen: maximum- en minimuminhoud van water. |  |  |
|  | Spoelinrichtingen op de juiste hoogte kunnen installeren en bevestigen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Installatie en bevestiging spoelinrichtingen. | Inbouwsystemen, hangsystemen. |  |
|  | De beveiligingsonderdelen van warmwaterbereiders/voorraadtoestellen kunnen aantonen. | EDV | B |  |  |
|  | Warmwaterbereiders/voorraadtoestellen: beveiligingsonderdelen. |  |  |
|  | De werkingsprincipes en veiligheidsvoorschriften in verband met gastoestellen en gasleidingen kunnen toelichten en toepassen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Gastoestellen en gasleidingen: werkingsprincipes en veiligheidsvoorschriften. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | In concrete situaties de door de watermaatschappij voorgeschreven beveiligingen kunnen opzoeken en toepassen. | EDV LER 3 LER 4 | B |  |  |
|  | Beveiligingen voor het voorkomen van terugstroming van het water. | Beveiligingskleppen, technische reglementering van de watermaatschappij. | ICT TA.BE |
|  | De functies en de werkingsprincipes van drukreductietoestellen kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Drukreductietoestellen: functies en werkingsprincipes. |  |  |
|  | De sanitaire installatie in bedrijf kunnen stellen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Vullen en ontluchten van de installatie. Spoelen van de installatie. Controle van de waterdichtheid. Opsporing en dichting van eventuele lekken. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monteren van cv-toestellen |  |
|  | De werking van de verschillende types van ketels kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Verschillende types van ketels. Werking. |  |  |
|  | De verwarmingsketel en warmwatertoestellen kunnen installeren en aansluiten volgens de juiste werkwijze en zonder beschadiging aan te brengen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Installatie en aansluiting van verwarmingsketels en warmwatertoestellen. |  |  |
|  | De werking van de verwarmingslichamen kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Verwarmingslichamen: werking. |  |  |
|  | Het doel en de werking van leidinghulpstukken kunnen uitleggen. | EDV | B |  |  |
|  | Leidinghulpstukken: doel en werking. |  |  |
|  | De hulpstukken kunnen monteren en aansluiten volgens de juiste werkwijze. | EDV LER 1 LER 4 | B |  |  |
|  | Montage en aansluiting appendages. |  |  |
|  | Het verluchtingssysteem van de stookruimte kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Verluchtingssysteem. |  |  |
|  | Het principe van ventilatie en de risico’s bij verstopping van openingen kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Ventilatie: principe. Risico’s bij verstopping van openingen. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De noodzakelijke openingen en kokers in het lokaal volgens plan kunnen aanbrengen. | EDV LER 1 LER 4 | U |  |  |
|  | Openingen aanbrengen. |  | STG |
|  | De installatie kunnen aansluiten op het energienet. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Aansluiting installatie op energienet. |  |  |
|  | De brandstoftank kunnen aansluiten volgens de juiste werkwijze en zonder beschadiging aan te brengen. | EDV LER 1 LER 4 | U |  |  |
|  | Brandstoftank. |  |  |
|  | De verwarmingsinstallatie in bedrijf stellen. | EDV LER 4 STM25 | B |  |  |
|  | Vullen en ontluchten van de verwarmingsinstallatie. Spoelen van de installatie. Controle van de waterdichtheid, gasdichtheid. Opsporing en dichting van eventuele lekken. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vloerverwarming |  |
|  | Een omschrijving van vloerverwarming kunnen formuleren. | EDV | B |  |  |
|  | Vloerverwarming: begrip. |  |  |
|  | Het werkingsprincipe van vloerverwarming kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Vloerverwarming: werkingsprincipe. |  |  |
|  | De verschillende systemen van vloerverwarming kunnen opsommen en de werking kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Vloerverwarmingssystemen. | Nat, droog, halfdroog. |  |
|  | De plaatsingswijze van de verschillende vloerverwarmingssystemen kunnen toelichten en toepassen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Plaatsingswijze van vloerverwarming. |  |  |
|  | De warmteafgifte van vloerverwarming kunnen bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Warmteafgifte van vloerverwarming. |  |  |
|  | Vloerverwarmingstemperaturen kunnen bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Vloerverwarmingstemperaturen. |  |  |
|  | Kunnen toelichten hoe een vloerverwarmingssysteem in werking moet gesteld worden. | EDV | B |  |  |
|  | In bedrijf stellen van een vloerverwarmingssysteem. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektriciteit en regeltechniek |  |
|  | Elektriciteitsprincipes functioneel kunnen toepassen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Basisbegrippen: - spanning; - weerstand; - stroom; - vermogen. Wet van Ohm. Soorten geleiders. Materiaalsoort. Opzoeken van fouten. Lezen van elektrische schema’s. Meten van een spanning. Meten van een weerstand. Meten van stromen. |  |  |
|  | De verschillende soorten beveiligingen van geleiders en toestellen herkennen. | EDV | B |  |  |
|  | Beveiligingsinrichtingen. | Bv. smeltveiligheden, zekeringkast, veiligheidsspanning, veiligheidsspanning, massa, automaten, thermisch relais, motorbeveiligingschakelaar, thermistorrelais, interne en externe beveiligingen. |  |
|  | De gevaren van elektriciteit voor personen en omgeving kunnen toelichten. | EDV STM 27 | B |  |  |
|  | Gevaren van elektriciteit. | Bv. kortsluiting, overbelasting, brandgevaar. (VCA) | LGV |
|  | Het principe van de in installaties toegepaste elektrische schakelingen kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Elektrische schakelingen. Verbruikers. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Op een algemeen schema van een installatie de deelschema’s herkennen. | EDV | B |  |  |
|  | Stuurkring. Vermogenkring. Symbolen. |  |  |
|  | De werking van elektrische motoren kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Werking elektrische motoren. | Monofasige motoren. Driefasige motoren. Startmethoden. |  |
|  | Het doel van de regeltechniek kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Regeltechniek: doel. |  |  |
|  | De invloed van de regeling kunnen bespreken. | EDV LER 3 LER 5 | B |  |  |
|  | Invloed van de regeling op: - economie; - comfort; - veiligheid; - ecologie. |  | ODO LGV |
|  | De delen van de regelkring kunnen benoemen en aanduiden in een installatie. | EDV | B |  |  |
|  | Elementen van een regelkring: - voeler; - meetelement; - versterker; - regelorgaan. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De werking van de verschillende soorten regelingen en hun toepassingsmogelijkheden kunnen toelichten. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Soorten regelingen: werking en toepassingsmogelijkheden: - alles of niets; - alles of weinig; - proportionele regeling; - fuzzy-logics; - PID; - WAR. |  |  |
|  | De functie van verschillende soorten regelaars en beveiligingsapparaten kunnen weergeven en hun toepassingsgebied kunnen omschrijven. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Soorten regelaars en beveiligingsapparaten: - aquastaten; - hygrostaten; - vapostaten; - pressostaten; - thermostaten; - droogkookbeveiliging. | Tabel: toestel, medium, gebruik. Volgens gebruik en schakeling. |  |
|  | Verschillende soorten ketelthermostaten kunnen opsommen en van elke type het doel, de bouw en de werking kunnen bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Ketelthermostaten: - doel, bouw, werking; - soorten. | Werking verklaren en voorbeelden van gebruik. 220 V – 24 V |  |
|  | De kenmerken van verschillende types kamerthermostaten kunnen bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Kamerthermostaten. | Soorten: klok, kamer, … zie handelsdocumentatie. Kenmerken: detectieorgaan; spanningen, temperatuurverloop: regeling op de brander, regeling op de pomp, traagheid en hunting. | TA.BE |
|  | De radiatorthermostaat kunnen bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Radiatorthermostaat. | Voeler voor een thermostatische kraan. |  |
| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
|  | De elektrische onderdelen van de stookoliebrander kunnen benoemen en hun specifiek doel kunnen omschrijven. | EDV | U |  |  |
|  | Stookoliebrander: onderdelen en doel. |  |  |
|  | Motorschakelingen kunnen uitvoeren. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Motorschakelingen: - doel; - starten van éénfasige motor: . hulpwikkeling en centrifugaalcontact; . aanloopcondensator; . condensator en centrifugaalcontact. |  |  |
|  | Het belang van de vlambeveiliging kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Vlambeveiliging. | Schematische voorstelling en werking, beproeven met ohmmeter of testlamp. |  |
|  | Verschillende soorten vlambeveiligers kunnen opsommen, hun werking en hun toepassing kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Soorten vlambeveiligers: werking en toepassing. | Voorbeelden: - pyrostaat; - fotocel; - seleniumcel; - thermokoppel; - ionisatie; - uv-cel; - fotodiode; - varianten. |  |
|  | Het belang van een branderrelais kunnen aantonen. | EDV | U |  |  |
|  | Branderrelais: belang. | Soorten programma’s; - schematische voorstelling; - bespreking van verschillende types en constructie; - veiligheid. |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Diverse regelingen van olie- en gasstookinstallaties met verschillende apparaten kunnen uittekenen. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Regelingen: - stookolieinstallaties; - gasstookinstallaties. | Gebruik maken van simulatiepanelen of simulatiesoftware. | ICT |
|  | Relaisschakelingen kunnen beschrijven en toepassen. | EDV | B |  |  |
|  | Relais: - doel; - bouw; - technische gegevens; - werking. |  |  |
|  | De verschillende soorten kleppen, hun aandrijving en hun toepassingsgebied kunnen bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Tweewegkleppen: - doel; - soorten; - werking; - toepassingsgebied. Mengkleppen: - doel; - soorten; - werking; - toepassingsgebied. Manuele bediening. Bediening met motor. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Met behulp van technische handleidingen het elektronisch regelpaneel kunnen beschrijven. | EDV | U |  |  |
|  | Elektronisch regelpaneel. Uurwerken en urentellers. | Doel, bouw, werking, technische gegevens, soorten. | TA.BE |
|  | De verschillende mogelijkheden van temperatuurregeling van het sanitair warm water kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Regeling van primaire en secundaire kring. Voorrangsregeling sanitair warm water. |  |  |
|  | Regelkringen in schemavorm kunnen zetten. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Regelkringen: schematische voorstelling. | Schematische voorstelling van regelkringen: opbouwen in moeilijkheidsgraad: - ketelthermostaat beveelt brander. - kamer- en ketelthermostaat bevelen brander. - kamerthermostaat beveelt circulator en ketelthermostaat beveelt brander. - idem, doch kamerthermostaat beveelt gemotoriseerde klep. |  |
|  | Regelkringen kunnen uitbouwen. | EDV | U |  |  |
|  | Voorrangsregeling sanitair warm water. Proportionele regeling - modulatie - kamerthermostaat. Weersafhankelijke regeling. |  |  |
|  | De regelings- en veiligheidsapparatuur kunnen controleren op hun goede werking. | EDV LER 4 STM 25 | U |  |  |
|  | Regelings- en veiligheidsapparatuur. - thermostaten; - ketelapparatuur; - thermische terugslagbeveiliging; - atmosferische beveiliging; - ionisatiebeveiliging; - pressostaten. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afwerking - CV en SI |  |
|  | Gepast beschermingsmateriaal tegen aantasting voor leidingen kunnen uitkiezen en aanbrengen. | EDV LER 4 STM 12 | B |  |  |
|  | Beschermingsmateriaal tegen aantasting. |  |  |
|  | Gepast isolatiemateriaal kunnen uitkiezen en aanbrengen volgens de voorschriften van de fabrikant. | EDV LER 1 LER 4 STM 12 | U |  |  |
|  | Isolatiemateriaal. | Tegen warmteverlies/geluid. Rekening houden met de milieu- en veiligheidsvoorschriften. | TA.BE |
|  | Volgens de te beschilderen oppervlakte verfsoorten en normkleuren kunnen bepalen en aanbrengen. | EDV LER 4 STM 12 | B |  |  |
|  | Verfsoorten: latexverf, lakverf. Normkleuren. | Rekening houden met de milieu- en veiligheidsvoorschriften. GIP en/of stage. | STG |
|  | Kleine herstellingswerken kunnen uitvoeren aan muren, wanden en vloeren. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Kleine herstellingswerken. | Metsel-, stukadoor- betegelings- en schrijnwerkerstechnieken. Geschikt gereedschap. Kan aan bod komen in de GIP of op stage. | STG |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Brandertechnieken |  |
|  | Het verbrandingsproces van gas en stookolie schematisch kunnen weergeven en uitleggen en de impact op het milieu kunnen toelichten. | EDV LER 4 | B |  |  |
|  | Verbrandingsproces van gas en stookolie. Verbrandingsproducten. Rookgassen. Impact op het milieu. |  | ODO |
|  | Het verbrandingsrendement kunnen bepalen. | EDV | B |  |  |
|  | Verbrandingsrendement. |  |  |
|  | Kunnen omschrijven hoe het stooklokaal veilig en efficiënt volgens de normen moet ingericht worden en hoe de verluchting en de rookgasafvoer kunnen gegarandeerd worden. | EDV | B |  |  |
|  | Stooklokaal: inrichting, verluchting en rookgasafvoer. |  | LGV |
|  | Meetapparatuur vereist voor het uitvoeren van controleproeven omtrent de goede werking van het stooktoestel efficiënt kunnen gebruiken, controleren en onderhouden. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Meetapparatuur: gebruik, controle en onderhoud. |  |  |
|  | Milieuaspecten verbonden aan verwarming met vloeibare brandstof en gas kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | Milieuaspecten. |  | ODO |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Het nazicht, het onderhoud en de ontstoring van verwarmingstoestellen kunnen uitvoeren en administratief kunnen verwerken volgens de vigerende wetgeving. | EDV LER 4 STM 11 STM 12 STM 25 | U |  |  |
|  | Onderhoud en nazicht van de brander. Onderhoud en nazicht van de warmtewisselaar. Opsporing en oplossing van storingen. Controle van het toestel na onderhoud en ontstoring. Uitvoeren van de controleproeven. Het verbrandingrendement. Invullen van de verschillende attesten. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Branders op gasvormige brandstof |  |
|  | De verschillende types gastoestellen kunnen opsommen en van elk type de kenmerken en het werkingsprincipe kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Gastoestellen: - types; - kenmerken; - werkingsprincipe. |  |  |
|  | Eenheden, grootheden en symbolen kunnen interpreteren en functioneel toepassen bij branders op gasvormige brandstof. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Druk, temperatuur, dichtheid, debiet; stookwaarde, verbrandingswaarde; wobbe-index; dauwpunt, kookpunt; dampspanning. |  |  |
|  | De vigerende regelgeving in verband met stooktoestellen gevoed met gasvormige brandstof kunnen raadplegen. | EDV LER 3 | U |  |  |
|  | Europese normen. Belgische normen. Rol van de erkende technicus gasvormige brandstof. Veiligheidsvoorschriften. | Informatie kan opgezocht worden op het internet. Belgische normen (NBN D51-003 en PR NBN B61-002) | ICT |
|  | De verschillende gassoorten en hun kenmerken kunnen opsommen. | EDV | U |  |  |
|  | Gassoorten. |  |  |
|  | De bouw en de werking van gastoestellen kunnen weergeven. | EDV | U |  |  |
|  | Gastoestellen: bouw en werking. | G1 – G2 – Cerga (habilitatie) |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | De kenmerken van de verschillende gastoestellen kunnen benoemen en rekening houden met de implicaties ervan bij het uitvoeren van werken. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Gastoestellen: - types; - kenmerken: . toegelaten materialen; . toegelaten gassen; . dichtheid van het gastoestel; . aflezen van het gasdebiet; . meten van de gasdruk. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Branders op vloeibare brandstof |  |
|  | De kenmerken van de verschillende stookoliën kunnen opsommen. | EDV | U |  |  |
|  | Stookoliën: kenmerken. |  |  |
|  | De verschillende types van oliebranders kunnen herkennen en de typische eigenschappen kunnen weergeven. | EDV | U |  |  |
|  | OIiebranders: - types; - eigenschappen; - onderdelen. | Gele vlambrander, blauwe vlambrander. Brander voor gesloten ketels, … Eéntrapsbrander, meertrapsbrander en modulerende brander. |  |
|  | Eenheden, grootheden en symbolen kunnen interpreteren en functioneel toepassen bij branders op vloeibare brandstof. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Druk, temperatuur, dichtheid, debiet; stookwaarde, verbrandingswaarde; dauwpunt. |  |  |
|  | De compatibiliteit tussen stookketel en brander kunnen bepalen. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Compatibiliteit stookketel en brander. |  |  |
|  | De oliebrander kunnen afstellen. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Afstelling oliebrander. |  |  |
|  | Stookketels en branders kunnen herstellen en ontstoren. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Herstelling. Ontstoring. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stookketels en branders kunnen onderhouden en administratief verwerken. | EDV LER 4 | U |  |  |
|  | Reiniging stookketels en branders. Verbrandingsattest. |  |  |

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dakbedekkingen |  |
|  | De diverse dakbedekkingen kwaliteitsvol kunnen uitvoeren met toepassing van de geldende veiligheidsvoorschriften. | EDV LER 4 STM 25 | U |  |  |
|  | Metalen dakbedekking: - zink, koper: . dakgoten; . afvoerbuizen; . platte en hellende daken en gevelbekleding; . dakafwerking. - lood: . platte en hellende daken; . dakafwerkingen; . asfaltdoorvoeringen. Niet-metalen dakbedekkingen: - roofings en bitumen. |  | LGV |

## 6.2	Stage Centrale verwarming/Sanitair

Op de wekelijkse lessentabel van de school wordt een leerlingenstage aangeduid door een vakbenaming voorafgegaan door het woord Stage. De school vult zelf de stagetoewijzing in: AV, TV, PV of KV.

De regelgeving i.v.m. de organisatie van de stage is terug te vinden in de omzendbrief ‘leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs’ SO/2002/09

In het huidig onderwijsbeleid staat de herwaardering van het TSO en BSO centraal, dit moet gebeuren door het onderwijs nauwer te laten aansluiten bij het werkveld. De overheid is er eveneens van overtuigd dat het organiseren van leerlingenstages in de opleidingen een toegevoegde waarde heeft, wat blijkt uit talrijke initiatieven die zij genomen heeft. (cfr. omzendbrief).

De stageactiviteitenlijst is een cruciaal document in het hele stagegebeuren. Voor het opstellen ervan wordt uitgegaan van de leerplandoelstellingen/competenties uit het specifiek gedeelte. Bijgevolg zijn alle vakdoelstellingen potentiële stagedoelstellingen. Dit betekent dat elke stageactiviteitenlijst een geïndividualiseerd document is. Het doel hiervan is een optimaal leerproces bij de leerling-stagiair te bereiken.

Tijdens een stage komen leerling-stagiairs in contact met het concrete werkveld. De leerlingen krijgen de kans de kennis, vaardigheden en attitudes die ze op school hebben verworven toe te passen en uit te diepen in een realistische situatie. Opdat leerling-stagiairs optimaal zouden kunnen leren uit deze ervaring gaat bij de begeleiding van de stage veel aandacht uit naar reflectie .

De stagecoördinator heeft als taak de stage te coördineren en het uitbouwen van een netwerk van potentiële stageplaatsen. Hij/zij ondersteunt de stagebegeleiders, zorgt voor kwaliteitsvolle stageplaatsen, onderhoudt de contacten met de stageplaatsen en is verantwoordelijk voor het algemeen stagedossier.

De stagebegeleider is het aanspreekpunt van de stagegever en verzorgt vanuit de school de pedagogische begeleiding en opvolging van de leerling-stagiair. Hij/zij is tevens de eindverantwoordelijke voor de evaluatie van de stage.

De stagementor onthaalt en begeleidt de leerlingen op de werkvloer. Hij/zij fungeert als aanspreekpunt, zowel de leerling-stagiair als voor de stagebegeleider.

De leerling-stagiairs moeten van bij de planning van de stage weten wie hun stagebegeleider is en van bij de aanvang van de stage wie hun stagementor is.

OVSG ontwikkelde de “Wegwijzer kwaliteitsvolle leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs” met als doel een zo volledig mogelijk naslagwerk aan te reiken bij het organiseren van de stages, waaruit ideeën kunnen worden geput. U kunt deze wegwijzer raadplegen via het extranet van OVSG: http://extranet.ovsg.be/ (rubriek ‘Publicaties’).

# De geïntegreerde proef (GIP)

In een aantal leerjaren en onderwijsvormen moet een geïntegreerde proef (GIP) worden georganiseerd waaraan deelname verplicht is. Deze leerjaren zijn:

- het derde leerjaar van de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een vervolmakingsjaar;

- het tweede leerjaar van de derde graad van het technisch, het kunst- en het beroepssecundair onderwijs;

- het derde leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar;

- het tweede leerjaar van HBO5.

Deze proef wordt geïntegreerd genoemd omdat de opdracht bestaat uit het samen toepassen van verworven kennis en vaardigheden uit verschillende vakken. Hij is dus vakoverschrijdend en kenmerkend voor het geheel van de opleiding die gevolgd wordt.

De GIP is een totaalconcept (product en proces) waarbij de leerling kan bewijzen dat hij/zij de beoogde vormingscomponenten van een bepaalde studierichting heeft verworven. Dit impliceert dat de leerlingen hoofdzakelijk tijdens de lesuren werken aan de GIP.

Niet alleen de vakken van het specifiek gedeelte van de opleiding die de studierichting bepalen, worden betrokken bij de opstelling en organisatie van de GIP, maar ook enkele relevante vakken van de basisvorming, met de klemtoon op het vakoverschrijdend karakter.

De GIP-opdracht bevat een realistische probleemstelling waarop de leerling een antwoord zoekt. Met de geïntegreerde proef moet de leerling kunnen aantonen dat hij/zij creatief met kennis en techniek/vaardigheden kan omgaan in een realistische context: probleemoplossend, innovatief en toekomstgericht. Eventueel kan de stage gekoppeld worden aan het onderwerp van de geïntegreerde proef of kan er samengewerkt worden met het bedrijfsleven.

De GIP is geen momentopname, maar een proces dat over een langere periode tijdens het schooljaar plaatsvindt. Dit impliceert dat bij de beoordeling zowel proces als product geregeld (tussentijds) zal beoordeeld en bijgestuurd worden. In een GIP ligt de nadruk zowel op de realisatie van een kwaliteitsvol eindproduct als op het leerproces dat de leerling doorloopt. De leerling zal opgevolgd en (tussentijds) geëvalueerd worden op basis van uitgeschreven evaluatiecriteria. Door deze procesgerichte opvolging kan er bij eventueel minder gunstige ontwikkelingen nog altijd bijgestuurd worden.

De geïntegreerde proef wordt beoordeeld door de leraars die de betrokken vakken onderwijzen, evenals door deskundigen (externe jury). Deze jury wordt gekozen op basis van hun kennis en vaardigheden op professioneel vlak. Deze buitenstaanders die niet tot de desbetreffende onderwijsinstelling behoren, mogen numeriek het aantal leraars niet overschrijden en worden in de loop van het schooljaar aangeduid door de inrichtende macht of haar afgevaardigde. De inrichtende macht of haar afgevaardigde bepaalt autonoom op welke wijze de betrokkenheid van de deskundigen bij dit proces wordt geconcretiseerd. Het resultaat van de GIP zal een belangrijk element zijn in de beslissing van de delibererende klassenraad over de leerling.

De uiteindelijke bedoeling van de geïntegreerde proef is om de leerling bewust te maken van zijn/haar eigen kennen en kunnen, interesses en vaardigheden en hem/haar zo te helpen op weg naar de arbeidsmarkt of een verdere studiekeuze.

# Integratie ICT

Instructie, differentiatie en remediëring met behulp van ICT

ICT ondersteunt het lesgeven en biedt de mogelijkheid om bepaalde leerinhouden op verschillende manieren voor te stellen en aan te brengen o.a. via tekst, grafieken, schema’s, geluid, stilstaand en bewegend beeld. In de klas kan dit door het gebruik van computers en digitale borden.

Het gebruik van een elektronische leeromgeving biedt leerlingen kansen om zelfstandig leerinhouden te verwerken en opdrachten op eigen tempo uit te voeren. Sommige softwareprogramma’s/leerpaden zijn interactief zodat een meer geïndividualiseerd leerproces kan worden doorlopen.  De leerling kan op eigen tempo werken en eventueel een eigen parcours kiezen.  Een aantal programma’s oefenen vaardigheden en oplossingsstrategieën of zijn geschikt om individueel of in groep te differentiëren en te remediëren.

Via tests kan worden nagegaan in hoeverre kennis en vaardigheden verworven zijn.  Dit heeft zeker voordelen als het programma een goede feedback aan de leerling geeft en kansen biedt om op verschillende niveaus te werken.

Informatie verwerven en verwerken met ICT

Er bestaan heel wat bronnen die allerlei informatie interactief aanbieden. Via de talrijke ‘links’ bouwt de leerling een individueel leerparcours op.  Er zijn dus andere ‘leesstrategieën nodig dan bij een lineaire tekst.  Om leerlingen hierbij te ondersteunen zijn gerichte zoekopdrachten en verwerkingstaken noodzakelijk (informatie ordenen, schema’s aanvullen, informatie vergelijken, verbanden leggen, woordbetekenissen afleiden, …).

Het internet is een onuitputtelijke bron van informatie.  Om zich een weg te banen door het grote aanbod is een kritische ingesteldheid noodzakelijk.  Deze houding moet worden aangeleerd.  Als leerlingen binnen of buiten de klas informatie op het web zoeken, moeten ze over een aantal beoordelingscriteria voor ‘tekstmateriaal’ beschikken.

Sommige opdrachten kunnen de leerlingen van ‘huiswerksites’ plukken.  Opgaven zullen met deze nieuwe realiteit rekening moeten houden, willen ze zinvol blijven: bronvermelding eisen, meer vergelijkende opdrachten, meer persoonlijke en kritische verwerking. Aan groepsopdrachten en -eindproducten kunnen kwalitatief hogere eisen worden gesteld qua vormgeving en presentatie.  Aan bepaalde opdrachten kan een mondelinge presentatie gekoppeld worden, een presentatiepakket kan hier ondersteunend werken.  Samenwerken met andere leerkrachten is noodzakelijk om de vakoverschrijdende eindtermen ICT van de eerste graad na te streven. Om de continuïteit van het gebruik van ICT in alle vakken te verzekeren kan een ICT-leerlijn voor de tweede en derde graad ontwikkeld worden op basis van het OVSG-model.

Communiceren met ICT

ICT geeft de mogelijkheid om te communiceren via o.a. e-mail, sociale netwerken, een elektronische leeromgeving. Deze communicatie kan gebeuren binnen een klas of school, maar ook met leerlingen van andere scholen in binnen- en buitenland.  Een gezamenlijk interscolair project opzetten behoort tot de mogelijkheden.

Communicatie tussen leerkracht en leerling(en) is ook mogelijk: de leerkracht kan cursusmateriaal elektronisch beschikbaar stellen, voorbeelden van toets- en examenvragen, jaarplanning, …Leerlingen kunnen verslagen, huistaken, digitaal portfolio e.d. elektronisch naar de leerkracht sturen.

OVSG ontwikkelde een model van een ICT-beleidsplan en ICT-leerlijnen. U kunt deze documenten raadplegen via het extranet van OVSG: http://extranet.ovsg.be/ (rubriek ‘Publicaties’).

# Taalontwikkelend vakonderwijs

Leren op school kan niet zonder taal: taal, leren en denken zijn onlosmakelijk verbonden. In alle vakken worden de vakinhouden overgebracht via taal. Daarom moeten vakdoelen en taalontwikkeling in elk vak samen worden aangepakt. Elke leerkracht weet immers dat een te lage taalvaardigheid van de leerlingen het bereiken van vakdoelen in gevaar brengt.

De didactiek die leerstofdoelen en taaldoelen bewust aan elkaar koppelt in alle vakken en voor alle leerlingen met de bedoeling leerwinst te boeken, noemt men ‘taalontwikkelend vakonderwijs’.

Taalontwikkelend vakonderwijs is contextrijk onderwijs vol interactie en met taalsteun.

- Een rijk en overvloedig taalaanbod plaatst de nieuwe leerstof in bekende en bredere contexten. Meer context is nodig om leerlingen aanknopingspunten te geven om nieuwe informatie (leerstof) aan op te hangen.

- Het scheppen van interactiemogelijkheden heeft  de bedoeling natuurlijke, echte gesprekken met veel school- en vaktaal te doen plaatsvinden. De interactie in de klas grijpt plaats tussen leerkracht en leerlingen  en tussen leerlingen onderling  en is van enorm belang om leerlingen actief met de leerstof te laten bezig zijn. Deze interactie verplicht de leerlingen via schrijven en/of  spreken de nieuwe informatie ook effectief te gebruiken. Het nut van deze interactiemomenten in de les is dat alle leerlingen zelfstandig denk- en leeractiviteiten uitvoeren en de daarbij behorende taalvaardigheid verwerven en oefenen.

- Taalontwikkelend vakonderwijs voegt aan deze twee leerbevorderende principes een derde toe, namelijk het geven van taalsteun.  Taalsteun wordt gegeven om de leerstof en opdrachten toegankelijker te maken voor de leerlingen. Het betekent niet de taal vereenvoudigen, maar wel leerlingen hulp bieden bij het omgaan met de voor hen soms moeilijke schooltaal. Taalsteun geven begint met heldere doelen en structuren in de lessen aan te brengen, door leerlingen hulpmiddelen te laten gebruiken (stappenplannen, woordenlijsten, …), door de OVUR-structuur toe te passen in de les, door tijd uit te trekken voor reflectie op het eindresultaat en het leerproces.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ‘Een schoolbeleid voor taalgericht vakonderwijs’, op het extranet van OVSG http://extranet.ovsg.be/  (rubriek ‘Publicaties’).

# Vakgroepwerking

Elke leerkracht maakt deel uit van een vakgroep. Die vakgroepen zijn een formele samenwerkingsvorm die het uitbouwen van een pedagogische werking mogelijk maakt. De samenwerking kan verschillende formele en informele vormen aannemen en dient o.a. om ervaringen uit te wisselen, elkaar te helpen, ideeën, materiaal en werk te delen, enz… Samenwerken betekent leren van elkaar: uit discussies en uitwisseling van ervaringen bouwt een groep kennis op die ze toepast bij het realiseren van diverse onderwijsverbeteringen. Een goede vakgroepwerking bevordert de kwaliteit van de klaspraktijk en de leerlingenresultaten en is een belangrijk element van professionalisering van een team. De leerkracht blijft zich bewust van de impact die hij/zij heeft op het leren van de leerling. Een goede vakgroepwerking heeft zichtbare effecten in de klas.

Lesgeven in een klas betekent leerplanrealisatie, leerlingenevaluatie, leerlingenbegeleiding en voortdurend de kwaliteit van het onderwijsproces in het oog houden. Deze thema’s vormen bij uitstek het uitgangspunt van discussie, bespreking en afstemming binnen de vakgroep.

Het leerplan bevat voor de leerkracht essentiële gegevens voor de concrete onderwijspraktijk. In het leerplan vindt de leerkracht de algemene en de specifieke doelstellingen met aansluitend de leerinhouden voor een bepaald vak, bepaalde vakken of vakgebieden. De verdeling van de vakdoelstellingen binnen een graad is een item dat in de vakgroep aan bod dient te komen.  Een goede afstemming van de leerlijnen, zowel verticaal als horizontaal en alle vakoverschrijdende initiatieven vormt een belangrijk onderwerp binnen de vakgroepvergaderingen. De wenken voor de didactische aanpak en de bijkomende informatie kunnen nuttig zijn voor de realisatie van het leerplan. Ook het nastreven van de vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen binnen de verschillende contexten is een belangrijk onderwerp voor de vakgroepvergaderingen. Leerplanstudie en leerplanrealisatie vormen dus bij uitstek het onderwerp van een vakgroepvergadering.

Leerlingenevaluatie is in de eerste plaats afgestemd op de leerplandoelen. Zowel het leerproces als de eindresultaten zijn voorwerp van evaluatie. Helder en transparant geformuleerde evaluatiecriteria vormen de basis voor een evaluatie, afgestemd op het leerlingenprofiel. Ook in de vakgroep kan men afspraken maken omtrent evaluatie, toets- en examenvragen bespreken en stem je op elkaar afstemmen.

Leerlingenbegeleiding begint in de klas in elk vak. Een gerichte leer- en studiebegeleiding in het vak biedt leerlingen een houvast bij het verwerken van de leerinhouden. Het gebruik van activerende werkvormen en aandacht voor verschillen bij leerlingen zorgen voor een grotere betrokkenheid en een stijging van de motivatie. Voor leerlingen met gedrags- en/of leerproblemen moeten de afspraken gemaakt met de leerlingbegeleider in de klas voor elk vak opgevolgd worden. De vakgroep bespreekt de manier van (gezamenlijke) aanpak van leerlingen met eventuele leerproblemen.

Kwaliteitsvol werken in de klas wordt bevorderd door (zelf)reflectie en evaluatie op basis van zowel interne als externe gegevens over de vorige drie thema’s (leerplanrealisatie, leerlingenevaluatie, leerlingenbegeleiding). De resultaten van de leerlingen (ook als klas) geven hier een belangrijke indicatie. Hieruit worden conclusies getrokken en acties ondernomen die op hun beurt opgenomen worden in de cirkel van kwaliteitszorg. Op die manier bewaakt de vakgroep constant de eigen werking en stuurt ze bij waar nodig. Deze kwaliteitsverbetering wordt vanuit een sterk en breed draagvlak gemotiveerd, wat de kans op effectiviteit verhoogt. Zo kan een kwaliteitsvolle vakgroepwerking echt renderen en heeft dit effect op de leerresultaten van de leerlingen.

Meer informatie vindt u in de Leidraad kwaliteitsvolle vakgroepwerking, op het extranet van OVSG, http://extranet.ovsg.be/ (rubriek ‘Publicaties’).

# Evaluatie

Waarom evalueren?

Evaluatie kan zeer verschillende functies hebben:

- formatief;

- summatief.

Formatieve (of tussentijdse) evaluatie is een middel om het leren bij leerlingen te verbeteren. Ze moet opgevat worden als een leerkans voor leerlingen en niet louter als een beoordelingsmoment. Deze evaluatie signaleert en diagnosticeert individuele leerproblemen met de bedoeling te remediëren. Cruciaal is de feedback aan de leerlingen: de leerlingen krijgen informatie over de bereikte en niet-bereikte leerdoelen en over de effectiviteit en de efficiëntie van hun leerproces. Leerlingen kunnen ook zelf bewijsmateriaal verzamelen om aan te tonen dat ze bijleren, dat ze zichzelf bijsturen. Zo worden ze verplicht om na te denken over hun eigen werkmethodes, aanpak, manier van leren. Deze formatieve manier van evalueren geeft niet alleen de leerling de kans om bij te sturen. De leerkracht ziet meteen waar het fout loopt en kan tijdens het leerproces ingrijpen om grotere schade te voorkomen.  Hij/zij kan zowel het leerproces als het lesgeven bijsturen.

Summatieve (of eind-) evaluatie heeft als doel resultaatbepaling,  kwaliteitsbeoordeling van de leerling, een eindoordeel uitspreken over de leerprestaties van de leerling en dit om de leerling te oriënteren en te selecteren.

Wat evalueren?

Uitgangspunt voor de evaluatie blijven uiteraard de leerplandoelstellingen, die als inzichten, vaardigheden en attitudes geformuleerd zijn. Belangrijk is dat de leerkracht de leerdoelen duidelijk zichtbaar maakt voor de leerlingen zodat ze weten wat ze moeten leren en vooral waarop ze zullen beoordeeld worden. Deze criteria moeten duidelijk met hen besproken worden. Eventueel kunnen een aantal samen met hen worden opgesteld.

Procesevaluatie

Via procesevaluatie verzamelt men gegevens over het verloop van het leerproces: de aanpak van de leerling om doelstellingen na te streven staat centraal. Deze evaluatie stelt in staat om de vooruitgang van de leerling te bepalen en om sterke en zwakke kanten in kaart te brengen. Hierdoor kan het leerproces continu bijgestuurd worden.

Productevaluatie

Via productevaluatie verzamelt en beoordeelt men gegevens om na te gaan of de leerling de gestelde doelstellingen heeft bereikt. Hiervoor bekijkt men het resultaat.

Wie evalueert?

In een 'testcultuur' is alleen de leerkracht verantwoordelijk voor de evaluatie. In een 'evaluatiecultuur' werken leerkracht en leerlingen samen aan de evaluatie. De participatie van leerlingen aan het evaluatieproces vergroot hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de leerstof en helpt hen dit beter te verwerken.

Bij zelfevaluatie zal een leerling zichzelf moeten beoordelen. Bij peerevaluatie en co-evaluatie kunnen ook medeleerlingen evalueren volgens vooraf opgestelde en besproken criteria. De leerkracht begeleidt dit leerproces en blijft verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. Bij deze twee vormen van evaluatie is de reflectie door de leerling en het formuleren van nieuwe werkpunten cruciaal om tot een beter leerproces te komen.

In sommige gevallen zullen derden de leerlingen mee evalueren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een leerling tijdens een stage door de stagementor geëvalueerd wordt.

Hoe evalueren?

Kwaliteitsvol evalueren heeft te maken met verschillende facetten zoals de vooropgestelde criteria, de gebruikte evaluatievorm en de kwaliteit van toets- en examenvragen.

Meer informatie vindt u in Kwaliteitsvolle toets- en examenvragen, op het extranet van OVSG, http://extranet.ovsg.be/ (rubriek ‘Publicaties’).

# Minimale materiële vereisten

Voor de studierichting Centrale verwarming en sanitaire installaties van de derde graad BSO dient men te beschikken over een ruime werkplaats die beantwoordt aan de reglementaire eisen op het vlak van veiligheid, gezondheid, hygiëne, ergonomie en milieu (AREI, ARAB, CODEX en VLAREM).

Volgende uitrusting en voorzieningen moeten in de werkplaats aanwezig zijn:

werkbanken met bankschroeven en pijpklemmen;

riolering;

waterleiding;

gasleiding;

zuurstofacetyleen leiding;

verlengkabels;

perslucht voorziening;

schoorstenen;

stelling;

Er moet tevens voldoende ruimte zijn voor het bergen van de machines, het stapelen van materialen en het opbergen van onderhoudsmateriaal.

Het is eveneens interessant om een ruimte te voorzien waar dure en/of delicate gereedschappen veilig afgesloten kunnen bewaard worden. Een wasplaats en een kleedkamer moet eveneens beschikbaar zijn.

In het kader van het integreren van praktijk en theorie is het aangewezen om aangrenzend te kunnen beschikken over een goed uitgerust klaslokaal met documentatiemateriaal en voldoende pc’s.

ELEKTRISCHE MACHINES: ALGEMEEN

Kolomboormachine.

Afkortzaagmachine.

Handboormachines .

Schroefmachines.

Boorhamer.

Haakse slijpmachines groot en klein.

Universele pendelzaagmachine.

HANDGEREEDSCHAPPEN: ALGEMEEN

Steek-en ringsleutelset.

Dopsleutelset.

Inbussleutelset.

Verstelbare sleutels.

Set schroevendraaiers.

Handzaagbeugel .

Waterpomptangen.

Kraanmoersleutel/wastafeltang.

Griptangen.

Eenhand pijptangen type Stillson.

Hoekpijptang 45°.

Ketting-pijptang (U).

Radiatorsleutel.

Waterpassen, pasdarm, smetkoord.

Schroefdraadtappen en snijkussens millimeter en duim.

Set vijlen.

Hamers.

Centerpons.

Winkelhaken en verstekhaken.

Set metaalboren.

Set steenboren.

Set gatenponsen(U).

GEREEDSCHAP VOOR BEWERKEN VAN STALEN GASBUIS

Handdraadsnij-ijzers met verwisselbare koppen van 3/8" tot 2".

Buizensnijders voor stalen buis.

Buizenruimers voor stalen buis.

Elektrische handdraadsnijmachine tot 1 1/4".

Elektrische schroefdraadsnijmachine tot 2".

Hydraulische buigmachine tot 5/4".

Draad opruwtang 3/8" - 2" (U).

GEREEDSCHAP VOOR HET BEWERKEN VAN LOOD, ZINK, KOPEREN en STALEN PRECISIEBUIS

Zinkscharen recht en rond model (U).

Buizensnijders voor koperen buis.

Plooitangen voor koperen buis.

Plooitangen bladzink (U).

Plooiveren voor koper.

Uitzettangenset 12, 15, 22 en 28mm.

Uithaalset 12, 15 , 22mm.

Propaanbrandersets voor zacht en hard solderen.

Elektro-soldeertang zacht solderen met koolstofklauwen(U).

Zinksnijmachine (U).

Plooibank (U).

Rolmachine (U).

Kraalmachine (U).

Uitzetgereedschap voor koper.

Elektrohydraulische persmachine.

GEREEDSCHAP VOOR HET BEWERKEN VAN KUNSTSTOFBUIZEN: KUNSTSTOF en MEERLAGENBUIZEN

Warme luchtblazer voor kunststoffen.

Handzaagbeugel voor kunststofbuizen.

Kunststofbuis-schaar.

Afkort- en afschuinapparaat PVC, PP en PE.

Spiegellasmachine PE.

Elektromoflasapparaat PE.

Set voor het bewerken van meerlagenbuis.

Buizensnijder voor kunststoffen.

Ontbramer voor kunststoffen.

ELEKTRICITEIT

Universele tang.

Zijkniptang.

Ronde bekkentang.

Striptang.

Set gëisoleerde schroevendraaiers (kruis + plat).

Universele multimeter.

Elektrische soldeerbouten.

Regelbare voeding.

Motoren, schakelaars, contactoren, beveiligingsapparatuur enz…

Branderrelais, regelapparatuur Weersafhankelijke regelingen.

STOOKOLIE-INSTALLATIES – (U)

Stookolieketels en branders (U).

Fuelcontrolesets (manometer en vacuümmeter) (U).

Elektronisch rookgasanalysetoestel (U).

Automatische regelingen (U).

Tankopstelling didactisch (U).

GASINSTALLATIES

Staande vloerketels met atmosferische brander.

Wandketels met open verbrandingskamer Type B.

Wandketels met gesloten verbrandingskamer Type C.

Condenserende gasketel.

Badverwarmers.

Digitale manometer voor gasdrukker.

Gastestpomp voor dichtheidscontrole van gasleidingen.

INSTALLATIEMATERIALEN

Radiatoren, convectoren, luchtverhitters enz…

Regelapparatuur: thermostaten, klokthermostaten enz…

Sanitaire toestellen: W.C., handwasbak enz…

Sanitair kraanwerk: gewoon, keramisch, eengreeps enz…

Centrifugaalpomp.

Hydrofoorgroep.

Elektrische waterverwarmers.

Expansievat CV en SI.

GEREEDSCHAP VOOR ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN

Buis en riool reinigingsmachine (U).

Ontkalkpomp (U).

Afperspomp voor vloeistofleidingen.

Stofzuiger.

Testbanken voor gastoestellen en sanitairkraanwerk.(U).

LASGEREEDSCHAPPEN

Vlamboog lastoestel.

TIG lastoestel.

MIG/MAG lastoestel.

Autogeen lasgereedschap en snijbrander.

Lastafels.

Afzuigunit elektrisch lassen.

PERSOONLIJKE en COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN

PBM en CBM in functie van de risicoanalyse.

# Vakspecifieke informatie

Organisaties

LNE

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20, bus 8

1000 Brussel

Tel.: 02 553 80 11

Fax: 02 553 80 05

E-mail: info@lne.be

www.lne.be

FVB

Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid

Koningsstraat 45

1000 BRUSSEL

Tel.: 02 210 03 33

Fax: 02 210 03 99

E-mail: info@fvbffc.be

www.debouw.be

Confedaratie bouw

Lombardstraat 34-42

1000 Brussel

Tel.: 02 545 56 00

Fax: 02 545 59 00

www.confederatiebouw.be

Bouwunie Nationaal

Spastraat 8

1000 Brussel

Tel. 02 238 06 05

Fax 02 238 06 11

E-mail: info@bouwunie.be

www.bouwunie.be

ICS

Belgische Unie van Installateurs van Centrale Verwarming, Sanitair, Klimaatregeling en Aanverwante Beroepen

Lombardstraat 34-42

1000 Brussel

Tel.: 02 520 73 00

Fax : 02 520 97 49

E-mail: info@ubbu-ics.be

www.ubbu-ics.be Onderkant formulier

| WTCB Wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf Lombardstraat 42 1000 Brussel Tel.: 02 502 66 90 Fax: 02 502 81 80 E-mail: info@bbri.be www.wtcb.be diverse publicaties beschikbaar |  |
| --- | --- |

PVI

Provinciaal veiligheidsinstituut

Jezusstraat 28

2000 Antwerpen

Tel.: 03 203 42 00

Fax: 03 203 42 50

www.provant.be

RTC

Regionale Technologische Centra

www.ond.vlaanderen.be/RTC

SERV

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

Beroepscompetentieprofielen

www.serv.be

VDAB

Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

COBRA-fiches (COmpetentie- en BeroepenRepertorium voor de Arbeidsmarkt) www.vdab.be

Tijdschriften

WTCB tijdschrift,  WTCB – Dienst Publicaties - Lozenberg 7- 1932 St.-Stevens-Woluwe- publ@bbri.be

ICS magazine, de Beroepsfederatie van de installateurs van verwarming, klimaatregeling en sanitair.

De onderneming Distrigraph, Alexander Bertrandlaan 50, 1190 Brussel

Installateur Peka, J. en P. Carsoelaan 126, 1180 Brussel

Verwarmingsinfo Informazout, Dauwstraat 12, 1070 Brussel

Sanilec, Vakinformatie over sanitair, verwarming, klimatisatie en ventilatie, www.sanilic.be

Inforgas is een trimestrieel tijdschrift voor professionele aardgasinstallateurs en architecten. Het bevat een overzicht van de evolutie van normen, bijzondere acties en technische nieuwigheden. Te downloaden via www.cerga.be

Bibliografie

Handboek installatietechniek, ISSO, ISBN 90-5044-094-0

Handbuch für Heizungstechniek, Buderus, Beuth Verlag, ISBN 3-410-15283-0

Oliestook, Cedicol vzw, Dauwstraat 12, 1070 Brussel

VCA-handboeken

Thematische catalogus, WTCB,  Aarlenstraat 53 bus 10, 1040 Brussel

Regeltechniek, J.C. Cool, F.J. Schijff, T.J. Viersma, Deltapress, ISBN 9789066740075

Technische warmteleer, Dietzel F De Vey Mestdagh, bv Markt 51, 4331 LK Middelburg

Arbeitstechniken im Heizungsbau, Geiger Hoffmann Duitsland

Warmteleer voor technici, Ir. A.J.M. van Kimmenaede, Wolters-Noordhoff , 
ISBN 9001469361

Taschenbuch für heizung und klimatechnic, Recknagel Oldenbourg, Berlin Duitsland,
 ISBN 3 486 26212.2

Traité de Chauffage et de Climatisation, Rietschel H., Dunod Paris

Diverse uitgaven van het FVB, zie lijst op www.fvb.be

O.a.:

- De sanitair installateur;

- Modulair handboek centrale verwarming.

# Bijlagen

De vakoverschrijdende eindtermen vindt u op de website van het departement Onderwijs

# Colofon

Dit leerplan werd ontwikkeld door de leerplancommissie ‘Centrale verwarming en sanitaire installaties’ van het OVSG met medewerking van vertegenwoordigers van de inrichtende macht Aarschot, Antwerpen en Mortsel en de provinciale scholen van Stabroek, Boom, Diepenbeek, Lommel en Leuven.

# Footnotes

Beleidsvoerend Vermogen – Platformtekst, Overkoepelend overlegplatform Inspectie-pedagogische begeleiding VlOR, p.7-8.