# LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Naamloos jaar	Centrale verwarming

en

sanitaire installaties

Onderwijsvorm	Beroepssecundair onderwijs

Graad			Derde graad

Leerjaar			Derde leerjaar, niet ingericht

onder de vorm van een specialisatiejaar (naamloos jaar)

Leerplannummer	O/2/2006/007

vervangt leerplan O/2/1999/007

vanaf 1 september 2006

# LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Dit leerplan werd ingediend voor:

Vakken				(	TV/PV Praktijk Centrale verwarming & Sanitaire

Installaties

2006/54//3/N/SG/1/III3//D/

- Stage Centrale verwarming & Sanitaire installaties

2006/54//3/N/SG/1/III3//D/

Naamloos jaar	   	Centrale verwarming

en

sanitaire installaties

Onderwijsvorm		Beroepssecundair onderwijs

Graad			Derde graad

Leerjaar			Derde leerjaar, niet ingericht

onder de vorm van een specialisatiejaar (naamloos jaar)

Leerplannummer	O/2/2006/007
							vervangt leerplan O/2/1999/007

vanaf 1 september 2006

# Inhoudstafel

| Woord vooraf 2 |
| --- |
| Lessentabel 3 |
| Leerplan bestemd voor 4 |
| Leerplandoelstellingen, leerinhouden, didactische wenken en hulpmiddelen: |
| TV/PV Praktijk Centrale verwarming & Sanitaire installaties 7 |
| Stage Centrale verwarming & Sanitaire installaties 18 |
| Leermiddelen 23 |
| Bibliografie |
|  |  | Algemeen 24 |
|  |  | Psychologisch profiel 24 |
|  |  | Algemene didactische wenken 24 |
|  |  | Specifiek: CV & Sanitaire installaties 25 |
|  |  | Video/DVD, Cd-roms, Software 25 |
|  |  | Veiligheid, hygiëne, EHBO 25 |
|  |  | Evaluatie 27 |
| Bijkomende informatie 28 Bijlage: Vakoverschrijdende eindtermen 3de graad 29 |
| Colofon 36 |

# Woord vooraf

Dit leerplan wordt ingevoerd bij de aanvang van het schooljaar 2006/2007.

Het werd ontwikkeld door de leerplancommissie van het OVSG.  Dit leerplan is de neerslag van een jarenlange onderwijservaring.  Het houdt niet alleen een verplichting tot realisatie in, maar is tevens een inspiratiebron voor de leerkracht, voor de vakwerkgroep en voor de pedagogische organisatie van het optioneel gedeelte van het derde leerjaar van de derde graad, niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar (naamloos jaar).

OVSG

Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap vzw

Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

tel.: 02 506 41 50

fax: 02 502 12 64

e-mail: begeleiding.so@ovsg.be

website: www.ovsg.be

Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap

OVSG

vzw

Ravensteingalerij 3 bus 7 - 1000 Brussel

Lessentabel

De lessentabel is terug te vinden op de site van OVSG, www.ovsg.be onder Publicaties.

De lessentabel is indicatief. Zie ook hoofdstuk ‘Autonomie van de school’.

### Leerplan bestemd voor de derde graad BSO

### derde leerjaar (Naamloos jaar) van het

### Beroepssecundair Onderwijs

### Centrale verwarming & Sanitaire installaties

Dit leerplan bevat de doelstellingen, leerinhouden en didactische wenken voor de volgende vakken:

| SPECIFIEK GEDEELTE | 18 |
| --- | --- |
| TV/PV Praktijk Centrale verwarming & sanitaire installaties | 2 |
| Stage Centrale verwarming & sanitaire installaties | 16 |
| COMPLEMENTAIR GEDEELTE | 2/4/6 |

De volgorde van de leerstofonderdelen is niet bindend. Bij de keuze kunnen o.a. interesse en ervaringen van de leerlingen, de actualiteit, … een rol spelen.

Voor het complementair gedeelte stelt de lessentabel geen invulling voor.  De keuze ligt bij de school.

Indien men opteert om het complementair gedeelte in te vullen met het vak “TV en PV Praktijk CV & Sanitaire installaties” is het aanbevolen om o.a. leerplandoelstellingen en leerinhouden die in uitbreiding staan aan bod te laten komen.

TV/PV Praktijk Centrale verwarming  & Sanitaire installaties:  2 u

## Visie

De leerinhouden voor het vak TV/PV Centrale verwarming & sanitaire installaties zijn in principe dezelfde leerinhouden als van deze afdeling in de 3de graad, 1ste en 2de jaar. De hoofddoelstelling in dit 7de naamloos jaar is dat de leerlingen hun theoretische kennis en praktische vaardigheden optimaliseren (verbreden) en inoefenen op stage, rekening houdend met alle aspecten van het echte bedrijfsleven.

In het vak TV/PV Praktijk moeten leerinhouden die niet of in mindere mate aan bod komen in de stagebedrijven bijgewerkt worden. Het kan dus dat leerlingen van dezelfde klas andere TV/PV- opdrachten krijgen, afhankelijk van hun activiteiten in hun stagebedrijf.

De leerplandoelstellingen en leerinhouden van dit leerplan kunnen dus gerealiseerd worden in dit vak en/of op stage. Er zal bijgevolg een nauwe samenwerking en coördinatie noodzakelijk zijn tussen de stagementor en de stagebegeleider. Bij voorkeur is de leerkracht van dit vak de stagementor voor deze leerlingen.

Ook moet het de bedoeling zijn dat er in dit vak ruimte is voor een vorm van reflectie van de leerlingen vanuit hun stage naar de school. Klassikaal bespreken van hun activiteiten op de verschillende werkplekken, waarbij de leerkracht meer inzicht krijgt van wat er op stage gebeurt en hoe de betrokken leerlingen hierover denken. Op deze manier kunnen ook de leerlingen van elkaar “leren”, vermits zij allen toch met verschillende specifieke activiteiten betrokken zijn in hun stagebedrijf.

Dit leerplan besteedt veel aandacht aan vakoverschrijdende eindtermen. Dit om de leerlingen de mogelijkheid te geven om de eindtermen PAV en de vakoverschrijdende eindtermen te realiseren in functie van het behalen van het diploma Secundair Onderwijs.

## Beginsituatie

Aangenomen wordt dat deze leerlingen zowel theoretisch als praktisch een gevorderd niveau bereikt hebben.

Door de meeste leerlingen werden de basisdoelstellingen van de 3de graad bereikt.

Differentiatie in de TV/PV-opdrachten is noodzakelijk,  rekening houdend met de vooropleiding en de vaardigheden van elke leerling.

Algemene vakdoelstellingen

- Een sanitaire en/of verwarmingsinstallatie kunnen uitvoeren, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen met in acht name van de vigerende veiligheids- en milieuvoorschriften.

- De eigen werkplek kunnen inrichten en schoonmaken, het eigen werkmateriaal kunnen onderhouden.

- Zelfstandig de voorbereidende werkzaamheden kunnen uitvoeren voor het installeren van een sanitaire en centrale verwarmingsinstallatie met behulp van de nodige gereedschappen en machines.

- Zelfstandig leidingen voor de distributie van sanitaire en/of centrale verwarmingsinstallaties kunnen leggen aan de hand van een opgegeven plan en met behulp van gereedschap.

- Leidingen of buizen en hulpstukken uit diverse metalen en/of kunststoffen kunnen bewerken voor aan- en afvoer.

- Leidingen voor distributie van gasinstallaties binnenshuis kunnen bewerken en plaatsen.

- Zelfstandig sanitaire toestellen kunnen plaatsen en aansluiten.

- Zelfstandig radiatoren, collectoren en vloerverwarming kunnen plaatsen en aansluiten.

- Zelfstandig toestellen voor lokale verwarming kunnen opstellen, aansluiten en in bedrijf stellen.

- Onder begeleiding verwarmingsketels en branders kunnen opstellen en aansluiten.

- Leidingen voor de toevoer van lucht en de afvoer van verbrandingsgassen kunnen selecteren, bewerken en plaatsen met behulp van gereedschap, rekening houdend met de vigerende voorschriften en de wetgeving inzake veiligheid en milieu.

- Sanitaire installaties in bedrijf kunnen stellen met behulp van gereedschap, controle- en meetapparatuur.

- Sanitaire installaties en kraanwerk kunnen onderhouden en herstellen, zelfstandig bij eenvoudige toestellen en kraanwerk, onder begeleiding bij de meer specifieke toestellen.

- Een centrale verwarmingsinstallatie kunnen onderhouden en herstellen zelfstandig bij eenvoudige installaties, onder begeleiding bij meer specifieke toestellen.

- Lokale gastoestellen, warmwaterbereiders met gas kunnen herstellen zelfstandig of onder begeleiding.

- Inzicht hebben in de vigerende voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en milieuzorg.

Algemene didactische wenken

Leerlingen bespreken de stage-ervaringen in TV/PV Praktijk Centrale verwarming en Sanitaire installaties.

Via uitgebreide opdrachten zal de leerling met grote zelfstandigheid de leerstof verwerken.

Een ruime praktische kennis is prioritair omdat deze leerlingen meestal als

onderhouds- en/of installatietechnicus op de arbeidsmarkt terecht komen.

Aandacht vooral aan het begrijpend lezen van schema ’s en tekeningen.

Naast de “technische” vaardigheden, is het nodig om voldoende aandacht te besteden aan de vereiste persoonlijkheidskenmerken en attitudes.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Minimale materiële vereisten

Nuttige didactische hulpmiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WERKPLAATSORGANISATIE |  |
| 1 TV/PV | Gereedschappen kunnen onderscheiden, benoemen en hun functie kennen. | EDV LER 3 | B |  |  |
|  | Gebruik en bediening: werkplaatsgereedschap werkplaats machines | Juiste keuze van het gereedschap. |  |
| VERBINDINGSTECHNIEKEN |  |
| 2 PV | Bewerkingen op leidingen en buizen kunnen uitvoeren. | EDV LER 5/6 | B |  |  |
|  | Soorten: staal koper kunststof Bewerkingen | Maatbeheersing benadrukken. Montages met hulpstukken. |  |
| 3 PV | De controle op dichtheid kunnen uitvoeren. | EDV LER 4/8/9 SOC 9/10 GEZ 8 MIL 3 | B |  |  |
|  | Foutenanalyse. |  |  |
| Leidingenaanleg |  |
| 4 TV/PV | Montageregels kennen en hun toepassingsgebied kunnen omschrijven bij het gebruik van diverse pijpsystemen. | EDV LER 3/5/6/8 | B |  |  |
|  | Tweepijpsysteem: benedenverdeling bovenverdeling. Eénpijpsysteem. | Technologische uitwerking van hydraulische schema’s. | TA.BE |
| Gasleiding voor binneninstallaties |  |
| 5 TV | De voorschriften en reglementeringen van de gasverdeling kunnen opzoeken. | EDV LER 3/5/6 SOC 9/10 GEZ 8 MIL 3 | B |  |  |
|  | Opstelling gasmeter. Speciale opties vloeibare gassen (3de familie). | Voorschriften van de gasmaatschappij raadplegen. Voorschriften van vloeibare petroleumgassen raadplegen. | ICT |
| 6 TV | Materiaalgebruik en juiste montageregels kennen. | EDV LER 3/4/5/6 SOC 10 GEZ 8 MIL 3 | B |  |  |
|  | Bepalen van de diameter en plaatsen gasleiding. Gaskranen. Gasdetectie – alarmsystemen. | Plaatsing en materiaal van de leidingen volgens voorschriften. Gekeurde types. Enkele systemen bespreken aan de hand van handelsdocumentatie. | ICT |
| MONTAGE en DEMONTAGE |  |
| 7 PV | Montage- en demontagetechnieken kunnen toepassen. | EDV LER 5/6/8 SOC 10 | B |  |  |
|  | Sanitaire toestellen. Verwarmingstoestellen. |  |  |
| Aansluiting centrale verwarmingsinstallatie op het waternet |  |
| 8 TV | De voorschriften en de reglementeringen van de watermaatschappij kennen en kunnen terugvinden. | EDV LER 3/5/6 SOC 9/10 GEZ 8 MIL 3 | B |  |  |
| 9 TV | Materiaalgebruik en de juiste montageregels kennen. | EDV LER 4/5/6/9 GEZ 8 | B |  |  |
|  | Opstelling watermeter. Aansluiting op het waternet. | Voorschriften waterverdelingsmaatschappij. | ICT |
| Radiatorkranen |  |
| 10 TV | Diverse soorten radiatorkranen kunnen opnoemen, hun eigenschappen en hun gebruik kunnen omschrijven. | EDV LER 5/6 | B |  |  |
|  | Handbediende kranen. Thermostatische kranen. | Bouw, werking en toepassing. Handelsdocumentatie raadplegen. | TA.BE ICT |
| TOESTELLEN EN APPARATEN |  |
| Ketels en branders |  |
| 11 PV | Ketels kunnen plaatsen volgens constructievoorschriften. | EDV LER 3/4/5/6/8 GEZ 8 SOC 9 MIL 3 | B |  |  |
|  | Soorten keteltypen. Keteltoebehoren Rookgasafvoer. | Instructievoorschriften raadplegen. |  |
| 12 PV | Branders kunnen onderhouden, herstellen en afstellen. | EDV LER 3/4/5/6/8/9 SOC 9/10 GEZ 8 MIL 3 | B |  |  |
|  | Brandertypes. Rendementscontrole. | Voorschriften VLAREM – KVBG raadplegen. |  |
| Toestellen voor lokale verwarming |  |
| 13 PV | Toestellen voor lokale verwarming met gas volgens de normen van de gasmaatschappij vakkundig kunnen plaatsen, aansluiten, onderhouden en herstellen. | EDV LER 3/5/6/8/9 SOC 9/10 GEZ 8 MIL3 | U |  |  |
|  | Opstellen van gastoestellen. Aansluiten. Herstelling en onderhoud | Letten op norm NBN D 51003. |  |
| Hydrofoorgroepen en pompen |  |
| 14 PV | Hydrofoorgroepen en pompen vakkundig kunnen plaatsen, aansluiten en indien nodig onderhouden en herstellen. | EDV LER 3/5/6/8/9 SOC 9/10 MIL 3 | B |  |  |
|  | Plaatsen hydrofoorgroepen. Herstellen van pompen. Demontage en montage van diverse pomptypes. | Verschillen van de diverse merken belichten. |  |
| Verwarmingslichamen |  |
| 15 TV | De verwarmingslichamen kunnen onderscheiden en hun manier van warmteafgifte kennen. | EDV LER 3/5/6 | B |  |  |
|  | Diverse verwarmingslichamen. | Norm EN 442. Technische documentatie raadplegen. | ICT |
| Vermogen van de stookketel |  |
| 16 TV/PV | De warmtebron kunnen bepalen. | EDV LER 3/9 | U |  |  |
|  | Vermogen van de ketel. | Gebruik catalogi. | ICT |
| Sanitair warm water bereiding |  |
| 17 TV/PV | Het nodige vermogen voor de bereiding van sanitair warm water kunnen bepalen en dit voor diverse systeemmogelijkheden. | EDV LER 3/9 | B |  |  |
|  | Debiet sanitaire warmwaterinstallatie – grootte van de boiler. Accumulatiesysteem en doorstroomsysteem. Ketelvermogen zowel bij verwarming en warmwaterproductie. | Verduidelijken met voorbeelden Principe en opstelling (constructie technologie). | TV |
| Branders |  |
| 18 TV | Soorten oliebranders en de werking ervan kunnen omschrijven en de essentiële onderdelen en hun specifieke rol kennen. | EDV LER 3/5 MIL 3 | B |  |  |
|  | Oliebranders: gele vlam Low-NOx blauwe vlam. Oliepomp. Ventilator. Magneetventiel, brandermotor, transformator, elektrode+hoogspanningskabels, branderrelais. | Principe bespreken (zeer elementair) – nadelen. Herhaling doel en werking van de onderdelen. | TA.BE |
| 19 TV/PV | De juiste verstuiver kunnen bepalen. | EDV LER 3/5 MIL 3 | B |  |  |
|  | Keuze van de sproeier. Pompdruk. | In functie van het vermogen en aan de hand van tabel en rekenlat. |  |
| 20 TV/PV | De juiste brander in functie van het ketelvermogen kunnen bepalen. | EDV LER 3/5 MIL 3 | B |  |  |
|  | Werkingsveld. | Zie technische informatie. |  |
| Gasbranders |  |
| 21 TV | Een duidelijk onderscheid kunnen maken tussen de diverse soorten gasbranders. | EDV LER 3/4/5/6 | U |  |  |
| 22 TV | De voor- en nadelen alsmede het gebruik van iedere soort kunnen omschrijven. | EDV LER 4/8 SOC 4/9/10 GEZ 8 MIL 3 | U |  |  |
|  | Atmosferische gasbrander. Aangeblazen gasbrander. PRE-MIX. Open, gesloten en condenserende toestellen. | Principe en type van het toestel bespreken. Rookafvoer in functie van het type ketel bespreken. Veiligheid bij de gasbranders bespreken. | TA.BE |
| BRANDSTOFFEN |  |
| Algemeen |  |
| 23 TV | De diverse brandstoffen en hun gebruik kunnen omschrijven. | EDV LER 3,4 GEZ 8 MIL 3 | U |  |  |
|  | Indeling brandstoffen en soorten. | Begrippen chemische elementen (C – H – S). Korte bespreking oorsprong. | TA.BE PAV |
| Opslaan en toevoer van de stookolie |  |
| 24 TV | De opslag en toevoer van stookolie in functie van de bestaande reglementering kunnen omschrijven. | EDV LER 3/5/6 SOC 9/10 MIL 3 | U |  |  |
|  | Bovengrondse tank. Ondergrondse tank. Vulling, ontluchting en detectie. | Bij ondergrondse en bij bovengrondse tanks. | TA.BE |
| 25 TV | De benodigdheden en het materiaal voor tank- en branderaansluiting kunnen omschrijven. | EDV LER 3/5 MIL 3 | U |  |  |
|  | Olieleidingen. Oliefilters. Peilsystemen. | Technische documentatie raadplegen. | TA.BE ICT |
| PRINCIPES EN WERKING |  |
| Verdeling van het sanitair warm water |  |
| 26 TV | De verdeelmethode voor het sanitair warm water kunnen omschrijven met voor- en nadelen van iedere toepassingsmogelijkheid. | EDV LER 3/5 SOC 10 | B |  |  |
|  | Verdeling met één leiding. Verdeling met terugloop: met natuurlijke circulatie met gedwongen circulatie. | Noodzakelijk niveauverschil benadrukken – geen berekening van stijghoogte. | TA.BE |
| Principes |  |
| 27 TV | De problematiek en de reden voor een centrale verwarming kunnen omschrijven. | EDV LER 5/8 SOC 4 | B |  |  |
| 28 TV | Het onderscheid kunnen maken tussen een lokaal en een centraal verwarmingssysteem. | EDV LER 6 SOC 4 | B |  |  |
|  | Thermisch comfort. Principes van verwarmingsinstallaties. | Symbolen van de onderdelen in hydraulische schema’s bespreken. | TA.BE |
| 29 TV | De verschillen en toepassingsmogelijkheden met voor- en nadelen van de natuurlijke en gedwongen circulatie kennen. | EDV LER 6/9 | B |  |  |
|  | Natuurlijke circulatie. Gedwongen circulatie. | Uitgaande van de fysische eigenschappen de natuurlijke circulatie verklaren; bespreken van de nadelen die ondervangen worden in de gedwongen circulatie. |  |
| Begrippen warmteleer |  |
| 30 TV/PV | De begrippen van warmteleer kunnen omschrijven en hun eenheden kennen, kunnen toepassen en omzetten. | EDV LER 5/6/8 | B |  |  |
|  | Temperatuur en warmte. Vermogen. Verdampen (kooklijn). Condenseren. | Verband S.I. – eenheden. Enkele oefeningen ter verduidelijking. |  |
| Verbranding |  |
| 31 TV | De voorwaarden voor een optimale verbranding kennen. | EDV LER 4/5/6/9 GEZ 8 MIL 3 | U |  |  |
|  | Luchthoeveelheid. Eigenschappen van brandstoffen. Samenstelling van verbrandingsgassen. | Praktische voorbeelden van theoretische luchthoeveelheid en luchtoverschot naargelang de soort brandstof. Enkel definities, zeer elementair; eventueel praktische waarden. |  |
| Brandstofverbruik |  |
| 32 TV | Praktische methoden kennen om het brandstofverbruik te kunnen bepalen. | EDV LER 3/5/6/8 SOC 4 MIL 3 | U |  |  |
|  | Benaderende methode om het brandstofverbruik te bepalen. | Formule – voorbeeld uitwerken. Gebruik van rekenlat. |  |
| Ketelbelasting, rendement en branderafstelling |  |
| 33 TV/PV | Het verbrandingsrendement van de ketel en de brander kunnen bepalen. | EDV LER 3/4/5/6/9 MIL 3 | U |  |  |
|  | De ketelplaat. Nominaal vermogen van de ketel. Rendement. | Bespreking van de vermelde gegevens. Factoren die het rendement bepalen bespreken. |  |
| Begrippen hydraulica |  |
| 34 TV | De begrippen “hydraulica” en de wetten die uit deze begrippen worden afgeleid in functie van hun toepassingen in het eigen vakgebied kennen. | EDV LER 3/4/5 | B |  |  |
|  | Wet van Pascal. Druk. Debiet. | Enkele voorbeelden uitwerken i.v.m. druk en debiet. |  |
| STAGE |  |
| 35 TV | Stage-ervaringen kunnen bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Voorbereiding op de stage Tijdens de stage Evaluatie van de stage. Bespreken van het stagedossier |  |  |

… (in te vullen door de school) Stage Centrale verwarming & Sanitaire installaties: 16u

Op de wekelijkse lessentabel van de school wordt een leerlingenstage aangeduid door een vakbenaming voorafgegaan door het woord Stage.  De school vult zelf de stagetoewijzing in: AV, TV, PV of KV.

Het is noodzakelijk regelmatig de schoolopleiding van de leerlingen bij te sturen dank zij de betrokkenheid van de bedrijfswereld.

Naast de leerlingenstage is, in het perspectief van een voortdurende afstemming van de schoolopleiding op de arbeidswereld, het voorzien van een ‘leerkrachtenstage’ aangewezen.

De tewerkstellingskansen verhogen, onder meer door:

- inzicht te krijgen in de structuur, de werking van de sector;

- kennis te maken met het werkmilieu, de sfeer, het werkritme;

- nieuwe werkmethodes aan te leren en te leren werken met specifieke apparatuur die in

een school niet voorhanden is;

-	weerbaarheid te verwerven op algemeen vlak, via attitudevorming;

- zich passend te leren gedragen in het werkmilieu (taal, houding, kleding);

- een verantwoordelijk gedrag te ontwikkelen en samen te werken binnen een nieuwe groep en omgeving;

- kritiek te leren aanvaarden en positief te verwerken;

- contacten te leggen en te onderhouden;

- zelfstandigheid te verwerven bij het uitvoeren van opdrachten.

ACTIVITEITENLIJST

Daar de activiteitenlijst sterk afhankelijk kan zijn van het soort bedrijf en van de competenties van de leerlingen, is het noodzakelijk dat de volgende doelstellingen en attitudes aan bod komen:

Specifieke doelstellingen op de stage

- Kennis nemen en omgaan met de bedrijfscultuur.

- Formele en informele omgangvormen hanteren.

- Functioneren buiten het beschermde schoolmilieu.

- Omgaan met stress.

- Omgaan met oversten, gelijken en ouderen.

- Kritiek aanvaarden.

- Op gepaste wijze assertief reageren.

- Van organisatiebekwaamheid getuigen – in groep werken.

- Veiligheids- en milieuvoorschriften toepassen.

- Ergonomisch werken.

- Goederenbehandeling uitvoeren.

- Doelgericht communiceren.

- Werkzaamheden voorbereiden.

- Een geschikte werkmethode en werkvolgorde opvolgen.

- Waakzaam zijn voor welzijn en milieu.

- De nodige beschermingsmiddelen gebruiken.

- Zorg dragen/orde hebben voor gereedschap, machines en apparatuur

- Tekeningen lezen en interpreteren.

Beroepsgerichte doelstellingen en leerinhouden

De leerinhouden en doelstellingen moeten gekozen worden uit het vak TV en PV Praktijk CV & sanitaire installaties:

- een sanitaire en/of verwarmingsinstallatie kunnen uitvoeren, in bedrijf stellen, onderhouden en herstellen met in acht name van de vigerende veiligheids- en milieuvoorschriften op de stage onder begeleiding;

- de eigen werkplek kunnen inrichten en schoonmaken, het eigen werkmateriaal kunnen onderhouden;

- zelfstandig de voorbereidende werkzaamheden kunnen uitvoeren voor het installeren van een sanitaire en centrale verwarmingsinstallatie met behulp van de nodige gereedschappen en machines;

- zelfstandig leidingen voor de distributie van sanitaire en/of centrale verwarmingsinstallaties kunnen leggen aan de hand van een opgegeven plan en met behulp van het juiste gereedschap;

- allerlei leidingen en hulpstukken voor aan- en afvoer kunnen bewerken;

- zelfstandig toestellen kunnen plaatsen en aansluiten;

- onder begeleiding verwarmingsketels en branders kunnen opstellen en aansluiten;

- leidingen voor de toevoer van lucht en de afvoer van verbrandingsgassen kunnen selecteren, bewerken en plaatsen met behulp van het juiste gereedschap, rekening houdend met de vigerende voorschriften en de wetgeving inzake veiligheid en milieu;

- sanitaire en kraanwerk kunnen onderhouden en herstellen;

- inzicht hebben in de vigerende voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en milieuzorg.

ATTITUDELIJST

De attitudelijst is de opsomming van de eigenschappen die de leerling-stagiair dient te verwerven om op een volwaardige manier te kunnen functioneren als werknemer en als teamlid.

Persoonlijke attitudes

Persoonlijke verzorging

Zelfdiscipline

Sociaal gedrag

Milieubewustzijn

Brede interesse

Leergierigheid

Initiatief

Assertiviteit

Inzet en doorzetting

Arbeidsattitudes

Resultaatgerichtheid

Kwaliteitszorg

Respect voor regels

Klantgerichtheid

Werkmethodiek

Kostenbewustzijn

Zin voor veiligheid

Zin voor teamgeest

Arbeidsritme

ALGEMENE ORGANISATORISCHE ASPECTEN EN DIDACTISCHE WENKEN

Voorwaarden tot organisatie

De organisatie van de stage gebeurt conform de omzendbrief: SO/2002/09 betreffende leerlingenstage in het voltijds secundair onderwijs.

Voorbereiding

# Type stage

De stageperiode kan als een blokstage of als alternerende stage ingericht worden.

# Keuze stageplaats

- De mogelijkheden die de stageplaats kan bieden, moeten in overeenstemming zijn met de stagedoelstellingen.

-	De leerlingen moeten de kans krijgen om in contact te komen met diverse stageplaatsen, waardoor de mogelijkheid geboden wordt om zich te oriënteren naar een bepaald werkveld.

-	Diverse stageactiviteiten worden vastgelegd door de stagebegeleider en de stagementor in onderlinge afspraak met de andere leerkrachten i.v.m.:

  - de aard van de stageplaats naargelang de bekwaamheid van de leerling

  - de specifieke stagedoelen

  - de leer- en werkopdrachten nodig om de doelstellingen te realiseren

  - de evaluatie

  - de toepassing van de vigerende veiligheidsreglementering

-	Er moet gestreefd worden naar diversiteit van de stageactiviteiten, zodat de aspecten van de opleiding aan bod komen. Een aldus opgemaakte lijst van stageactiviteiten dient aan de stageovereenkomst te worden gehecht.

# Voorbereiden van de leerlingen op de stage

# (zie ook CODEX en A.R.A.B. art.28, opgenomen in de Welzijnswet)

-	Door de school worden voor elke stagiair in het individueel stagedossier de vereiste documenten gebundeld.

-	Bezoek aan de stageplaats en duidelijke afspraken met de stagegever of de stagementor, waar de stagiair actief bij betrokken is, is zeer belangrijk in de stagevoorbereiding.

Deze afspraken betreffen:

      - de contactpersoon op de stageplaats; de stagementor

      - de werkuren

      - de verplaatsing

      - het zich melden bij aankomst / vertrek; melden van afwezigheid

      - speciale eisen in verband met kleding, schoeisel, kapsel, …

      - algemene regels in verband met hygiëne, milieu en orde

      - het verblijf tijdens de pauze.

De stagebegeleider kan de stagiair een formulier bezorgen waarop deze afspraken kunnen worden genoteerd.

-	Leerlingenactiviteitenlijsten en attitudelijst:

De stageactiviteitenlijst concretiseert een aantal leerinhouden en leerplandoelstellingen gekozen uit het vak TV en PV Praktijk Centrale verwarming & sanitaire installaties op het vlak van kennis en vaardigheden. Bijgevolg zal de stageactiviteitenlijst verschillend zijn naargelang de studierichting, het leerjaar en de specifieke mogelijkheden die een welbepaalde stageplaats biedt. Het is ook mogelijk om deze lijst aan te passen aan de capaciteiten van de leerling-stagiair.

Het is noodzakelijk dat de stageactiviteitenlijst in samenspraak wordt opgemaakt. De stagebegeleider kent immers de doelstellingen  van het leerplan en de mogelijkheden van de leerling-stagiair, terwijl de stagementor op de hoogte is van de vormingsmogelijkheden van de reële arbeidspost. Met deze gegevens kunnen ze samen een meest optimale lijst opstellen. Een aldus opgemaakte lijst van stageactiviteiten dient aan de stageovereenkomst te worden gehecht. Raadpleeg

SO/2002/09.

De attitudelijst concretiseert een deel van de leerplandoelstellingen op het vlak van persoonlijke en arbeidsattituden.

De lijst van stageactiviteiten en de attitudelijst worden het best opgemaakt door de stagebegeleider in samenspraak met de stagementor met de bedoeling een optimaal leerproces bij de leerling-stagiair te bereiken. Voornoemde lijsten zijn de basis voor een correcte evaluatie van de prestaties van de leerling-stagiair. Daarnaast geven ze de leerling-stagiair duidelijke informatie en kunnen ze hem helpen na te denken over zijn eigen prestaties, bij zelfevaluatie.

Stagebegeleiding

          - De stage kan opgesplitst worden over verschillende leerkrachten die de begeleiding op zich nemen.

          - Geregelde stagebezoeken laten de stagebegeleider toe de vorderingen van de stagiair op te volgen, mee te werken en eventueel nieuwe afspraken te maken met de stagementor en de leerling-stagiair, zowel op het vlak van deskundigheid als op sociaal vlak.

          - De directe werkbegeleiding wordt vooral uitgevoerd door de stagementor.

          - Zoals uitdrukkelijk vermeld wordt in het stagereglement houdt de leerling-stagiair een stageschrift bij.

  - Dit stageschrift moet gebruikt worden als communicatiemiddel tussen de betrokken partijen, in functie van de begeleiding, waardoor het voor de leerling-stagiair een vormend instrument wordt.

  - In dit stageschrift wordt niet enkel een verslag gegeven van de stageactiviteiten   (stagedag, datum, gepresteerde uren en activiteiten), maar wordt de leerling-stagiair er toe aangezet een beoordeling te maken die aangeeft in welke mate de opdrachten vlot worden uitgevoerd of nog verdere oefening en begeleiding vragen. Tevens kan er gevraagd worden naar het geven van een beoordeling over zichzelf. Het is aangewezen om hiertoe een invulformulier te voorzien.

De stage-evaluatie

- Evaluatiedossiers moeten worden gebruikt als begeleidingsinstrumenten. Ze dienen gericht te zijn op het realiseren van een permanente geïntegreerde evaluatie van de vorderingen van de leerling-stagiair. Indien men als richtsnoer vaste beoordelingscriteria hanteert dienen alle bij de stage betrokken partijen op de hoogte te zijn van deze zo concreet mogelijk omschreven items. Voor de inhoudelijke invulling ervan moeten telkens de stagedoelen geraadpleegd worden.

Het evaluatiedossier moet de stagiair voldoende oriënteren en opleiden naar het tewerkstellingsdomein.

- De tussentijdse evaluatiefiche moet ruimte bieden om naast het waardeoordeel suggesties te geven ter bevestiging en verbetering van het leren. Het invullen gebeurt liefst door stagementoren en stagebegeleider samen, in aanwezigheid van de leerling-stagiair.

Het is immers noodzakelijk dat de leerling-stagiair tijdig deze terugkoppelingsinformatie ontvangt.

- Het waardeoordeel over het bereikte verwerkings- en beheersingsniveau van de stagiair op het einde van de stageperiode moet gebaseerd zijn op de bevindingen van stagementor en stagebegeleider en op mondelinge/schriftelijke evaluatie van de voorbije stageperiode door de leerling-stagiair.

- Het stageschrift geeft een globaal beeld van het stagegebeuren. Het laat evaluatie toe van het bevattingsvermogen van de leerling-stagiair, van zijn zelfvormingsvorderingen en van zijn stage-instelling, onder meer via de geformuleerde appreciatie over de stage. Het stageschrift is dus tevens een evaluatie-instrument.

Opmerking:

De stagegegevens mogen geen elementen bevatten die de belangen van de stagegever

zouden kunnen schaden. De stagiair moet gewezen worden op het beroepsgeheim dat

niet geschonden mag worden. Daarom worden alle documenten en verslagen in verband

met de stage in de school bewaard.

- Het verzamelen van relevante informatie als middel tot bijsturing van het onderwijs- en begeleidingsproces kan onder meer gebeuren:

  - via stagebespreking tussen de bij de stage betrokken partijen

  - via de schriftelijke neerslag van de stage-ervaringen van de leerling-stagiair.

Uit deze gedachtewisseling en schriftelijke gegevens kunnen suggesties groeien inzake

wijzigingen die aan de organisaties en uitvoering van de stage zouden moeten worden

aangebracht ten bate van het leren van de stagiair.

Leermiddelen: minimale materiële vereisten

#### Didactische uitrusting

Voor theorie zijn de vaklokalen voor centrale verwarming en sanitair aangewezen waardoor proefnemingen en waarnemingen de theorie kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn didactische hulpmiddelen algemeen wenselijk zoals:

Overheadprojector

Projectiescherm

Videorecorder

Televisie

Computers

Computerprogramma’s

Beamer

#### Technische uitrusting

| Cascaderegelaars (U) Condensatieketel Digitale manometer (gasdrukken) Diverse boilersoorten + doorsneden Geblazen gasbranders + gasstraat Gewoon en digitaal rookgasanalysetoestel Luchtverhitter op aardgas. (U) Opstelling luchtverhitter Opstelling sanitaire toestellen Opstelling sanitair kraanwerk Opstelling lokale gasverwarming (U) Opstelling vloerverwarming Opstelling gasbranders Opstelling mazoutbranders | Blauwe vlambrander Branders met voorverwarming PE-lasapparaat Regelpanelen van ketels Rookgasafvoersystemen (concentrisch, parallel, dakdoorvoeren) Testbank voor wandgeneratoren Tweetrapsbrander Voorrangs-modulen boiler Wandketel open en gesloten uitvoering Warmwatertoestellen: diverse types Weersafhankelijke regelaars Afperspomp voor gasleidingen Gasdrukmanometers |
| --- | --- |

Bibliografie

#### 1	Algemeen

STANDAERT, R., TROCH, F.,

Leren en onderwijzen, Inleiding tot de algemene didactiek

Acco, Leuven, 1999

ISBN 90 334 4122 5

STANDAERT, R., TROCH, F.,

Leren en onderwijzen, Beheersingsboek

Acco, Leuven, 1998

ISBN 90 334 4121 7

2	Psychologisch profiel

BALK, D.,

###### Adolescent Development

Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove

BRAL, L.,

###### Hoe besteden jonge Vlamingen hun vrije tijd?

In M. Elchardus (red.), Jongeren en cultuur in beweging (p.69-87)

Davidsfonds, Leuven, 1997

CROCKETT, L., CROUTER, A.,

Pathways trough Adolescence

Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, 1995

DE WIT, J., VAN DER VEER, G., SLOT, N.W.

Psychologie van de adolescentie

Intro, Baarn, 1995

DIELEMAN, A.J., VAN DER LINDEN, F.J., PERREIJN, A.C.

Jeugd in Meervoud

De Tijdstroom, Heerlen, 1993

PONJAERT-KRISTOFFERSEN, I.

###### Jongeren en relaties

OVSG, Brussel, 1990

3	Algemene didactische wenken

GEERLIGS, T., VAN DER VEEN, T.,

Lesgeven en zelfstandig leren

Van Gorcum, Assen, 1996

ISBN 90 232 3129 5

Zelfstandig leren (dat zowel individueel als samenwerkend leren omsluit) biedt vele mogelijkheden om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen in leertempo en belangstelling. Dit handboek combineert tekst en opdrachten.

HOOGEVEEN, P., WINKELS, J.,

Het didactisch werkvormenboek

Dekker & van de Vegt, Assen, 1992

4	TV/PV Praktijk Centrale verwarming & Sanitaire installaties

CEDICOL  	Stookolietanks

CEDICOL  	Handleiding voor de opbouw van verwarmingsinstallaties met stookolie.

KVBG	  	NBN  DS 51 – 004  (4de uitgave 2004)

Binnenleidingen voor aardgas & plaatsing van de verbruikstoestellen –

algemene bepalingen.

CIGES	  	Schoorsteenkanalen.

F.V.B.	  	De sanitaire installateur.

SCHEFFER	Het ontwerpen van sanitaire installaties.

BELG AQUA  (AQUA DOMO)  Technisch Reglement voor water bestemd voor menselijke

aanwending 24 mei 2002.

DIETZEL	Technische warmteleer

BOERS	Centrale verwarmingstechniek 1 t/m 7

WTCB		Technische voorlichtingen

Ventilatie woningen

Kunststofbuissystemen voor distributie van koud en warm water

Dimensionering van centrale verwarmingsinstallaties met warm

Berekeningsmethode voor vloerverwarmingssystemen

NAUWEN	Pompen

AFIC		Circulatoren en snelheidsregelingen

VEKENS	Installatiepraktijk 1 en 2

MICHIELS	Watt nu?

DEKELVER	Installatieleer

Elektrotechnisch tekenen

CLAERHOUT	Elektriciteit 1gelijkstroom

Elektriciteit 2 wisselstroom en machines

GAWALO	Installatietekenen; VAM – Tunhout

Landys & Gyr	Regelvoorbeelden van zonnecollectoren.

VAKBLADEN

De onderneming

Inforgas

Infomazout

De installateur

5	Video/DVD, Cd-roms, Software.

Via verschillende invoerders en fabrikanten (liefst regelmatig vernieuwen).

6	Veiligheid, hygiëne en EHBO

ARAB (Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming) / de Codex voor het welzijn op het werk.

Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Brussel

* ARAB / Codex voor het welzijn op het werk

* cd-rom “Preventie & Wetgeving”

* AREI (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties)

Uitgeverij UGA n.v., Kortrijk-Heule

Arbeidsbescherming

CED-SAMSOM

Louizalaan 485

1050 Brussel

Belgische confederatie (b.b.c.i.)

Gids voor goede hygiënische praktijken ( methode H.A.C.C.P.)

# Belgisch Brandtijdschrift + Technische Dossiers

Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand
Louvain-la-Neuve

Diverse publicaties

Nationale Vereniging ter Voorkoming van Arbeidsongevallen, Brussel

E.H.B.O.

Handboek voor helpers

Het Belgische Rode Kruis, Brussel

Goed in je vel? Project over hygiëne voor jongeren

Dienst gezondheidsvoorlichting en –opvoeding, Brussel, 1989

Informatie en voorlichtingsmateriaal

Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen, Brussel

Inspiratiehandboek voor een veilige, gezonde, toegankelijke en aantrekkelijke school

Vlaamse Onderwijsraad Afdeling TSO-BSO, Brussel 1995

* Veiligheidszakboekje

* cd-rom “Codex Arbeidsveiligheid”

“Milieucodex”

“AREI CD” (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties)

Kluwer, Antwerpen

Vorming en informatie in veiligheid en ergonomie

Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Brussel, D-1990-1205-54

* Welzijn op het werk

D 1999/180/1 – Uitgave 1999

* Tijdschrift “Doe het veilig”

* Veiligheidscontrolelijsten

Provinciaal Veiligheidsinstituut, Antwerpen

VAN BELLE, C. e.a.

Hygiëne op de werkvloer

Die Keure, Brugge, 1998

VELT

Uitbreidingstraat 392 c
2600 Berchem
tel.: 03 281 74 75
fax: 03 281 74 76

e-mail: velt@village.uunet.be

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

Alfons Van de Maelestraat 96

9320 Erembodegem

Veiligheidsindex – document van de inspectie

Website: www.ond.vlaanderen.be

N.A.V.B.

Basisopleiding VCA

St-Jansstraat  4

1000  Brussel.

7	Evaluatie

DECLERCQ, E.,

De rol van ouders in de studiebegeleiding van hun kind,

HLBG – Ouders Methode, Afl. 23, juni 1998 – 183

DE BLOCK A. – HEENE J.,

Attitudes en eindtermen

Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1997

DE BLOCK, A.,

Evaluatie van attitudes via observatie en gedragingen

De Sikkel, Antwerpen 1973

GOLS, P., AUSUM, P.,

Leerlingen bespreken op de klassenraad. Hoe wordt de leerling er wijzer van?

Handboek voor Leerlingenbegeleiding – Begeleiding en schoolorganisatie,

Afl. 13, november 1994 – 45

MEURISSE, E.,

Toetsvormen, vraagsoorten en beoordelingsschema’s,

Handboek voor Leerlingenbegeleiding,

Afl.25, februari 1999 – 183

STANDAERT, R., TROCH, F.,

Leren en onderwijzen,

Acco, Leuven/Amersfoort 1998

TROCH, F.,

Impuls, Themanummer; Evaluatie: geen model, geen punten, Acco, Leuven 1997

Bijkomende informatie

1	Algemeen

Pedagogische begeleidingsdienst OVSG

Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

tel.: 02 506 41 50

fax: 02 502 12 64

http://www.ovsg.be

e-mail: info@ovsg.be

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement  Onderwijs

www.ond.vlaanderen.be

VLOR

Vlaamse Onderwijsraad

Leuvenseplein 4

1000 Brussel

tel.: 02 219 42 99

fax: 02 219 81 18

e-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be

http://www.vlor.be

Vlaamse Openbare bibliotheken

www.bib.vlaanderen.be

De Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC) is een project van de Vlaamse Gemeenschap, met als voornaamste doelstelling de uitbouw van een geautomatiseerde centrale catalogus.

Het is een bestand waarin dagelijks door de Centrale Openbare Bibliotheken van Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven evenals door het Vlaams Bibliografisch Centrum (VLABIN) de titels van nieuwe boeken, tijdschriften, en artikels worden ingevoerd. Ook informatieve video’s, speelfilms, cd-i’s en cd-rom’s worden opgenomen. De titelbeschrijvingen worden op uniforme wijze, volgens duidelijk omschreven regels ingebracht, voorzien van trefwoorden en classificatienummers. Dit maakt het mogelijk via de VLACC zeer snel boeken of tijdschriften, in gedrukte vorm, in braille of op cassette, terug te vinden, ook als bijvoorbeeld de auteur niet gekend is, of enkel een stuk van de titel of het onderwerp.

Bovendien kan worden opgezocht in welke Centrale Openbare Bibliotheek een werk zich bevindt, hoeveel pagina’s het telt, of het illustraties bevat en hoeveel het bij benadering kost.

Bijlage: Vakoverschrijdende eindtermen derde graad

LEREN LEREN

De genummerde zinnen zijn de decretale eindtermen.

De kleiner gedrukte tekst werd ter verklaring toegevoegd.

Opvattingen over leren

1 	De leerlingen kunnen communiceren over de samenhang tussen hun leeropvattingen, leermotieven en leerstijl.

2 	De leerlingen kennen verschillende leerstijlen en zijn bereid hun leerstijl zonodig aan te passen met het oog op te bereiken doelen.

Dit houdt in:

-	zich bewust zijn van de eigen opvattingen over intelligentie, leren en leersituaties;

-	zich bewust zijn van de eigen voorkeur van leerstrategieën;

-	andere leerstrategieën kennen;

-	inzien dat men de eigen leerstijl kan veranderen;

-	zich bewust zijn van de eigen leermotieven;

-	bereid zijn om na te denken over de samenhang tussen eigen leeropvattingen, leermotieven en leerstrategieën;

-	bereid zijn de eigen leeropvattingen en leermotieven bij te sturen;

-	de leerstrategie kunnen aanpassen aan een leerdoel en een context.

Informatie verwerven en verwerken

###### Informatieverwerving

3 	De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch selecteren en 	raadplegen met het oog op te bereiken doelen.

Dit houdt in:

-	verschillende strategieën m.b.t. het zelfstandig zoeken, selecteren en ordenen van informatie kunnen 	aanwenden;
-	kritisch ingesteld zijn t.a.v. de aard van de informatie, de informatiebron en het informatiekanaal;
-	zoekstrategieën kunnen aanpassen overeenkomstig de informatiebron en/of het informatiekanaal;

-	bereid zijn informatie zelfstandig, actief, constructief en kritisch te verwerven.

###### Informatieverwerking

4  	De leerlingen kunnen zelfstandig informatie kritisch analyseren en synthetiseren.

Dit houdt in:

-	algemene en vakspecifieke strategieën kunnen aanwenden om informatie te verwerken, rekening

houdend met leerdoelen en leercontexten;

-	zelfstandig informatie kunnen analyseren;

-	hoofd- en bijzaken zelfstandig kunnen selecteren;

-	zelfstandig afzonderlijke delen tot een georganiseerd geheel kunnen structureren.

5  	De leerlingen kunnen zinvol inoefenen, memoriseren en herhalen.

Dit houdt in:

-	de verworven informatie kunnen inpassen in reeds aanwezige kennis en kunde;

-	verbanden kunnen leggen;

-	zelfstandig praktische toepassingen en voorbeelden zoeken;

-	kritische vragen kunnen stellen bij de verkregen informatie;

-	zinvol inoefenen, memoriseren en herhalen.

6  	De leerlingen kunnen verwerkte informatie functioneel toepassen in verschillende 	situaties.

Dit houdt in:

-	de informatie functioneel kunnen toepassen in identieke en in andere situaties en contexten;

-	bereid zijn informatie zelfstandig, actief, constructief en kritisch te verwerken.

###### Problemen oplossen

7 	De leerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren.

Dit houdt in:

-	een probleem zelfstandig kunnen analyseren, herformuleren en eventueel opsplitsen in deelproblemen;

-	realistische hypothesen en verwachtingen m.b.t. een oplossing kunnen formuleren;

-	een oplossingswijze kunnen bedenken;

-	oplossingsmethoden kunnen gebruiken.

8  	De leerlingen kunnen de gekozen oplossingswijze en de oplossing evalueren.

###### Onderzoek

9 	De leerlingen kunnen een onderzoek of een practicum voorbereiden, uitvoeren en de resultaten verantwoorden.

Dit houdt in:

-	zelfstandig en efficiënt gegevens kunnen verzamelen en bewerken;

-	de resultaten en conclusies kritisch verantwoorden.

Regulering van het leerproces

###### Cognitieve reguleringsvaardigheden

10 	De leerlingen kunnen een realistische werk- en tijdsplanning op langere termijn maken.

11 	De leerlingen kunnen hun leerproces sturen, beoordelen op doelgerichtheid en zonodig 	aanpassen.

Dit houdt in:

-	voorkennis kunnen oproepen;

-	leerdoelen kunnen verduidelijken;

-	kunnen nagaan of het leerproces volgens plan verloopt;

-	zichzelf kunnen toetsen tijdens het leerproces;

-	kunnen nagaan waarom iets fout is gegaan;

-	kunnen beoordelen of de leerdoelen bereikt zijn;

-	kunnen nagaan of er voldoende doelgericht gewerkt en geleerd werd;

-	het leerproces kunnen bijsturen.

12 	De leerlingen kunnen toekomstgerichte conclusies trekken uit leerervaringen.

###### Affectieve reguleringsvaardigheden

13 	De leerlingen kunnen de oorzaak van slagen en mislukken objectief toeschrijven.

14 	De leerlingen kunnen in hun leerproces rekening houden met het affectieve.

Dit houdt in:

-	zichzelf kunnen motiveren;

-	eigen capaciteiten realistisch kunnen inschatten;

-	positieve verwachtingen kunnen opbouwen over het verloop en het resultaat van het leerproces;

-	zich kunnen concentreren;

-	constructief kunnen omgaan met emoties die het leerproces oproept.

Keuzebekwaamheid

###### Zelfconceptverheldering

15 	De leerlingen kunnen communiceren over hun eigen interesses, capaciteiten en 	waarden.

16 	De leerlingen kunnen een positief zelfbeeld ontwikkelen op basis van betrouwbare 	gegevens en daarover communiceren.

Dit houdt in:

-	het zelfbeeld kunnen bijsturen op basis van eigen ervaringen en betrouwbare externe gegevens;

-	de correlatie tussen zelfbeeld en leerresultaten inzien;

-	bereid zijn het zelfbeeld te confronteren met het beeld dat anderen hebben.

###### Horizonverruiming

17 	De leerlingen kunnen, rekening houdend met de eigen interesses, capaciteiten en 	waarden, een zinvol overzicht verwerven over studie- en beroepsmogelijkheden, 	dienstverlenende instanties met betrekking tot de arbeidsmarkt en/of de verdere 	studieloopbaan.

18 	De leerlingen zijn bereid een onbevooroordeelde, roldoorbrekende en respectvolle 	houding 	aan te nemen ten aanzien van studieloopbanen en beroepen.

###### Keuzestrategieën

19 	De leerlingen kunnen de verschillende fasen van een keuzeproces doorlopen en 	rekening houden met de consequenties.

Dit houdt in:

-	keuzestrategieën kunnen hanteren;

-	eigen capaciteiten en belangstelling kunnen toetsen aan de eisen gesteld in de vervolgopleidingen en

op	de arbeidsmarkt;

-	de consequenties van de keuze voor verdere studie en/of beroepsloopbaan kunnen inschatten en ver-			werken.

###### Omgevingsinvloeden

20 	De leerlingen kunnen omgevingsinvloeden op het keuzegedrag onderkennen en er zich tegenover positioneren.

Dit houdt in:

-	maatschappelijke en cultuurgebonden invloed op het keuzegedrag kunnen onderkennen en inschatten;

-	vooroordelen en discriminerende rolpatronen i.v.m. de studie- en/of beroepskeuze kunnen inschatten;

-	zich kunnen positioneren tegenover deze externe invloeden.

SOCIALE VAARDIGHEDEN

Streven naar het ontwikkelen van relationele veelzijdigheid

1 	De leerlingen ontdekken de voor- en nadelen van verschillende relatievormen in verschillende contexten en maken op basis daarvan keuzes.

2	De leerlingen benoemen en duiden emoties, uiten deze gepast en herkennen en duiden andermans emoties.

3	De leerlingen kiezen bewust relatievormen, rekening houdende met contextelementen zoals de situaties en de partner.

Streven naar duidelijke communicatie

4	De leerlingen communiceren doelgericht, bijvoorbeeld:

-	toetsen elkaars interpretatie en stemmen die zo nodig op elkaar af;

-	brengen de eigen gevoelens en gedachten tot uiting;

-	herkennen en gaan om met vooroordelen en uitingen van ongepaste beïnvloeding 	(intimidatie, manipulatie, …).

5	De leerlingen hebben er oog voor dat ze wensen en situaties benaderen vanuit eigen en andermans authenticiteit en expressie.

Constructief participeren aan de werking van sociale groepen

6	De leerlingen helpen mee aan het formuleren en realiseren van groepsdoelstellingen door bijvoorbeeld:

-	contacten te maken;

-	te overleggen en afspraken te maken;

-	taken en functies te verdelen;

-	belangen af te wegen en te bemiddelen;

-	bij te dragen aan een goed functioneren van de groep als groep.

7	De leerlingen kunnen het belang en de mogelijke risico’s aangeven van het behoren tot formele en informele maatschappelijke netwerken en kunnen de voordelen ervan gebruiken.

8	De leerlingen streven naar een evenwicht tussen eigen wensen, verlangens en belevingen, en het groepsbelang.

9	De leerlingen kunnen omgaan met hiërarchie, macht en regelgeving.

10	De leerlingen engageren zich om een eigen verantwoordelijkheid op te nemen.

Conflicthantering en overleg

11	De leerlingen hebben inzicht in de potentieel constructieve rol van conflicten.

12	De leerlingen zien het belang in van gevoelens en lichaamstaal bij het benaderen van conflicten.

13	De leerlingen hanteren conflicten door de eigen belangen te behartigen zonder hierbij de belangen, motivaties en emoties uit het oog te verliezen.

14	De leerlingen zijn bij conflicten bereid naar anderen te luisteren, hen de kans te geven zich uit te drukken, hen te respecteren, hun emotionele grenzen te respecteren, te overleggen.

OPVOEDEN TOT BURGERZIN

Democratische raden en parlementen

1 	De leerlingen kunnen de feitelijke werking van de parlementaire besluitvorming 	beschrijven.

2 	De leerlingen kunnen de rol aangeven van fracties en commissies in de werking van 	raden (zoals gemeente- en provincieraden) en parlementen.

3 	De leerlingen kunnen parlementen en raden (zoals gemeente- en provincieraden)

situeren 	als belangrijke actoren in het vormgeven van de samenleving.

4 	De leerlingen kunnen verschillende standpunten in parlementaire debatten van elkaar 	onderscheiden en met elkaar vergelijken.

5 	De leerlingen kunnen voorbeelden geven van politieke beslissingen (b.v. onderwijs, 	jeugdbeleid) die hun leven rechtstreeks beïnvloeden.

6 	De leerlingen kunnen beslissingen van een raad (zoals een gemeente- en een 	provincieraad) of parlement kritisch evalueren door ze te toetsen aan relevante 	informatie, de eigen opvatting en andere opvattingen.

7 	De leerlingen aanvaarden beslissingen die volgens parlementaire procedures zijn 	genomen.

8 	De leerlingen brengen waardering op voor de functie en de taken van leden van raden 	(zoals gemeente- en provincieraden) en parlementen.

Maatschappelijke dienstverlening

9 	De leerlingen kunnen informatie verzamelen over de maatschappelijke opdracht, het 	aanbod en de werking van maatschappelijke diensten en instellingen en van 	specifieke hulp- en informatiediensten voor jongeren.

10 	De leerlingen kunnen hun eigen wensen of behoeften omzetten in hulp- en 	informatievragen.

11 	De leerlingen kunnen aangeven hoe zij op deze diensten of instellingen een beroep 	kunnen doen en waar ze met eventuele klachten, meldingen of aanbevelingen terecht 	kunnen (o.m. ombudsdienst).

12 	De leerlingen durven een beroep te doen op maatschappelijke diensten of instellingen.

Wereldburgerschap

13 	De leerlingen kunnen de rol van internationale instellingen illustreren.

14 	De leerlingen kunnen met enkele voorbeelden aantonen dat de mondiale dimensie in 	onze samenleving steeds explicieter wordt op o.m. politiek, economisch en cultureel 	vlak en dat deze evolutie voordelen biedt maar ook problemen en conflicten oplevert.

15 	De leerlingen kunnen de complexiteit van internationale samenwerking toelichten aan 	de hand van de concepten onderlinge afhankelijkheid, beelden en beeldvorming,

sociale rechtvaardigheid, conflict en conflicthantering, verandering en toekomst.

16 	De leerlingen kunnen aangeven dat er verschillende opvattingen zijn over welvaart en 	over de herverdeling van deze welvaart.

17 	De leerlingen zijn gevoelig voor het belang van persoonlijke inzet voor de verbetering 	van het welzijn en de welvaart in de wereld.

Gezondheidseducatie

Leefstijl en levenskwaliteit

1 	De leerlingen nemen een kritische houding aan tegenover hun voedingspatroon en zijn bereid het aan te passen, rekening houdend met criteria voor een evenwichtige voeding binnen diverse voedingssystemen.

2 	De leerlingen benoemen risicofactoren voor eetstoornissen en de gevolgen daarvan.

3 	De leerlingen kunnen anderen in nood helpen door het toepassen van eerste hulp en cardiopulmonaire resuscitatie (CPR).

4 	De leerlingen bespreken opvattingen over medische, psychische en sociale aspecten van gezinsplanning, zwangerschap en zwangerschapsonderbreking.

5 	De leerlingen besteden aandacht aan maatschappelijke fenomenen zoals echtscheiding, éénoudergezinnen, zelfmoord, prostitutie, misbruik van genot- en geneesmiddelen, delinquent gedrag en verspreiding van aids.

6 	De leerlingen gaan gepast om met vreugde, verlies en rouw, en leren uit hun ervaringen.

7 	De leerlingen verwerven inzicht in de structuren en het beleid die de gezondheids- en welzijnszorg ondersteunen.

8 	De leerlingen participeren aan het gezondheids- en veiligheidsbeleid op school en in hun omgeving.

Zorgethiek

9 	De leerlingen dragen zorg voor zichzelf en voor anderen rekening houdende met thematieken zoals jeugdbeleid, ouderdom, sociale achterstelling en handicaps.

10 	De leerlingen tonen respect voor zichzelf en anderen zoals personen met andere geaardheid, uit andere etnische groepen, uit andere culturen en met andere denkwijzen en overtuigingen.

11 	De leerlingen herkennen bij zichzelf en anderen signalen van diverse vormen van partner- en sociale druk, fanatisme, discriminatie en onverdraagzaamheid en reageren daar passend en tijdig op.

Milieueducatie

Natuur- en milieubeleid

1 	De leerlingen kunnen beschikbaren communicatiekanalen en milieueducatieve netwerken aanwenden bij milieu-initiatieven en -projecten.

2	De leerlingen kunnen het normverleggend en grensoverschrijdende karakter van milieuvervuiling bij productie en verbruik illustreren.

3	De leerlingen zijn bereid de milieuwetgeving toe te passen.

4	De leerlingen hebben bij het kopen van goederen en verbruiken van diensten oog voor nieuwe milieuvriendelijke alternatieven of kleinschalige initiatieven in het kader van een duurzame ontwikkeling.

5	De leerlingen zijn bereid actief deel te nemen aan het maatschappelijk debat over natuur- en milieubeleid.

6	De leerlingen zijn bereid ethische normen te hanteren ten opzichte van scenario’s van bijvoorbeeld economische groei, welvaartsontwikkeling, demografische evolutie en biotechnologische ontwikkelingen op mondiaal vlak.

Verkeer en mobiliteit in ruimtelijk beleid

7	De leerlingen kunnen de voor- en nadelen van verschillende vervoerswijzen voor transport van personen, goederen en diensten afwegen op basis van verschillende criteria en een bepaalde keuze motiveren.

8	De leerlingen kunnen meewerken aan het opstellen en uitvoeren van een schoolvervoersplan en verdedigen hun eigen standpunt hierin.

9	De leerlingen kunnen een gedragspatroon ontwikkelen waarbij individuele gemotoriseerde verplaatsingen beperkt worden en milieubewust gekozen wordt voor een passende vervoerwijze.

10	De leerlingen kunnen individueel of in groep standpunten innemen t.a.v. een probleem van ruimtelijke inrichting of landschapsbeheer en nemen kennis van het overheidsbeleid ter zake.

- De leerlingen zijn bereid om via een constructieve inbreng invloed uit te oefenen op 	beslissingen, maatregelen of voorstellen die een weerslag kunnen hebben op 	mobiliteit, verkeer en ruimtegebruik.

12	De leerlingen verwerven de kennis die moet volstaan als voorbereiding op het
	theoretisch rijexamen categorie B.

MUzisch-Creatieve vorming

1	De leerlingen staan open voor diverse muzisch-creatieve uitingen, zoals dans, design, muziek, architectuur, …

2	De leerlingen ervaren muzisch-creatieve uitingen als een verrijkende inspiratie om te functioneren in de eigen leefwereld en om zich te kunnen inleven in die van anderen.

3	De leerlingen kunnen bij eigen muzisch-creatieve uitingen waarden en gevoelens 	betrekken, er vorm aan geven en dit als verrijkend ervaren.

4	De leerlingen zien in dat ten gevolge van nieuwe technieken en materialen de kunsten, 	de techniek en de wetenschappen meer en meer integreren.

Colofon

Dit leerplan werd ontwikkeld door de leerplancommissie Centrale verwarming & sanitaire installaties 3de graad, derde leerjaar BSO, niet ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar (naamloos jaar) van OVSG met medewerking van vertegenwoordigers van de inrichtende macht Aarschot, Antwerpen en Gent.

Dit leerplan werd gedeponeerd als

D/2006/7634/088