Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap v.z.w.

Leerplan Secundair Onderwijs

Studierichting		Elektrische installatietechnieken

Onderwijsvorm	TSO

Graad			Derde graad

Leerjaar			Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Leerplannummer	O/2/2006/310
							Vervangt leerplan O/2/2002/310

vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar en

vanaf 1 september 2007 in beide leerjaren

Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap v.z.w.

Leerplan Secundair Onderwijs

Studierichting		Elektrische installatietechnieken

Onderwijsvorm	TSO

Graad			Derde graad

Leerjaar			Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Leerplannummer	O/2/2006/310
							Vervangt leerplan O/2/2002/310

vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar en

vanaf 1 september 2007 in beide leerjaren

Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap v.z.w.

Leerplan Secundair Onderwijs

Dit leerplan werd ingediend voor:

Vakken		TV Elektriciteit

2006/10//3/N/SG/1/III//D/

TV Elektriciteit/Elektronica

2006/10//3/N/SG/1/III//D/

PV Praktijk Elektriciteit
		2006/10//3/N/SG/1/III//D/

Stage Elektriciteit
		2006/10//3/N/SG/1/III//D/

Studierichting	Elektrische installatietechnieken

Onderwijsvorm	TSO

Graad	Derde graad

Leerjaar	Eerste leerjaar

Tweede leerjaar

Leerplannummer	O/2/2006/310
					Vervangt leerplan O/2/2002/310
					vanaf 1 september 2006 in het eerste leerjaar en

vanaf 1 september 2007 in beide leerjaren

# Inhoudstafel

| Woord vooraf 3 |
| --- |
| Lessentabel 4 |
| Leerplan bestemd voor 5 |
| 1 | Het leerplan 6 |
|  | 1.1 | Ontwikkeling 6 |
|  | 1.2 | Goedkeuring 6 |
|  | 1.3 | Verplichting 6 |
|  | 1.4 | Pedagogische vrijheid 7 |
| 2 | De leerlingen 8 |
|  | 2.1 | Toelatingsvoorwaarden 8 |
|  | 2.2 | Beginsituatie voor de optie 8 |
|  | 2.3 | Psychologisch profiel van de leerlingen 8 |
| 3 | Het onderwijs 13 |
|  | 3.1 | Pedagogisch project 13 |
|  | 3.2 | Opdrachten van het gewoon voltijds secundair onderwijs 14 |
|  | 3.3 | Visie op de derde graad 17 |
|  | 3.4 | Specifieke klemtonen in het TSO 17 |
|  | 3.5 | Visie op de optie/ het vak 17 |
| 4 | Algemene doelstellingen 18 |
| 5 | Algemene didactische wenken 19 |
|  | 5.1 | Op weg naar zelfstandig leren 19 |
|  | 5.2 | Didactische werkvormen 24 |
|  | 5.3 | Schoolbeleid 24 |
| 6 | De vakken: leerplandoelstellingen, leerinhouden, didactische wenken en hulpmiddelen 26 |
|  | 6.1 | TV Elektriciteit 28 |
|  | 6.2 | TV Elektronica/Elektriciteit 84 |
|  | 6.3 | PV Praktijk Elektriciteit 95 |
|  | 6.4 | Stage Elektriciteit 108 |
| 7 | Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 113 |
|  | 7.1 | Instructie, differentiatie en remediëring met behulp van ICT 113 |
|  | 7.2 | Informatie verwerven en verwerken met ICT 113 |
|  | 7.3 | Communiceren met ICT 113 |
|  | 7.4 | ICT in de studierichting 114 |

| 8 | Het gelijke onderwijskansenbeleid 115 |
| --- | --- |
|  | 8.1 | Preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen 115 |
|  | 8.2 | Taalvaardigheidsonderwijs 115 |
|  | 8.3 | Intercultureel onderwijs (ICO) 115 |
|  | 8.4 | Oriëntering bij instroom en uitstroom 116 |
|  | 8.5 | Leerlingen- en ouderparticipatie 116 |
| 9 | Taalbeleid 117 |
|  | 9.1 | Lessen en lesmateriaal taalgericht maken 117 |
|  | 9.2 | Enkele tips 117 |
| 10 | Evaluatie 119 |
|  | 10.1 | Eigenschappen van goede evaluatie 119 |
|  | 10.2 | Coherente evaluatie 120 |
|  | 10.3 | Permanente evaluatie 121 |
|  | 10.4 | Beschrijving van verschillende soorten toetsen 122 |
|  | 10.5 | Voorbeeld van gemengde evaluatie bij groepswerk 126 |
| 11 | Leermiddelen 127 |
|  | 11.1 | Minimale materiële vereisten 127 |
| 12 | Bibliografie 128 |
|  | 12.1 | Algemeen 128 |
|  | 12.2 | Psychologisch profiel 128 |
|  | 12.3 | Voor de studierichting 129 |
|  | 12.4 | CD-roms, video/DVD, softwareprogramma’s 130 |
|  | 12.4 | Evaluatie 130 |
| 13 | Bijkomende informatie 132 |
|  | 13.1 | Algemeen 132 |
|  | 13.2 | Vakoverschrijdende eindtermen 133 |
| 14 | Bijlagen 140 |
|  | 14.1 | Instructiekaarten (voor het vak en/of voor taalbeleid) 148 |
| Colofon 158 |

# Woord vooraf

Dit leerplan wordt ingevoerd bij de aanvang van het schooljaar 2006-2007.

Het werd ontwikkeld door de leerplancommissie van het OVSG.

Dit leerplan bevat de neerslag van een jarenlange onderwijservaring.  Het houdt niet alleen voor de individuele leerkracht een verplichting tot realisatie in, maar is meer en meer ook een ondersteunend instrument voor het pedagogisch beleid van de school.  Het wordt gebruikt in de vakgroep, maar het besteedt ook aandacht aan de samenhang met de andere vakken van de opleiding. Onderwijskwaliteit verhoogt door een schoolbeleid gericht op samenhang en op het uitwerken van een onderwijskundige visie in concrete leeractiviteiten.

Daarom besteedt dit leerplan veel aandacht aan de integratie van ‘leren leren’, aan actieve didactische werkvormen, aan alternatieve evaluatievormen, aan de integratie van ICT, taalbeleid en gelijke onderwijskansen.  Op deze manier biedt het leerplan de mogelijkheid het pedagogisch project te concretiseren.

OVSG

Onderwijssecretariaat van de

Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap v.z.w.

Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

tel.: 02 506 41 50

fax: 02 502 12 64

e-mail: begeleiding.so@ovsg.be

website: www.ovsg.be

# Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de

Vlaamse Gemeenschap

OVSG

vzw

Ravensteingalerij 3 bus 7 - 1000 Brussel

Lessentabel

Derde graad TSO 
ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN

1	BASISVORMING

12

AV Godsdienst/Niet-Confessionele Zedenleer			2

AV Aardrijkskunde							1

AV Engels								0/2

AV Frans								0/2

AV Geschiedenis							1

AV Lichamelijke opvoeding						2

AV Nederlands							2

AV Wiskunde								2

2	SPECIFIEK GEDEELTE

20

1ste lj.		2de lj.

TV Elektriciteit							10/12		10/12

TV Elektronica/Elektriciteit					2		2

PV Praktijk Elektriciteit					3/6/8		4/6

Stage Elektriciteit						0/3		2

3	COMPLEMENTAIR GEDEELTE

4

De school vult zelf de stagetoewijzing in: AV, TV, PV of KV cf. omzendbrief ‘Leerlingen-stages in het secundair onderwijs’ met referentie SO/2002/09.

### Leerplan bestemd voor de derde graad

### eerste en tweede leerjaar van de derde graad van het

Technisch secundair onderwijs

Studierichting: ELEKTRISCHE INSTALLATIETECHNIEKEN

Dit leerplan bevat de doelstellingen, leerinhouden en didactische wenken voor de volgende vakken van het specifiek gedeelte:

TV Elektriciteit							10/12		10/12

Elektriciteit				2/3	2/3

Elektropneumatica			0/1/2	0/1

Labo- en meettechniek		2	2

Meet- en regeltechniek		0/1	0/1

PLC					1/2	1/2

Technisch tekenen			2	2

Technologie				2	2

TV Elektronica/Elektriciteit					2		2

PV Praktijk Elektriciteit						3/6/8		4/6

Stage Elektriciteit						0/3		2

Het leerplan is opgebouwd als graadleerplan.  De volgorde is niet bindend, de leerkracht kan zelf bepalen wat in het eerste of in het tweede leerjaar van de derde graad behandeld wordt.

Indien het vak (de vakken) in beide leerjaren niet door dezelfde leerkracht gegeven wordt (worden), zijn samenwerking en grondig overleg noodzakelijk, om zo te komen tot longitudinale planning.

## 1	Het leerplan

Een leerplan is een document dat de essentiële gegevens voor de concrete onderwijspraktijk bevat. Het is afgestemd op een welomschreven leerlingengroep en het somt de algemene en specifieke doelstellingen en aansluitende leerinhouden op voor één of meer vakken of vakgebieden. Bovendien geeft het wenken voor de didactische aanpak en verschaft het gegevens die nuttig zijn voor de realisatie van het leerplan.

1.1	Ontwikkeling

Het leerplan wordt ontwikkeld door de inrichtende macht of door de overkoepelende onderwijsorganisatie, i.c. het OVSG, in samenwerking met representatieve leden van de inrichtende machten.

Onderwijs vertrekt vanuit expliciete doelstellingen. Het leerplan bevat algemene en specifieke doelstellingen voor het vak. Het is de taak van de leerkracht de doelstellingen om te zetten in concrete lesdoelstellingen. De specifieke doelstellingen bestaan uit twee categorieën:

-	een aantal doelstellingen (basis of uitbreiding) komt voort uit de visie op het vak/vakgebied;

-	een aantal concretiseert het eigen pedagogisch project en bepaalt aldus de identiteit van de 	inrichtende macht en de overkoepelende onderwijsorganisatie OVSG.  Het betreft 	basisdoelstellingen die voortvloeien uit de vakoverschrijdende eindtermen.

1.2	Goedkeuring

De inspectie van de Vlaamse Gemeenschap beoordeelt het leerplan op basis van vastgelegde criteria en adviseert de minister van onderwijs met betrekking tot de goedkeuring. De beoordeling slaat in hoofdzaak op de algemene en specifieke doelstellingen, de leerinhouden, de minimale materiële vereisten en op de aanwezigheid van een aantal elementen zoals de didactische wenken en de aanbevelingen voor de vakevaluatie. Deze elementen behoren tot de pedagogische vrijheid en zijn inhoudelijk niet het voorwerp van de goedkeuring. De inspectie van de Vlaamse Gemeenschap neemt er kennis van, maar beoordeelt ze niet.

Na de goedkeuring door de minister van onderwijs verwerft een leerplan een officieel statuut. Men kan stellen dat een goedgekeurd leerplan een contract is tussen de inrichtende macht en/of de onderwijsorganisatie en de Vlaamse Gemeenschap.

1.3	Verplichting

Alle scholen zijn verplicht een goedgekeurd leerplan te gebruiken voor elk onderwezen vak van de basisvorming en het fundamenteel gedeelte.

complementair gedeelte geen goedgekeurde leerplannen nodig.

De inspectie van de Vlaamse Gemeenschap controleert het gebruik van het leerplan en de realisatie van de basisdoelstellingen (B).

De uitbreidingsdoelstellingen (U) zijn niet verplicht.

1.4	Pedagogische vrijheid

De didactische aanpak (waaronder evaluatie) behoort tot de vrijheid van de inrichtende macht. Dit impliceert dat de school en haar leerkrachten deze vrijheid zinvol invullen en er verantwoordelijkheid voor opnemen. De inspectie van de Vlaamse Gemeenschap gaat eventueel na hoe de school met deze vrijheid omgaat.

Graadleerplan

De eindtermen zijn geformuleerd voor de derde graad. Daarom is het leerplan voor de graad uitgeschreven. De doelstellingen zijn consecutief, thematisch of volgens de vaardigheden opgebouwd. De volgorde in de opbouw is niet bindend voor de leerkracht of de school. Voor de concrete invulling van het eerste en het tweede leerjaar van de graad ligt de bevoegdheid bij de school. De vakgroepen moeten overleggen en bepalen wat tot de invulling van het eerste of het tweede leerjaar behoort.

Ruimte voor eigen inbreng

Het volume aan leerinhouden is beperkt gehouden. De leerkracht moet niet onder tijdsdruk werken, maar heeft ruimte voor variatie in leerlingactiverende didactische werkvormen en voor vakoverschrijdend werken. Er is ruimte voor de eigen inbreng en creativiteit van de leerkracht en de school om o.a. thema’s en projecten te ontwikkelen.

### 2	De leerlingen

2.1	Toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden voor het gewoon voltijds secundair onderwijs worden opgesomd in de omzendbrief SO 64 van 25 juni 1999 betreffende de organisatie van het voltijds secundair onderwijs.

2.2	Beginsituatie voor de optie

Het grootste gedeelte van de leerlingen die logischer wijs instromen in de derde graad Elektrische installatie Technieken hebben de 2de graad van deze richting beëindigd. Zij hebben theoretische en praktische vaardigheden onder de knie op vlak van residentiële installatietechniek. De verworven competenties zijn eerder praktisch gericht met een degelijke theoretische onderbouw hebben.

Tevens hebben ze noties van theoretische mechanica die noodzakelijk zijn als basiskennis voor een elektricien.

  - Psychologisch profiel van de leerlingen

Leerlingen van de derde graad doen hun intrede in de late adolescentiefase (17 tot 22 jaar) ook wel de jongvolwassenheid genoemd. Na de periode van veelvuldig en overvloedig experimenteren met heel wat keuzemogelijkheden zullen deze jongeren stilaan meer gerichte en stabiele keuzen maken.  Zij gaan over tot het aangaan van (‘volwassen’) verplichtingen met betrekking tot maatschappelijke posities, zoals bijvoorbeeld beroeps- en/of studiekeuze, en van persoonlijke relaties, zoals bijvoorbeeld een vaste relatie, een stabiele vriendenkring, ....

2.3.1	De cognitieve ontwikkeling

Het denken verandert drastisch tijdens de adolescentie en heeft (normaliter) tegen het einde van de adolescentie een ‘volwassen’ vorm bereikt. Concreet betekent dit dat het abstractievermogen, het probleemoplossend denken, alsook het construeren van logische combinaties het hoogste ontwikkelingsniveau bereiken.

Jongvolwassenen hebben een grote interesse voor datgene wat niet waarneembaar is. Inhoudelijk betekent dit dat zij in staat zijn hun mening te vormen over maatschappelijke onderwerpen, zoals wereldproblemen, milieu, oorlog, culturele verschillen,... Zij kunnen zich een voorstelling maken van een probleem zonder dat dit probleem zich in hun directe omgeving voordoet. Zij kunnen actief nadenken over efficiënte en realistische oplossingen voor mogelijke of toekomstige problemen.

Bovendien wordt het denkproces van jongvolwassenen gekenmerkt door het vermogen tot probleemoplossend denken. Concreet betekent dit dat zij in staat zijn voor een (abstracte) probleemstelling verscheidene oplossingen te bedenken, deze mogelijkheden naar waarde en efficiëntie in te schatten en tenslotte de meest accurate oplossing te beargumenteren. Dit alles kunnen ze zonder dat het probleem of de mogelijke oplossingen ervoor zich daadwerkelijk dienen voor te doen of uitgevoerd moeten worden. Jongvolwassenen hebben het vermogen probleemstellingen inzichtelijk te benaderen en oplossingen te formuleren met de nodige bewijsvoering. Hun denkvermogen wordt dus wetenschappelijk van aard.

Verder kunnen deze jonge mensen ideeën, eigenschappen, factoren,... op een logische wijze combineren om zo tot een duidelijk allesomvattende gedachte, mening of oplossing te komen. Hun gedachtegang is holistisch en logisch van aard. Jongvolwassenen benaderen problemen of vraagstellingen in hun totaliteit en proberen het spectrum van componenten zo ruim mogelijk te analyseren om tot een zo volledig mogelijke oplossing of mening te komen.

Tot slot dient vermeld dat jongvolwassenen zeer gericht met hun aandachtscapaciteit kunnen omgaan. Deze vaardigheid betreft een tweetal richtingen. Enerzijds zijn deze jongeren in staat hun aandacht over verschillende zaken tegelijkertijd te verdelen. Anderzijds kunnen ze hun aandacht zeer selectief op een bepaalde taak richten. Concreet betekent dit dat zij meerdere zaken tegelijkertijd kunnen doen (bijvoorbeeld naar twee mensen tegelijk luisteren) en dat zij hun aandacht selectief kunnen richten naar één taak zonder dat andere stimuli aandacht krijgen (bijvoorbeeld de krant lezen met de radio aan).

Met het geheel van al deze vaardigheden zijn jongvolwassenen in staat op efficiënte wijze informatie te verwerken, deze informatie te relateren aan reeds bestaande informatie om ze tenslotte op gegeneraliseerde, abstracte en wetenschappelijke wijze te gebruiken.

De vakoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’ ondersteunen dit groeiproces. In de derde graad worden de leerinhouden complexer en de contexten ruimer. Het geleerde moet toepasbaar en transferabel zijn op een grotere variëteit van situaties. Bovendien vertoont het leerproces een groeiende graad van zelfstandigheid.

2.3.2	De morele ontwikkeling

De cognitieve veranderingen eigen aan de adolescentieperiode hebben een belangrijke invloed op de morele ontwikkeling. Wanneer jongeren het einde van de adolescentie bereiken, worden ze zich meer bewust van morele en ethische vraagstukken. Zo zijn jongvolwassenen in staat om meer genuanceerd en gedistantieerd na te denken over ethische en morele kwesties. Zij kunnen zich een oordeel vormen over wat recht en billijk is en over wat sociale rechtvaardigheid omvat.

In eerste instantie zullen jongeren zich oriënteren naar waarden die binnen een bepaalde gemeenschap gedeeld worden.  Bij het vormen van een moreel oordeel wordt uitgegaan van de sociale orde, de maatschappelijke afspraken en de regels binnen de samenleving. Concreet betekent dit dat jongeren zich bij hun morele oordeelvorming baseren op het waarden- en normensysteem dat geldend is binnen het gezin, hun leeftijdgroep en de cultuur waarin zij leven. Correct handelen betekent dan datgene te doen wat anderen (in de eerste plaats leeftijdgenoten, maar ook ouders, leerkrachten,...) verwachten. Conformisme evenals het ondersteunen van de sociale orde is wat als ethisch en moreel correct wordt beschouwd.

In dit laatste komt geleidelijk verandering. Het vermogen na te denken over morele vraagstukken krijgt een andere dimensie. Jongvolwassenen oriënteren zich op meer universele ethische principes, waarbij zij zich bewust zijn dat er mogelijk een conflict kan ontstaan tussen de ethische kant van de vraagstelling enerzijds en de juridische kant anderzijds. Jongvolwassenen ontwikkelen autonome morele principes. Deze principes hebben waarde en geldigheid, onafhankelijk van de maatschappelijke maatstaven en onafhankelijk van persoonlijke relaties en gebruiken binnen de leeftijdgroep en de jeugdcultuur. Dit betekent niet dat deze jongeren zich afzetten tegen wetten en sociale regels, want veelal komen deze overeen met wat als ethisch en moreel gefundeerd wordt beschouwd. Wanneer wet en sociale regels botsen met ethische principes, zal het principe echter de bovenhand halen en zal men handelen naar het principe. Het vermogen om morele vraagstukken ruimdenkend te benaderen is zeer duidelijk zichtbaar in heel wat ethische debatten, zoals bijvoorbeeld het euthanasiedebat, het abortusdebat,...

Binnen de zoektocht naar identiteit of, met andere woorden de zoektocht naar een ‘ik’ dat constant blijft tussen alle afwisselingen in de persoonlijke omgeving, wordt het nadenken over morele vraagstukken zeer belangrijk. Het geeft de jongere een eigen moreel en ethisch referentiekader. De jongvolwassene heeft sterk behoefte aan dit eigen waardensysteem, in het bijzonder nu hij/zij de waarden die hem/haar door de ouders werden bijgebracht in twijfel trekt.

Verder kunnen we stellen dat de morele ontwikkeling door bepaalde omstandigheden bevorderd kan worden. Vooral een gevarieerde sociale stimulatie zou hier een belangrijke stimulans zijn. Met andere woorden jongeren zouden verschillende sociale rollen moeten kunnen vervullen. Een belangrijke voorwaarde hiertoe is dat jongeren in staat gesteld worden tot een bepaalde groep te behoren. Dit laatste geldt zowel binnen het gezin, de peergroep als de school of de werksituatie. Tevens is het belangrijk dat jongeren betrokken worden bij beslissingsprocessen. Zij kunnen daarbij algemeen aanvaarde morele conventies kritisch benaderen om zo tot de vaststelling te komen dat niet één oordeel geldend is.

Vanzelfsprekend zal de jongere in eerste instantie ervan uitgaan dat éénieder op een eigen manier over de zaken denkt. Jongeren vertrekken dus op dat ogenblik niet van aanvaarde conventies, maar laten zich vooral leiden door de gevolgen van hun gedrag. In de verdere ontwikkeling van het moreel redeneren zal de morele beoordeling opnieuw plaatsvinden vanuit centrale morele uitgangspunten. Deze zijn niet meer de conventies die de ouders, de peergroep of de school overdragen. Ze zijn geïntegreerd door de jongere zelf. Jongvolwassenen hebben hun morele waarden en normen dus aanvaard als zijnde geldig en universeel ethisch.

Een participatief schoolklimaat dragen bij tot deze ontwikkeling door elke jongere te vormen tot een democratisch denkende, voelende en handelende persoon. Dit omvat onder meer de volgende aspecten:

-	emancipatorisch: elke jongere opleiden tot zelfstandigheid en mondigheid;

-	maatschappelijk: de betrokkenheid van elke jongere bij het sociale gebeuren bevorderen;

-	ethisch: jongeren vormen tot openheid voor en vaardigheid in waardeanalyse en 	waardeverheldering.

2.3.3	De psychosociale ontwikkeling

Naar het einde van de adolescentie toe zijn jongeren in staat duurzame relaties aan te gaan. In de eerste plaats kunnen deze relaties tot stand komen omdat jongeren begrip hebben voor de wijze waarop anderen denken en voelen en tevens aanvaarden dat dit anders kan zijn dan de wijze waarop zij zelf denken en voelen. Jongvolwassenen hebben immers inzicht in de uniciteit van elkeen en in het feit dat elkeen gekenmerkt wordt door een eigen levensgeschiedenis. Een gevolg hiervan is dat jongeren zich realiseren dat het niet altijd mogelijk is de beweegredenen en motieven van anderen te onderkennen. Bovendien zijn jongvolwassenen zich ook bewust van de relativiteit van standpunten, beweegredenen en maatstaven. Binnen vriendschappen wordt de gezamenlijkheid van standpunten gerelativeerd. De vroegere onvoorwaardelijke groepsloyaliteit vormt stilaan geen voorwaarde meer voor een duurzame relatie. Men kan stellen dat jongeren van 17-18 jaar eerder streven naar een evenwicht tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid binnen hun relaties, in het bijzonder binnen hun partnerrelatie. Afhankelijk geeft daarbij aan dat jongeren beseffen dat zij in hun relaties steun vinden en dat ze deze relaties nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling. Onafhankelijkheid bestaat uit het groeiend besef dat men anderen de ruimte dient te geven en zelf ook de ruimte dient te krijgen om andere relaties te ontwikkelen.

Jongeren en hun ouders

Ook voor ouders wordt het duidelijk dat jongvolwassenen een grotere zelfstandigheid vertonen. Zij ruilen de rol van afhankelijk kind in voor de rol van een autonoom beslissende jongere. Concreet betekent dit dat jongeren zelf opvattingen vormen, beslissingen nemen en individuele keuzen maken.

Dit alles betreft niet alleen dagelijkse zaken, zoals kleding, inrichting van de eigen kamer, haardracht, televisieprogramma’s,..., maar ook meer fundamentele beslissingen zoals studie- en beroepskeuze, relatievorming, ontspanningsmogelijkheden,... Het gedrag van jongeren wordt dus steeds minder bepaald door gebods- en verbodsbepalingen vanuit het gezin. Veelal wordt thuis en op school steeds meer rekening gehouden met de mening van jongeren en is men geneigd deze mondigheid tegemoet te treden. Deze permissiviteit waarvan jongeren kunnen genieten, impliceert evenwel dat men verwacht dat ze zelfcontrole, verantwoordelijkheid en plichtsbesef tonen.

Bij dit alles kunnen we opmerken dat jongeren op financieel vlak nog geruime tijd afhankelijk blijven van hun ouderlijk milieu. Dit heeft te maken met de langdurige scholing, het feit dat jongvolwassenen minder snel het ouderlijke huis verlaten en over het algemeen later de arbeidsmarkt betreden. Deze sociaal-economische positie van jongeren staat haaks op de sociaal-culturele zelfstandigheid die hun wordt toegekend. Deze dubbele situatie kan voor jongvolwassenen tot emotionele verwarring leiden.

Jongeren en de school

De school heeft een belangrijke invloed op jongeren, vooral in een tijdperk waar jongeren een groot deel van de tijd binnen onderwijsinstellingen doorbrengen. Het is onontbeerlijk dat onderwijsinstellingen zich aansluiten bij het maatschappelijk gebeuren, waardoor jongeren de kans krijgen verschillende sociale rollen aan te gaan en daarbinnen hun verantwoordelijkheden op te nemen. Het is ook belangrijk dat jongvolwassenen binnen de school de mogelijkheid krijgen, naast stimulatie op cognitief vlak, zich te vormen op sociaal en moreel vlak.

Uit onderzoek blijkt dat deze holistische benadering van de leerlingen voornamelijk beïnvloed wordt door:

- 	de verwachtingen die de onderwijsinstelling over de leerlingen heeft;

-	het model dat de leerkrachten op de school bieden;

-	de wijze waarop feedback aan de leerlingen wordt gegeven;

-	de wijze waarop met de klas als groep wordt omgegaan;

-	de wijze waarop leerstof aangereikt wordt evenals de verwachting naar het gebruik van deze 	leerstof.

Kortom, de kwaliteit van de sfeer binnen de onderwijsinstelling, alsook de helderheid van de doelstellingen en verwachtingen naar de leerlingen toe blijken zeer belangrijke predictoren te zijn voor de cognitieve, sociale en morele ontwikkeling van jongvolwassenen.

Bij het expliciet nastreven van deze sociale vaardigheden benadert de school ze mede vanuit het kinderrechtenperspectief. Welbevinden op school is een belangrijke randvoorwaarde bij het oefenen van sociale vaardigheden.

Jongeren en hun leeftijdgenoten

Duurzame relaties komen op de voorgrond. Dit brengt met zich mee dat jongvolwassenen minder in groepsverband vertoeven, maar de voorkeur geven aan een kleinere groep van vrienden. Zij spenderen meer tijd aan intiemere activiteiten met een beperkt aantal vrienden, met een ‘beste’ vriend(in) of met hun partner. Dit beperkt aantal vrienden is voor de jongere zeer bijzonder. De jongvolwassene deelt gedachten en gevoelens met deze leeftijdgenoten. Zij zijn een toeverlaat en steun. Daar waar gelijkheid in gedachten, meningen en gevoelens zeer belangrijk is tijdens de vroege en de middenadolescentie, komt intimiteit nu op de eerste plaats. Deze intimiteit overstijgt tijdens de late adolescentie als het ware de nood aan conformiteit.

Wanneer men de activiteiten van jongvolwassenen met hun vrienden onder de loupe neemt, kan men stellen dat er geslachtsverschillen op te merken zijn. Meisjes geven aan dat ze met hun vrienden vooral activiteiten ondernemen die gericht zijn op het communicatieve, zoals bijvoorbeeld op café gaan, uit eten gaan, of gewoon gezellig thuis zitten kletsen.

Jongens daarentegen geven aan dat ze met hun vrienden voornamelijk meer actieve ontspanningsactiviteiten ondernemen, die in de eerste plaats gericht zijn op beweging, zoals bijvoorbeeld sporten.

Wanneer men jongeren bevraagt over de onderwerpen waarover zij met elkaar praten, blijken deze zowel over maatschappelijke thema’s te gaan, zoals bijvoorbeeld oorlog, religie,..., als over intieme onderwerpen, zoals partnerrelaties, vriendschap, seksualiteit,...  Geslachtsverschillen zijn ook hier op te merken. Zowel jongens als meisjes praten over dezelfde onderwerpen, alleen bespreken meisjes meer intieme zaken in vergelijking met jongens. Jongens blijken meer een beroep te doen op anoniemere bronnen, zoals boeken, internet,... wanneer het gaat over het diepste van hun binnenste.

Jongeren en hun vrije tijd

Met betrekking tot de vrijetijdsbesteding zijn er niet echt veel veranderingen tussen de verschillende stadia binnen de adolescentie. Wel kan worden opgemerkt dat met het ouder worden de vrije tijd steeds meer buitenshuis doorgebracht wordt. De beeld- en muziekcultuur wordt zo bijvoorbeeld steeds meer buitenshuis opgezocht. Concerten, cafés, bioscoop, fuiven, discotheken... zijn dan ook favoriete ontmoetingsplaatsen voor jongvolwassenen. Maar ook de sport- en recreatiezalen blijven in de top tien van de meest bezochte plaatsen.

Toch is het zo dat de deelname aan deze activiteiten niet meer in grote groep gebeurt, wel in een kleinere, hechtere vriendenkring. Die beperkte vriendenkring krijgt dus binnen de vrije tijd een uitverkoren plaats.

2.3.4	Tot slot

Hoewel het veel moeilijker is de verschillende veranderingen tijdens de late adolescentie vast te leggen in vergelijking met deze binnen de vroege en middenadolescentie, kunnen we toch stellen dat er zich tijdens deze fase een aantal ontwikkelingen voordoet. Deze resulteren in een vervollediging van de ontwikkelingstaken die tijdens de gehele adolescentieperiode moeten worden volbracht.

Zowel op cognitief, als op moreel en op sociaal vlak bereikt men aan het einde van de adolescentie een ‘volwassen niveau’. Van jongeren in het laatste stadium van de adolescentie wordt een (volwassen) verantwoordelijke, plichtsbewuste houding verwacht. Zij zijn in staat complexere denkoperaties te verrichten. Zij gaan intieme en duurzame relaties aan. Zij denken na over allerhande maatschappelijke en morele vraagstellingen. Kortom, jongeren in de late adolescentiefase komen tot een eigen zelfstandige identiteit gekenmerkt door eigen keuzen, een persoonlijke levensstijl en een eigen sociale entourage.

Hier tegenover staat het feit dat deze jongeren sociaal-economisch gezien nog niet het statuut van volwassenen bereiken. Zij blijven afhankelijk van hun gezin van herkomst, van hun onderwijsinstelling en hebben de arbeidsmarkt nog niet betreden.

Deze dualiteit, eigen aan de jongvolwassenheid, verdient de nodige aandacht. Jongeren die de late adolescentie bereikt hebben, zijn volwassenen, maar dan ook weer niet. Deze dubbele boodschap kan voor verwarring zorgen. Aandacht en begrip voor deze emotionele verwarring is dan ook onontbeerlijk.

3	Het onderwijs

3.1	Pedagogisch project

Een pedagogisch project is een document dat de algemene doelen opsomt die een inrichtende macht in haar onderwijs wenst te realiseren. Deze doelen hebben betrekking op opvoeding en onderwijs en op de mens en de maatschappij in het algemeen. Het pedagogisch project kan aldus worden gezien als een beginselverklaring van een inrichtende macht die de essentiële kenmerken van haar identiteit bevat.

Elke inrichtende macht is bevoegd voor het uitschrijven van haar eigen project. Daardoor bestaat er in het officieel gesubsidieerd onderwijs een interne verscheidenheid. Er is echter ook een gemeenschappelijkheid terug te vinden. Daarop is het gemeenschappelijk pedagogisch project gebaseerd. Dat is de synthese van de bestaande projecten die elementen bevat die alle inrichtende machten als gemeenschappelijke noemer aanvaarden. Die synthese is uitgeschreven als een tienpuntenplan.

3.1.1	Tienpuntenplan

De Raad van Bestuur van het OVSG keurde op 25 september 1996 de volgende tekst goed als “Gemeenschappelijk pedagogisch project van het officieel gesubsidieerd onderwijs - stedelijke, gemeentelijke inrichtende machten en Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel”.

1.   Openheid		De school staat ten dienste van de gemeenschap en staat open voor alle leerplichtige jongeren, ongeacht hun filosofische of ideologische overtuiging, sociale of etnische afkomst, sekse of nationaliteit.

2.   Verscheidenheid	De school vertrekt vanuit een positieve erkenning van de verscheidenheid en wil waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, onbevooroordeeld met elkaar confronteren. Zij ziet dit als een verrijking voor de gehele schoolbevolking.

3.   Democratisch		De school is het product van de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in de gemeenschap naast elkaar kunnen bestaan.

4.   Socialisatie		De school leert jongeren leven met anderen en voedt hen op met het doel hen als volwaardige leden te laten deel hebben aan een democratische en pluralistische samenleving.

5.   Emancipatie		De school kiest voor emancipatorisch onderwijs door alle leerlingen gelijke ontwikkelingskansen te bieden, overeenkomstig hun mogelijkheden. Zij wakkert zelfredzaamheid aan door leerlingen mondig en weerbaar te maken.

6.   Totale persoon		De school erkent het belang van onderwijs en opvoeding. Zij streeft een harmonische persoonlijkheidsvorming na en hecht evenveel waarde aan kennisverwerving als aan attitudevorming.

7.   Gelijke kansen		De school treedt compenserend op voor kansarme leerlingen door 						bewust te proberen de gevolgen van een ongelijke sociale positie 						om te buigen.

8.   Medemens		De school voedt op tot respect voor de eigenheid van elke mens. Zij stelt dat de eigen vrijheid niet kan leiden tot de aantasting van de vrijheid van de medemens. Zij stelt dat een gezonde leefomgeving het onvervreemdbaar goed is van elkeen.

9.   Europees			De school brengt de leerlingen de gedachte bij van het Europees burgerschap en vraagt aandacht voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

10.  Mensenrechten 	De school draagt de beginselen uit die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind, neemt er de verdediging van op. Zij wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand.

3.1.2	Leerplan

Vanuit het tienpuntenplan worden eigen doelstellingen geformuleerd met als bedoeling het pedagogisch project te concretiseren.

Op dezelfde basis worden aangepaste didactische wenken uitgewerkt.

3.2	Opdrachten van het gewoon voltijds secundair onderwijs

3.2.1	Een volwaardige vorming aanbieden

De kerntaak van het onderwijs is aan elke leerling kansen bieden op een volwaardige vorming.

Daaronder verstaat men de persoonlijke, sociale, culturele en arbeidsgerichte ontwikkeling van de leerlingen.  Deze vorming impliceert een brede en harmonische persoonsvorming, een vorming gericht op een actieve, kritische deelname aan het maatschappelijk leven en een voorbereiding op een verdere studieloopbaan of op een vlotte intrede in het beroepsleven.

Dit sluit nauw aan bij de visie zoals het rapport Delors ze verwoordt aan de hand van volgende vier aspecten van leren:

-	leren om te kennen;

-	leren om te doen;

-	leren om samen te leven;

-	leren om zichzelf te kunnen zijn.

Meer recent heeft ook het Vlaams Parlement zich uitgesproken over de noodzaak van een volwaardige vorming.  In een resolutie van 28 januari 1998 stelt het parlement dat blijvende aandacht moet gaan naar algemene vorming en het ontwikkelen van attitudes gericht op ‘leren leren’.

Volwaardige vorming krijgt in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs in principe op drie manieren vorm.  Iedere leerling heeft recht op een relevante basisvorming.

Basisvorming bereidt een lerende voor op kritisch-creatief functioneren in de samenleving en de uitbouw van een persoonlijk leven.  Daarnaast bereidt het secundair onderwijs jongeren voor op vervolgopleidingen. Doorstroomgerichte vorming bereidt de lerende voor op de
vereisten van vervolgopleidingen binnen het onderwijs, buiten het onderwijs en van levenslang leren.  Ten derde bereidt het secundair onderwijs jongeren ook voor op een vlotte intrede in het beroepsleven.  De beroepsgerichte vorming bereidt een lerende voor op de vereisten gesteld aan de beginnende beroepsbeoefenaar.  Naargelang van de onderwijsvormen zullen twee of meer van deze vormingscomponenten in de opleiding worden gerealiseerd.

De studierichtingen in het secundair onderwijs zijn inhoudelijk niet alleen kennisgericht, maar ontwikkelen ook vaardigheden en attitudes bij de leerlingen.  Ze streven een harmonische ontwikkeling van cognitieve, dynamisch-affectieve, sociale en motorische componenten van de persoonlijkheid na.

De studierichtingen streven ook een brede vorming na, rekening houdende met een evenwicht tussen de verschillende cultuurcomponenten/kennisdomeinen.  Elementen van diverse cultuurcomponenten kunnen als aanvulling op verschillende manieren functioneel in vakken worden opgenomen o.a. door te verwijzen naar contexten.

3.2.2	Recht doen aan verschillen: zorgbreedte

Het secundair onderwijs heeft als opdracht jongeren een volwaardige vorming aan te bieden, rekening houdend met de verschillen tussen die jongeren.  Ondanks de verschillen hebben al deze jongeren recht op gelijkwaardige toekomstperspectieven en een volwaardige integratie in de samenleving en het beroepsleven.

De verschillen tussen leerlingen kunnen zowel persoonsgebonden zijn (verschillende fysieke, psychische en intellectuele mogelijkheden, andere vaardigheden en belangstelling, jongens en meisjes), als sociologisch bepaald (culturele en etnische achtergrond, sociaal-economische herkomst, uit stedelijke en landelijke gebieden).

De Vlaamse gemeenschap heeft gekozen voor een emancipatorisch onderwijs.  Hiermee wil ze hefbomen aanreiken voor de zelfontplooiing van alle leerlingen, met respect voor ieders eigenheid.  Dit betekent dat emancipatorisch onderwijs leerlingen stimuleert tot een zo groot mogelijke autonomie en verantwoordelijkheidszin.

Recht doen aan verschillen gebeurt op macroniveau via een aangepast onderwijsaanbod, structureel en inhoudelijk.  Het concept van de onderwijsvormen, met hun verschillende studierichtingen en hun verschillende leertrajecten moet een gelijkwaardige vorming aanbieden waarin de ontwikkelingsmogelijkheden van alle leerlingen optimaal worden benut en er voldoende brede opvangmogelijkheden gegarandeerd zijn. Mede in het licht van deze vaststelling is het pakket aan eindtermen voor de basisvorming gedifferentieerd voor de vier onderwijsvormen.

Op school- en klasniveau beschouwt de onderwijswereld zorgbreedte als een opdracht voor elke school.  Dit gebeurt door leerlinggerichte begeleiding, gedifferentieerde leerwegen en gedifferentieerde doelstellingen.

3.2.3	Ontwikkelen van het zelfconcept van leerlingen

Om zichzelf optimaal te ontwikkelen, moeten leerlingen beschikken over een realistisch zelfconcept.  Dit wil zeggen dat ze inzicht krijgen in de eigen mogelijkheden en beperktheden, een eigen waardenkader opbouwen en de kans krijgen om hun eigen levensdoelen vorm te geven.  Stimulering van een realistisch zelfconcept stelt leerlingen in staat geleidelijk een toekomstperspectief te verwerven en voor zichzelf keuzes te maken waaronder een gepaste studie- en beroepskeuze.  Zeker in de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs is dit een belangrijk gegeven.  Een goed realistisch zelfconcept is ook onontbeerlijk voor een optimale cognitieve, dynamisch-affectieve, sociale en harmonische ontwikkeling.

Een gepaste ontwikkeling van het zelfconcept veronderstelt dat leerlingen voldoende succes ervaren, geconfronteerd worden met een breed gamma van leerervaringen en de kans krijgen om hun eigen ideeën te toetsen aan die van medeleerlingen en volwassenen.

3.2.4	Leerlingen leren kiezen

Het secundair onderwijs stelt leerlingen in staat om verantwoordelijkheid op te nemen voor beslissingen.  Keuzebekwaamheid is niet enkel een vereiste voor het maken van een studie- en beroepskeuze, maar ook voor de vele keuzes die dagelijks worden gemaakt.

Voorwaarden om tot keuzebekwaamheid te komen, zijn: een helder zelfconcept, een ruim en objectief zicht op de keuzemogelijkheden, inzicht in keuzeprocessen, inzicht in externe factoren die het keuzeproces kunnen beïnvloeden.

Leerlingen hebben bij hun studiekeuze recht op een gestructureerde studiekeuzebegeleiding.  Dit omvat o.m. correcte en volledige informatie over de mogelijkheden, de beperktheden en de kenmerken van vervolgopleidingen.  Inzake beroepskeuze hebben ze evenzeer recht op informatie over de waaier van mogelijke beroepen en mogelijkheden en beperktheden op de arbeidsmarkt.

De structuur van het onderwijs en de onderwijsinhouden zoals o.m. omschreven in de vakoverschrijdende eindtermen bieden mogelijkheden om de ontwikkeling en de verfijning van het keuzeproces te bevorderen.

    - Leerlingen leren samenleven

Het secundair onderwijs in de tweede en de derde graad heeft niet alleen de taak leerlingen voor te bereiden op verdere studies of op een intrede in het beroepsleven.  Het heeft ook de fundamentele taak leerlingen te leren samenleven met anderen.  In de school wordt een basis gelegd om interpersoonlijke, familiale en maatschappelijke relaties op te bouwen en te onderhouden.  Daarvoor volstaat het niet de anderen te leren kennen.  De ontwikkeling van sociale vaardigheden is daartoe noodzakelijk.

Jongeren worden in de eigen omgeving meer en meer geconfronteerd met gevarieerde culturen.  Om op een aangepaste manier in deze multiculturele samenleving te functioneren worden attitudes als een correcte omgang met anderen, respect voor elkaars cultuur, met eigen symbolen, waarden en cultuurintuïties, als essentieel gezien.  Daarnaast zijn communicatieve vaardigheden zoals omgaan met conflicten en kennis van de eigen cultuur en andere culturen belangrijk.  Die kennis en vaardigheden richten zich niet louter op het herkennen van en omgaan met verschillen, maar vooral op het besef van talrijke overeenkomsten.

De schoolcultuur speelt een belangrijke ondersteunende rol bij de ontwikkeling van de sociale en interculturele vaardigheden van de leerlingen door onder meer in de school- en onderwijsorganisatie te voorzien in inspraak- en participatiemogelijkheden voor leerlingen.

3.3	Visie op de derde graad

###### Een geprofileerde derde graad

Een polyvalente tweede graad wordt gevolgd door een scherper geprofileerde derde graad.  De studierichtingen in de derde graad worden in alle onderwijsvormen om de volgende redenen duidelijker en scherper geprofileerd.  Een gedifferentieerd systeem zorgt er voor dat alle leerlingen op een aangepaste manier een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift kunnen halen (minder drop-outs) en het zorgt ook voor minder zittenblijvers.  In de derde graad wordt afhankelijk van de onderwijsvorm de klemtoon gelegd op beroepskwalificaties die door het socio-economisch veld aanvaard zijn en/of op doorstroming naar het hoger onderwijs.

3.4	Specifieke klemtonen in het TSO

Het technisch secundair onderwijs (TSO) heeft een dubbele doelstelling: jongeren kunnen zich inschakelen op de arbeidsmarkt of doorstromen naar het hoger onderwijs.  Hierbij dient wel erkend dat niet alle studierichtingen in dezelfde mate de dubbele doelstelling zullen realiseren.  Sommige studierichtingen zijn meer gericht op het hoger onderwijs; andere leiden gemakkelijker naar een geslaagde instap in de arbeidswereld.

Deze dubbele finaliteit en de wisselende accenten die in de studierichtingen worden nagestreefd, zullen vooral tot uiting dienen te komen in het fundamenteel gedeelte van de optie.  Dit wordt ingevuld vanuit de eigenheid van de beroepsgerichte en/of doorstromings-gerichte vorming.

Het gaat hier om doorstromingselementen die niet gemeenschappelijk zijn voor de hele onderwijsvorm.

In het fundamenteel gedeelte worden de doelen afgestemd op het profiel van de optie.  Ze zijn daarom sterk gedifferentieerd.

3.5	Visie op de optie

De inhoud van deze richting is gebaseerd op de beroepsprofielen: Industrieel Elektrotechnisch Installateur, Bordenbouwer. M.a.w. De inhouden van de verschillende vakken zijn vooral gericht naar industriële installaties.

Later kan de afgestudeerde leerling terecht als installateur maar ook als onderhoudstechnicus. Zijn functioneren kan men binnen een bedrijf situeren tussen de installateur en de ontwerper.

Hij heeft tijdens deze opleiding een degelijke basiskennis verworven in de vakken:

- Elektriciteit: theoretische begrippen en elektrische machines

- Technologische begrippen binnen deze specialiteiten

- PLC: Programmeren van basisfuncties en vakkundig aansluiten.

- Technisch tekenen: schetsen en CAD-toepassingen.

- Elektronica: basiscomponenten en vermogens elektronica.

- Meetechniek:

4	Algemene doelstellingen

Technisch Tekenen:

- Schema’s en tekeningen opstellen en hanteren in functie van het uitvoeren van een installatie of het opsporen van fouten in een installatie. Ter ondersteuning hiervan een CAD-toepassing kunnen gebruiken.

- Schetsen uitvoeren ter ondersteuning van bijvoorbeeld uitbreiding van een bestaande installatie of het opsporen van fouten.

Elektronica:

- Gegevens en karakteristieken van vermogencomponenten kunnen gebruiken in functie van foutzoeken in de vermogen kring van toestellen en installaties.

Technologie – Elektriciteit – Praktijk - Labo:

in bijna alle technische vakken wordt naar de zelfde einddoelstelling gewerkt.:

- Elektrisch toestellen en machines op een vakkundige manier kunnen installeren en aansluiten.

- Fouten kunnen opsporen in elektrotechnische installaties.

- Een elektrisch bord met voedingen en schakeling kunnen bestukken en aansluiten volgens zelf opgebouwde schema binnen een opdracht.

- Een PLC via basisfuncties programmeren en aansluiten volgens en opdracht

- Veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften kunnen naleven.

Hydraupneumatica:

- Basisschema’s binnen het vakgebied kunnen lezen en uitvoeren.

5	Algemene didactische wenken

  - Op weg naar zelfstandig leren

Tijdens de les is meestal veel in handen van de leerkracht.  Als men in de derde graad echter wil komen tot (begeleid) zelfstandig leren, moet men de leerlingen actiever bij hun leerproces betrekken.  De leerkracht gaat na welke verantwoordelijkheden en leerfuncties meer in de richting van de leerling kunnen verschuiven.

Leidraad hierbij zijn de doelen van het leerplan en de vakoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’.  Al deze doelen zijn geformuleerd op ‘vaardigheidsniveau’, d.w.z. dat leerlingen moeten ‘kunnen’ (en niet alleen ‘kennen’).

‘Leren’ wordt immers meer en meer opgevat als een door de leerling zelf vorm te geven actief proces, waarbij de ‘geconstrueerde’ kennis pas geïntegreerd wordt na sociale situering, toetsing en rijping.  Een leerproces bevat dus ook een sociale component.

Het einddoel van de derde graad, namelijk zelfstandig leren, is het resultaat van elkaar opvolgende fasen in een groeiproces, waarin de leerkracht geleidelijk steeds meer beslissingen in verband met leeractiviteiten aan de leerlingen overlaat.

Het hierna volgend schema geeft weer hoe leerbeslissingen, zoals het bepalen van doelen, het plannen van een opdracht, het uitvoeren van een opdracht, het geven van feedback, het reflecteren op het leerproces, evolueren van een sterke sturing door de leerkracht naar zelfstandig leren met meer leerlingsturing.

| 1ste graad Zelf werken (Sturing door de leerkracht) | 2de graad Zelfstandig werken (Gedeelde sturing) | 3de graad Zelfstandig leren (Op weg naar leerlingsturing) |
| --- | --- | --- |
| Doelen staan vast. | Doelen staan vast. | Leerlingen bepalen leerdoel binnen algemene doelen. |
| Korte gesloten opdrachten. | Langere gesloten opdrachten. | Langere open opdrachten in samenspraak met leerlingen. |
| De leraar bepaalt inhoud, plaats, tijdstip, volgorde en aanpak. | De leraar bepaalt inhoud en aanpak. | De leraar bepaalt de algemene leerdoelen in functie van de opleiding. |
| De leraar stuurt in kleine stappen. | De leraar stuurt in kleine stappen. | De leraar is begeleider en ‘helpt’ op aanvraag. |
| De leerling doet wat gevraagd is. | De leerling doet wat gevraagd is, waarbij plaats, tijdstip en volgorde door de leerling worden bepaald. | De leerling bepaalt zelf wat nodig is om zijn doel te realiseren en voert dit uit. |
| Geen feedback of alleen op leerinhouden. | Feedback op leerinhouden. | Feedback op het leerproces, de aanpak en de inhoud; zelfevaluatie door de leerling. |
| Geen reflectie of alleen reflectie op het leerresultaat. | Reflectie op het leerresultaat en soms op het leerproces. | Reflectie op het leerresultaat én op het leerproces. |

Het hierna volgend schema (didactisch analysemodel) moet de leerkracht in staat stellen (eigen) lesmateriaal en lessituaties te analyseren, met als centrale vraag: in welke mate is er sprake van zelf werken, zelfstandig werken, dan wel zelfstandig leren?

De eerste twee kolommen geven de leerfuncties en leeractiviteiten die bij elke leertaak aan bod komen:

-	plannen (Oriënteren en Voorbereiden) van de leertaak;

-	Uitvoeren van de leertaak;

-	reguleren (Reflecteren en bijsturen) van de leertaak.

Men zal hierin de OVUR-structuur herkennen (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren en reflecteren) waarop ook de eindtermen ‘leren leren’ gebaseerd zijn.

De derde kolom vraagt naar de rolverdeling, nl. hoe sterk is de leerkrachtsturing (nog)?

In de laatste drie kolommen kan de leerkracht dan voor zichzelf aanduiden wie de leerfuncties en de leeractiviteiten op zich neemt: de leerkracht (zelf werken), leerkracht én leerlingen (zelfstandig werken), de leerlingen (zelfstandig leren).

Zo kan het schema ook gebruikt worden bij de constructie en de bewerking van bestaand lesmateriaal en lessituaties.

Het didactisch analysemodel laat zien dat zelfstandigheid een gradueel en samengesteld begrip is.  Leerlingen kunnen tot verschillende graden van zelfstandigheid worden gebracht en dit op verschillende aspecten van zelfstandigheid (leerdoelen bepalen, oriënteren op de leertaak, werkplek kiezen enz.).

Die graden en aspecten zullen zeker niet voor alle leerlingen dezelfde kunnen zijn, maar dat doet niet af aan de wenselijkheid hun zelfstandigheid te verhogen.

|  |  |  | Zelf werken | Zelfstandig werken | Op weg naar zelfstandig leren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leerfuncties | Leeractiviteiten | Vragen naar rolverdeling | Leerkracht-sturing (leerkracht als instructeur) | Gedeelde sturing (leerkracht als instructeur en coach) | Leerlingsturing (leerkracht als coach) |
| A. Plannen van de leertaak | a. Leerdoelen stellen | 1 Wie bepaalt de leer- doelen? |  |  |  |
|  | b. Oriënteren op de leertaak | 2 Wie bepaalt de wijze waarop de leerlingen zich oriënteren op de leeractiviteit(en)? |  |  |  |
| B. Uitvoeren van de leer- taak | a. Kiezen van de plaats | 3 Wie bepaalt waar de leeractiviteiten worden uitgevoerd? |  |  |  |
|  | b. Kiezen van de tijd | 4 Wie bepaalt in welke tijd de leeractiviteiten worden uitgevoerd en hoe lang erover gedaan wordt? |  |  |  |
|  | c. Kiezen van de activiteiten en hun volgorde | 5 Wie bepaalt welke leeractiviteiten worden uitgevoerd en in welke volgorde? |  |  |  |
|  | d. Kiezen van de aanpak | 6 Wie bepaalt de aanpak van de leeractiviteit? |  |  |  |
| C. Reguleren van de leertaak | a. Bewaken | 7 Wie bewaakt het leer- proces van de leerling? |  |  |  |
|  | b. Evalueren | 8 Wie geeft feedback op de uitvoering van de leertaak? |  |  |  |
|  | c. Toetsen | 9 Wie bepaalt of de kwaliteit van het leer- resultaat voldoende is? |  |  |  |

Een vraag is hoe de leerkracht hen deze zelfstandigheid moet aanleren.  In het algemeen is het raadzaam om zelfstandigheid van leerlingen op te bouwen en niet de leerling in een klap te confronteren met de hoogste graad van zelfstandigheid en alle aspecten van zelfstandigheid.

Een goed begin is het aanbieden van vrijheden op het gebied van het uitvoeren van de leertaak. De leerlingen bepalen dan mee (gedeelde sturing) de plaats waar ze werken, de tijd waarin ze de leeractiviteiten uitvoeren, welke leeractiviteiten ze doen en in welke volgorde, en hoe ze die aanpakken.

Als leerlingen eenmaal aan zelfstandigheid bij het uitvoeren van de leertaak gewend zijn, kunnen hen ook vrijheden gegeven worden op de meer metacognitief gerichte gebieden van Plannen en Reguleren van de leertaak.  Voor de meeste leerlingen zal het bij de meeste leerfuncties om hoogstens gedeelde sturing gaan tijdens hun secundair onderwijs: leerkrachten en leerlingen bepalen in overleg hoe het leren verloopt, met de leerkracht in de rol van de coach.  Maar voor de meer begaafde leerlingen kunnen leerlingsturing en zelfstandig leren wel tot de mogelijkheden behoren: de leerlingen nemen zelf de leerbeslissingen, met de leerkracht in de rol van coach.  De leerkracht zal zelf in de praktijk moeten bepalen hoe ver hij hierin met hen kan en moet gaan.

Hoe ‘schuiven we op’ in de richting van meer zelfstandigheid voor leerlingen?

1	Maak opdrachten opener en uitgebreider, zodat het meer ‘taken’ worden.

‘Open’ wil zeggen dat er meerdere goede uitwerkingen, antwoorden, oplossingen, producten 	mogelijk zijn.  ‘Uitgebreid’ wil zeggen dat er meerdere leeractiviteiten moeten worden 	uitgevoerd, in een samenhangend verband.

2	Laat de leerlingen zich zelf oriënteren op het werk dat ze moeten uitvoeren aan de hand 	van vragen.

Het kan hier gaan om door de leerkracht gegeven vragen, zoals de volgende:

-	Wat willen ze dat ik leer?

-	Hoe willen ze dat ik dat leer?

-	Moet ik alles doen, en per se in deze volgorde?

-	Hoe merk ik straks of ik het ken of kan?

-	Waarvoor zou ik dit ooit kunnen gebruiken?

-	Wat kan ik er dus zelf van leren?

3	Geef de leerlingen meer vrijheid t.a.v. de plaats waar ze werken.

Behalve het klaslokaal kan dat zijn: de biblio- of mediatheek, een studienis of -ruimte, thuis, bij iemand thuis (met een groepje).

De laatste twee mogelijkheden zijn buiten de school en vereisen dus nog aanzienlijk meer zelfdiscipline van de leerlingen, ook van hoogbegaafde leerlingen.  De leerkracht kan bij alle mogelijkheden nog variëren in de mate waarin hij actief bewaakt of de leerlingen de geboden vrijheid aankunnen.

4	Laat leerlingen zoveel mogelijk zelf hun werk plannen en indelen.

Wanneer de leerkracht relatief dicht bij de cursus of het handboek wil blijven, kan een studiewijzer volstaan, die dan natuurlijk wel enige ruimte moet bieden voor eigen tijdsindeling, bijvoorbeeld drie of vier lessen zelf aan opdrachten werken en dan een deadline.

Als de opdrachten meer het karakter hebben van taken, en dus ook een grotere tijdsspanne beslaan, kan de leerkracht de leerlingen vragen zelf een planning in de tijd te maken en uit te leggen hoe ze deze denken te halen.

5	Laat de leerlingen kiezen uit opdrachten, en hun keuzes verantwoorden.

Dit advies kan er in de praktijk als volgt uitzien:

-	Kies vijf opdrachten, uit de volgende tien, leg uit waarom je juist deze opdrachten kiest.

of:

-	Maak een keuze uit de volgende opdrachten waarmee je de maximaal beschikbare 		tijd uit je studiewijzer niet overschrijdt.  Leg uit waarom je juist deze opdrachten kiest.

Laten uitleggen waarom juist deze opdrachten worden gekozen is belangrijk, omdat dit de 			leerling ertoe brengt zich af te vragen wat hij al kan en wat hij nog moet of wil leren.

6	Laat de leerlingen zelf een aanpak kiezen en deze verantwoorden.

Dit advies veronderstelt natuurlijk dat er verschillende aanpakken en oplossingswegen mogelijk zijn, in plaats van één vastliggende.  De opdrachten van de leerkracht mogen dus niet al te gesloten zijn.

Aan de leerlingen kan gevraagd worden:

-	Hoe heb je deze opdracht(en) aangepakt?  Welke antwoorden/oplossingen heb je 				overwogen, welke heb je verworpen, welke heb je gekozen, en waarom?

Of:

-	Hoe ben je tot je antwoord/oplossing gekomen?  Welke antwoorden/oplossingen heb je 			overwogen, welke heb je verworpen, welke heb je gekozen, en waarom?

Op deze wijze ontdekken leerlingen dat er voor opdrachten verschillende aanpakken en 	oplossingswegen bestaan, die kunnen worden afgewogen.

7	Laat de leerlingen reflecteren op de voortgang van hun werk.

Cruciaal is hier dat de leerlingen inderdaad mogen plannen over een wat langere periode.

De leerkracht kan een centraal moment plannen in deze periode waarop hij de voortgang van de leerlingen controleert.  Als deze niet voldoende is, kan hij met de leerlingen de oorzaken bespreken en hen vragen hun werk te herplannen.

8	Laat de leerlingen hun eigen en/of elkaars resultaten becommentariëren.

Ook hier gaat het om reflectie, nu niet op het proces, maar op het product.

De simpelste vorm van reflectie is dat de leerlingen hun individueel gemaakte opdrachten vergelijken met door de docent gegeven voorbeelduitwerkingen.

Dit heeft alleen zin bij relatief gesloten opdrachten: antwoorden op vragen en opdrachten bij teksten, voorbeeldbrieven en -verslagen.

Een stap verder is dat de leerlingen in duo’s of groepjes de resultaten (antwoorden, oplossingen, producten) van hun individueel gemaakte opdrachten vergelijken en van commentaar voorzien.  Het heeft alleen zin als de opdrachten/taken een redelijke mate van openheid vertonen.

9	Laat de leerlingen hun eigen en/of elkaars resultaten meebeoordelen.

De vrijheid voor de leerlingen valt te verhogen door hen zelf de criteria voor beoordeling te laten opstellen (vergelijk advies 8) en door hun aandeel in de verantwoordelijkheid voor het eindcijfer te verhogen.

Een weg die veel minder wordt bewandeld is die van zelfevaluatie door de leerlingen.

Toch liggen ook daar mogelijkheden.  Een leerling kan aan het einde van zijn taakuitvoering gevraagd worden een stukje te schrijven aan de hand van vragen als:

-	Hoe tevreden ben je over je eindproduct zoals het er nu ligt?

-	Hoe goed vind je zelf dat je aan dat eindproduct hebt gewerkt?

-	Wat voor cijfer verdien je volgens jou voor dat eindproduct, en waarom?

Er moet dan worden aangegeven in welke mate de leraar deze zelfbeoordeling zal meewegen in zijn eindcijfer.

10	Laat de leerlingen samenwerken aan de opdrachten en taken.

Samenwerking tussen leerlingen is uiterst bevorderlijk voor de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden.  Onder samenwerking verstaan we dan dat de leerlingen gevraagd wordt om in duo’s of groepjes gezamenlijk de taak in te vullen, een taakverdeling en een tijdsplanning te maken, en tijdens en na het werk te reflecteren op het groepsproces en het groepsproduct.  In duo’s of groepjes moeten leerlingen alle afwegingen en beslissingen op deze punten noodzakelijkerwijs bediscussiëren en dus expliciteren, terwijl een individueel werkende leerling, omdat hij alleen met zichzelf (en hooguit zijn logboek) te maken heeft, veel meer impliciet kan laten.  Zijn noodzaak tot metacognitieve bewustwording is dus minder en dat vermindert ook de kans dat die bewustwording en de corresponderende vaardigheids-vergroting plaatshebben.

Uiteraard is dan ook reflectie nodig op het samenwerken, niet alleen op het product van het werken, maar ook op het proces.  Dat kan via vragen als:

-	Wat ging er goed in je groep bij het samenwerken aan de opdracht/taak?

-	Wat ging er wat samenwerking betreft beter dan in de vorige les?

-	Wat zou de groep volgende keer beter kunnen doen?

-	Noem een ding dat je als groepslid deed om het groepswerk te verbeteren.

- Noem een ding dat een ander groepslid deed om het groepswerk te verbeteren.

  - Didactische werkvormen

In de ‘didactische wenken’ formuleert het leerplan geschikte werkvormen met de nadruk op zelfstandig leren.  Hierdoor wordt er meer ingespeeld op individuele bekwaamheden en verhoogt de kans op differentiëren en op het aanbieden van ‘gelijke kansen’.

Ook in de bijlage vindt men een repertorium van didactische werkvormen.

  - Schoolbeleid

Samenwerking tussen leerkrachten geeft een krachtige basis voor betere leerprocessen bij de leerlingen.

Elke leerkracht heeft de taak de verbanden tussen zijn vak en de andere vakken te beklemtonen. Hoofdstuk 6 van het leerplan bevat hiervoor geregeld verwijzingen naar andere vakken (zie kolom LINK).  Dit stelt de leerkracht in staat om met collega’s afspraken te maken om de samenhang van vakonderdelen voor de leerlingen te verduidelijken.

Belangrijk is dat leerlingen kunnen ervaren dat de leerstrategieën van één vak ook toepasbaar zijn in andere vakken.

Leerkrachten kunnen samenwerken over het gebruik van de instructiekaarten (zie hoofdstuk 14 Bijlagen), over het omgaan met tekstmateriaal (leerstrategieën, zie hoofdstuk 9 Taalbeleid) en over belangrijke leerstrategieën met het oog op voortstuderen: het gaat om leren plannen, tekstbegrippen en vaardigheid tot samenvatten verhogen, het ontwikkelen van de vaardigheid tot nota nemen tijdens de les, leren anticiperen op toetsvragen en leren voorbereiden, schrijfvaardigheid ontwikkelen.

Verder kunnen er afspraken worden gemaakt in verband met de opbouw van zelfstandigheid van leerlingen, de opbouw van groepswerk, het toepassen van activerende werkvormen.

Opdrachten kunnen in de verschillende vakken geïntegreerd worden. De studielast van de leerlingen wordt hierbij bewaakt.

De school kan nagaan waar het lesrooster kan worden doorbroken met het oog op de organisatie van deze zelfstandige activiteiten.  De lestijden uit het ‘complementair gedeelte’ kunnen hiervoor gebruikt worden.

Het schoolbeleid kan ook nagaan hoe het evaluatiebeleid kan worden aangepast zodat ook het zelfstandig leren van de leerlingen er een plaats in krijgt (zie ook hoofdstuk ‘Evaluatie’).

De school besteedt bovendien aandacht aan een zo authentiek mogelijke leeromgeving.  Hierbij zijn van belang: een hedendaagse infrastructuur en leermiddelen (zoals elektronische leeromgevingen, werkhoeken, stille ruimten, audiovisuele apparatuur, laboratoria, enz. om de zelfwerkzaamheid te bevorderen), de actualiteitswaarde van de leerstof, de maatschappelijke relevantie, de toepasbaarheid, het gebruikte (authentieke) materiaal.

6	De vakken: leerplandoelstellingen, leerinhouden, didactische wenken en hulpmiddelen

## Leeswijzer

Het leerplan wordt schematisch voorgesteld in 6 kolommen. Deze zijn van links naar rechts te lezen.

Kolom 1: 	Numerieke volgorde (Nr.)

De doelstellingen zijn numeriek geordend per vak. Deze nummering heeft geen implicaties voor de chronologie in de realisatie van de doelstellingen. Er wordt geen volgorde vooropgesteld, het betreft een graadleerplan waarbij de vakwerkgroep dient uit te maken welke doelstellingen tot de invulling van het eerste of het tweede leerjaar behoren.

Kolom 2: 	Leerplandoelstellingen en leerinhouden

Leerplandoelstellingen (in omrande kader)

Deze geven de eigen doelstellingen weer voor het vak.  Een leerplandoelstelling kan ook een vakoverschrijdende eindterm zijn of inhouden.

Leerinhouden (in wit vak)

Dit is leerstof die bedoeld is om de bijhorende leerplandoelstellingen te realiseren.

Kolom 3: 	Code

Codering van de leerplandoelstellingen:

-	EDV	eigen doelstelling voor het vak;

-	LER 	leren leren;

SOC	sociale vaardigheden;

BUR	opvoeden tot burgerzin;

GEZ	gezondheidseducatie;

MIL	milieueducatie;

MCV	muzisch-creatieve vorming;

telkens met het decretaal nummer: leerplandoelstelling die een vakoverschrijdende 			eindterm inhoudt.

Het gaat hier om verwijzingen naar de vakoverschrijdende eindtermen van de derde 			graad, de tekst is integraal in hoofdstuk 14: ‘Bijlagen’ opgenomen.

Kolom 4: 	Basis of uitbreiding (B/U)

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en uitbreidingsdoelstellingen.

Basisdoelstellingen (B) vormen de criteria voor het slagen, moeten door nagenoeg alle leerlingen bereikt worden.

Uitbreidingsdoelstellingen (U) zijn bedoeld voor uitbreiding en differentiatie. Het realiseren ervan is afhankelijk van de beschikbare tijd en van de mogelijkheden binnen de leerlingengroep, ze kunnen niet verplicht worden voor alle leerlingen.

#### Kolom 5: 	Didactische wenken en hulpmiddelen

Didactische wenken zijn bedoeld als ondersteuning van de leerkracht, de vakwerkgroep en het schoolteam.

Zij kunnen:

-	een leerplandoelstelling of leerinhoud verduidelijken;

-	didactische werkvormen of hulpmiddelen aangeven die leerplandoelstellingen helpen 	realiseren;

-	richtlijnen geven voor evaluatie;

-	verwijzen naar bibliografie, nuttige adressen;

-	verbanden leggen met andere vakken, met vakoverschrijdende eindtermen, met 	informatie- en communicatietechnologie, met intercultureel onderwijs, met taalbeleid.

Zie ook overeenstemmende hoofdstukken elders in dit leerplan.

Kolom 6: 	Link

Deze kolom is bedoeld om het schoolteam te ondersteunen. De in kolom 5 omschreven verwijzingen worden hier gecodeerd weergegeven en vestigen de aandacht van de lezer op mogelijke vakoverstijgende afspraken en op vakoverschrijdende eindtermen.

Codering:

-	ander vak, bijvoorbeeld AAR (aardrijkskunde), BIO (biologie), ENG (Engels), NED 	(Nederlands), …;

-	vakoverschrijdende eindtermen:

LER 	leren leren;

SOC 	sociale vaardigheden;

BUR 	opvoeden tot burgerzin;

GEZ 	gezondheidseducatie;

MIL 	milieueducatie;

MCV	muzisch-creatieve vorming;

-	informatie- en communicatietechnologie: ICT;

-	intercultureel onderwijs: ICO;

-	taalbeleid: TA.BE.

|  | 1ste lj | 2de lj |
| --- | --- | --- |
| 6.1 TV Elektriciteit | 10/12 | 10/12 |
| Elektriciteit | 2/3 | 2/3 |
| Elektropneumatica | 0/1/2 | 0/1 |
| Labo- en meettechniek | 2 | 2 |
| Meet- en regeltechniek | 0/1 | 0/1 |
| PLC | 1/2 | 1/2 |
| Technisch tekenen | 2 | 2 |
| Technologie | 2 | 2 |

6.1	TV Elektriciteit: 10 of 12 uren in het 1ste en 2de lj.

    - Elektriciteit: 2/3u in 1ste en 2de lj.

Beginsituatie voor het vak

De leerlingen komen uit de Tweede graad en hebben reeds een flink deel basiskennis van gelijkstroom- en wisselstroomtheorie en magnetisme van het vak Elektriciteit verwerkt,.  De aangeboden leerstof zal nu nog meer toegespitst worden op de verschillende uitvoeringsvormen die in de praktijk voorkomen, m.n. samengestelde wisselstroomkringen, elektrische machines.

Algemene vakdoelstellingen

- De juiste terminologie kennen.

- De basiswetten en SI-eenheden kennen en kunnen toepassen.

- In staat zijn te denken in functie van de elektrische wetten en de leerstof spontaan in de praktijk kunnen toepassen.

- Basisbegrippen van de wisselstroomtheorie kunnen toepassen in concrete situaties en de link hiermee kunnen maken naar de werking van elektrische machines.

- Inzicht verwerven in de samenstelling, het gedrag en eigenschappen van elektrische machines.

- Werkingsprincipe en eigenschappen van regel- en aanzetapparatuur voor elektrische machines kunnen omschrijven en het toepassingsgebied kunnen situeren.

Algemene methodologische wenken

Om het inzicht van de leerlingen te bevorderen zal de leraar de leerstof (daar waar het kan) proefondervindelijk aanbrengen.  De proeven worden voorbereid en, indien mogelijk, vooraf opgesteld.

Doorlopend streven naar een op de industrie gericht onderwijs.

Voor een vlot verloop van de lessen is het best dat de leraar over een vast klaslokaal beschikt met de nodige didactische leermiddelen.

Algemene voorkennis I.v.m.  vectorenleer kan bijgebracht in samenspraak met leerkrachten TV Elektriciteit en AV Wiskunde.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Minimale materiële vereisten

Nuttige didactische hulpmiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samengestelde WISSELSTROOMKETENS |  |
| 1 | Het verband tussen een ideale en niet-ideale spoel in serieschakeling kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Keten met gelijkstroomweerstand en ideale spoel in serie | Gebruik maken van bordschetsen en transparanten. |  |
| 2 | Het spanningsvectordiagram kunnen opstellen. | EDV | B |  |  |
|  | vectordiagram |  |  |
| 3 | Uit een spanningsvectordiagram de impedantiedriehoek kunnen afleiden. | EDV | B |  |  |
|  | impedantiedriehoek | Toepassingen hierop maken. |  |
| 4 | Formules kennen en kunnen toepassen. | EDV | B |  |  |
|  | berekenen Z en I |  |  |
| 5 | De invloed van frequentie op XL kunnen berekenen. | EDV | B |  |  |
| 6 | Het spanningsvectordiagram van een keten met twee of niet ideale spoelen kunnen samenstellen. | EDV | B |  |  |
|  | Keten met twee of meer spoelen in serie | Gebruik maken van bordschetsen en transparanten. |  |
| 7 | Formules kunnen toepassen. | EDV | B |  |  |
|  | vectordiagram impedantiedriehoek berekenen van Z en I |  |  |
| 8 | Het spanningsvectordiagram van een keten met Gelijkstroomweerstand en condensator kunnen opstellen. | EDV | B |  |  |
|  | Keten met Gelijkstroomweerstand en condensator | Gebruik maken van bordschetsen en transparanten. |  |
| 9 | Uit het spanningsvectordiagram een impedantiedriehoek kunnen opstellen. | EDV | B |  |  |
|  | vectordiagram | U en I sinusoïdaal kunnen voorstellen. |  |
| 10 | U en I sinusoïdaal kunnen voorstellen. | EDV | B |  |  |
|  | impedantiedriehoek |  |  |
| 11 | Formules kennen en kunnen toepassen. | EDV | B |  |  |
|  | berekenen van Z en I | Toepassingen hierop maken. |  |
| 12 | De invloed van frequentie op XC kunnen berekenen. | EDV | B |  |  |
|  | Toepassingen van serieschakeling |  |  |
| Parallelschakeling |  |  |
| 13 | Het stroomvectordiagram van de schakeling kunnen opstellen. | EDV | B |  |  |
|  | Keten met Ohmse weerstand en ideale spoel parallel: | Gebruik maken van bordschetsen en transparanten. |  |
| 14 | Uit de stroomdriehoek de admittantiedriehoek kunnen afleiden en hieruit de formule voor het bereken van Z en de goniometrische verhouden kunnen afleiden. | EDV | B |  |  |
| 15 | Berekeningsvoorbeelden kunnen oplossen. | EDV | B |  |  |
|  | vectordiagram admittantiedriehoek bereken van Z en I | Toepassingen hierop maken. |  |
| Samengestelde wisselstroomketens (combinatie serie en parallel R-L-C) |  |  |
| 16 | De onderscheiden elektrische grootheden kunnen berekenen. | EDV | B |  |  |
|  | Berekeningen | Berekeningsvoorbeelden opgeven. |  |
| 17 | Vectordiagrammen kunnen opstellen en hieruit het resulterend gedrag van de kring kunnen afleiden. | EDV | B |  |  |
|  | Vectordiagrammen |  |  |
| 18 | Het begrip “serie-“ en “parallelresonantie” kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | Resonantie |  |  |
| Arbeid en vermogen (éénfasig) |  |  |
| 19 | Het momenteel vermogen grafisch kunnen afbeelden. | EDV | B |  |  |
|  | Algemeen: momenteel vermogen | Praktische voorbeelden geven van verschillende belastingsvormen. Grafisch en wiskundig benaderen. Bordschema maken waarbij een willekeurige faseverschuiving tussen spanning en stroom wordt genomen. | WIS |
| 20 | Wiskundige verbanden tussen de verschillende deelcomponenten van de stroomdriehoek kunnen bepalen. | EDV | B |  |  |
|  | stroomdriehoek | Wiskundig verband behandelen. | WIS |
| 21 | Wiskundige verbanden tussen de verschillende deelcomponenten van de vermogendriehoek kunnen bepalen. | EDV | B |  |  |
|  | vermogendriehoek | Aanhalen dat de arbeidsfactor wordt bepaald uit de voorwaarde dat het reactief vermogen kleiner moet zijn dan de helft van het actief vermogen (AREI). |  |
| 22 | De begrippen “actief”, “reactief” en schijnbaar vermogen” kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Vermogen in een Ohmse weerstand Vermogen in een zuivere zelfinductie |  |  |
| 23 | De praktische gangbare waarde voor de arbeidsfactor kennen. | EDV | B |  |  |
| 24 | De invloed van de arbeidsfactor kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | Belang van de arbeidsfactor | Aan de hand van een getallenvoorbeeld het belang van de arbeidsfactor aantonen. |  |
| 25 | De arbeidsfactorverbetering kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | Arbeidsfactorverbetering |  |  |
| 26 | Een condensator voor arbeidsfactorverbetering kunnen berekenen. | EDV | B |  |  |
|  | Realistische oefeningen |  |  |
| 27 | Definitie, formule en eenheid van elektrische arbeid kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
| 28 | Berekeningen kunnen uitvoeren. | EDV | B |  |  |
|  | Arbeid – soorten vermogens |  |  |
| Driefasenspanningen en –stromen |  |  |
| 29 | De opwekking van een driefasenspanning kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Inleiding: opwekking | Demonstratie van 3 spoelen en met draaiende magneet met 3 galvanometers of mA-meters. |  |
| 30 | Het grafisch verloop kunnen weergeven en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | grafische voorstelling |  |  |
| 31 | De wiskundige vergelijking en het vectordiagram kunnen afleiden. | EDV | B |  |  |
|  | wiskundige en vectoriële vergelijkingen |  |  |
| 32 | De hoofdeigenschap grafisch kunnen bewijzen. | EDV | B |  |  |
|  | hoofdeigenschap | De som van de momentele waarden = 0. |  |
| 33 | De genormaliseerde aanduidingen kennen. | EDV | B |  |  |
|  | aanduidingen van spoelen |  |  |
| 34 | Afspraken voor het bepalen van de fasevolgorde kennen. | EDV | B |  |  |
|  | fasevolgorde |  |  |
| 35 | Een driefasig net in ster met 3 of 4 geleiders kunnen opbouwen. | EDV | B |  |  |
| 36 | De vectoriële voorstelling en het wiskundig verband tussen lijn- en fasegrootheden kennen en kunnen toepassen in praktische situaties. | EDV | B |  |  |
|  | Schakelingen: sterschakeling | Praktische voorbeelden van in ster geschakelde generatoren aanhalen. |  |
| 37 | Een driefasig net in driehoek kunnen opbouwen. | EDV | B |  |  |
| 38 | De vectoriële voorstelling en het wiskundig verband tussen lijn- en fasegrootheden kennen en kunnen toepassen. | EDV | B |  |  |
|  | driehoekschakeling | Praktische voorbeelden van in driehoek geschakelde generatoren aanhalen. |  |
| 39 | De eigenschappen van de verschillende schakelingen kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
| 40 | Soorten netten met hun eigenschappen kennen. | EDV | B |  |  |
| 41 | Eventuele problemen bij asymmetrische belastingen kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Schakelingen netten en verbruikers: ster-ster ster-driehoek driehoek-ster driehoek-driehoek soorten netten IT, TT, TN | De eigenschappen kunnen aangetoond worden via praktische oefeningen. Wijzen op symmetrische en asymmetrische belasting bij de verschillende schakelingen. Kenplaatjes van motoren kunnen als vertrekbasis dienen. In afspraak met collega Technologie. | Techn. |
| Vermogen en arbeidsfactor in driefasige systemen. |  |  |
| 42 | Formules van actief, reactief en schijnbaar vermogen kunnen toepassen (voor symmetrische en asymmetrische belastingen). | EDV | B |  |  |
|  | Vermogen: symmetrische belastingen asymmetrische belastingen | Gebruik maken van bordschetsen. |  |
| 43 | De gemiddelde arbeidsfactor van een asymmetrisch belast net kunnen bepalen. | EDV | B |  |  |
|  | Arbeidsfactor van een driefasennet: begrip |  |  |
| 44 | De arbeidsfactorverbetering kunnen uitleggen. | EDV | B |  |  |
| 45 | Berekeningsvoorbeelden kunnen uitwerken. | EDV | B |  |  |
|  | verbetering |  |  |
| Spannings- en vermogenverlies in leidingen (wisselstroom) |  |  |
| 46 | Het spannings- en vermogenverlies bij wisselstroom kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | Het verschijnsel | Het verschil tussen de invloed van een gelijkstroom en een wisselstroom toelichten. |  |
| 47 | Het begrip “rekenkundig” en “meetkundig spanningsval” kunnen onderscheiden. | EDV | B |  |  |
|  | Eénfasige leidingen: | Gebruik maken van bordschetsen. |  |
| 48 | Formules in berekeningsvoorbeelden kunnen toepassen. | EDV | B |  |  |
|  | spanningsverlies vermogenverlies | Spanningsverliezen in transportleidingen berekenen. Bepalen van de doorsnede van de geleiders rekening houdend met een maximul toegelaten spanningsverlies van 2%. | LER |
| 49 | Formules kunnen toepassen. | EDV | U |  |  |
|  | Driefase leidingen: spanningsverlies vermogensverlies | Doorsnede bepalen voor een driefasennet met en zonder nulbegeleider. |  |
| De éénfasige transformator |  |  |
| 50 | Het doel van de transformator kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Doel |  |  |
| 51 | De samenstellende delen kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Samenstelling |  |  |
| 52 | De flux in een transformator kunnen bespreken. | EDV | U |  |  |
|  | Vormen en waarde van de flux |  |  |
| 53 | De transformatieverhouding kunnen verklaren en berekenen. | EDV | B |  |  |
|  | Transformatorverhouding |  |  |
| 54 | De vectoriële voorstelling bij nullast en belasting kunnen tekenen en bespreken. | EDV | B |  |  |
|  | Werking Vectordiagram | Verwijzen naar belastingsproeven labo: onbelast, belast (voldoende inductieve en capacitieve belasting). | Labo |
| 55 | De uitwendige karakteristiek kunnen afleiden uit vorige vectordiagrammen. | EDV | B |  |  |
|  | Uitwendige karakteristiek | Een proef kan verheldering brengen. |  |
| 56 | Vermogen verliezen kunnen opsommen en verklaren hoe ze gevonden worden. | EDV | B |  |  |
|  | Vermogen en vermogensverlies | O.m. koper – en ijzerverliezen. |  |
| 57 | Het belang van schijnbaar vermogen kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Equivalent schema |  |  |
| 58 | Voorwaarden voor een maximum rendement kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Rendement |  |  |
| 59 | De voorwaarden voor parallelwerking kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Parallelwerking | In samenwerking met leerkracht Technologie. | Techn. |
| 60 | Het begrip “kortsluitimpedantie” kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Kortsluitimpedantie | Aanbrengen met equivalentschema. |  |
| 61 | De driehoek van Kapp kunnen verklaren. | EDV | U |  |  |
|  | Driehoek van Kapp | Aanbrengen met equivalentschema |  |
| 62 | De eigenschappen en toepassing van verschillende soorten transformatoren kunnen geven. | EDV | B |  |  |
|  | Soorten transformatoren | Verwijzen naar de toestellen in het atelier. O.a. veiligheidstransformator, spaartransformator, lastransformator, scheidingstransfo, speelgoedtransfo, meettransformator, regelbare transformator, stuurtransfo. |  |
| 63 | De gegevens kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
|  | Kenplaat van transformatoren | Tonen op foto’s. |  |
| De driefasige transformator |  |  |
| 64 | De opbouwmogelijkheden met hun voor- en nadelen kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Samenstelling Opbouw Schakelingen | Bordschetsen gebruiken. |  |
| 65 | Het begrip “klokgetal” kunnen omschrijven en kunnen opstellen. | EDV | B |  |  |
|  | Schakelgroepen | Het bepalen van het klokgetal en de indeling volgens het klokgetal behandelen. Met overzichtslijst werken. | LER |
| 66 | De noodzaak van parallelwerking kunnen aantonen. | EDV | B |  |  |
| 67 | Voorwaarden voor parallelwerking kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Parallelschakeling |  |  |
| 68 | Toepassingen van driefasige transformatoren kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Toepassingen van driefasige transformatoren |  |  |
| 69 | Voorwaarden voor maximum rendement kunnen geven. | EDV | B |  |  |
|  | Rendement van driefasige transformatoren |  |  |
| Wisselstroomgenerator |  |  |
| 70 | De samenstellende delen kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Samenstelling | De alternatoren, aanwezig in de school, als didactisch materiaal gebruiken. |  |
| 71 | De principewerking kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Werking: principes | Didactische platen gebruiken. | ICT |
| 72 | Weten van welke factoren de opgewekte emk afhangt. | EDV | B |  |  |
| 73 | De begrippen “ankerreactie” en “lekflux” en de invloed van de aard der belasting op ankerreactie kunnen omschrijven. | EDV | U |  |  |
|  | emk en klemspanning van een alternator ankerreactie |  |  |
| 74 | De equivalente keten kunnen opstellen en hieruit een vectordiagram kunnen afleiden. | EDV | U |  |  |
|  | equivalente keten en vectordiagram |  |  |
| 75 | De tekening kunnen uitleggen. | EDV | U |  |  |
|  | Statorontwikkeling bij driefasige alternatoren | Tekeningen projecteren. | ICT |
| 76 | Types van alternatoren kunnen opsommen en toelichten. | EDV | U |  |  |
|  | Types alternatoren en hun bekrachtiging |  |  |
| 77 | Het nut van het parallel schakelen kunnen en verklaren. | EDV | B |  |  |
| 78 | Voorwaarden tot parallel schakelen kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Parallel schakelen van alternatoren | Proef in het labo doen. | Labo |
| 79 | Het principe van spanningsverlies kennen. | EDV | U |  |  |
|  | Spanningsregeling van alternatoren | Manueel en automatisch. |  |
| 80 | Controleapparaten (helder- en/of donkerschakeling) kunnen gebruiken. | EDV | U |  |  |
|  | Vermogen en rendement |  |  |
| 81 | Stabiliteit van in parallel geschakelde alternatoren kunnen bespreken. | EDV | U |  |  |
|  | Oefeningen in verband met klemspanning |  |  |
| 82 | Vermogenverliezen en rendement kunnen berekenen. | EDV | U |  |  |
|  | Vermogenverlies Rendement |  |  |
| De synchrone motoren |  |  |
| 83 | Het ontstaan van een draaiveld kunnen verklaren en de snelheid en draaizin kunnen bepalen. | EDV | B |  |  |
|  | De driefasige synchrone motor: principe samenstelling opwekken van een draaiend magnetisch veld | Bordschema gebruiken. |  |
| 84 | De onderdelen kunnen aanwijzen en benoemen. | EDV | B |  |  |
|  | Eénfasige synchrone motor: samenstelling |  |  |
| 85 | Praktisch gebruik, snelheid en aanloop van een éénfasige wisselstroommotor kunnen beschrijven. | EDV | U |  |  |
|  | draaiveld Praktische toepassingen | Vectorieel voorstellen. |  |
| De asynchrone motoren |  |  |
| 86 | Aan de hand van een doorsnede de onderdelen van een asynchrone motor kunnen benoemen. | EDV | B |  |  |
|  | Driefasige inductiemotoren: samenstelling | Bordschema gebruiken. |  |
| 87 | De aanloop van een asynchrone motor van stilstand tot maximale snelheid kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | koppelvorming |  |  |
| 88 | Het begrip “slip” kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | slip |  |  |
| 89 | Het verloop van de koppel-snelheidskarakteristiek kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | koppel- snelheidskarakteristiek |  |  |
| 90 | De verschillende aanloopmethodes kunnen onderscheiden. | EDV | B |  |  |
|  | aanzetmethodes | O.a.: rechtstreeks, met rotorweerstanden, ster- en driehoekaanloop, dubbel kooirotor, verdringingsrotor, aanzettransformator, frequentieregeling, softstarter. |  |
| 91 | Kunnen aantonen dat de arbeidsfactor afhankelijk is van de belasting. | EDV | B |  |  |
|  | arbeidsfactor | Verwijzen naar driefasige wisselstroomtheorie en driefasig vermogen. Belastingsafhankelijkheid en verbetering van de arbeidsfactor bespreken. |  |
| 92 | Het equivalent schema kunnen samenstellen. | EDV | U |  |  |
|  | equivalent schema |  |  |
| 93 | De opbouw van het cirkeldiagram kunnen verklaren. | EDV | U |  |  |
|  | vereenvoudigd cirkeldiagram |  |  |
| 94 | De verandering van een draaizin kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | Wijzigen van het draaizin | Praktische demonstratie. Toepassingen geven o.a.: - wasmachine; - automatische rolluiken. |  |
| 95 | Verschillende snelheidsregelmethodes kunnen opsommen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | snelheidsregeling | Bij uitbreiding ontvouwing van de statorontwikkeling toelichten. O.a.: wijziging van het aantal polen, wijziging van de frequentie, motorasregeling, wijziging van de slip. |  |
| 96 | Verschillende remsystemen kunnen verduidelijken. | EDV | B |  |  |
|  | remmen | Toepassingen geven. O.a.: tegenstroomremming, gelijkstroomremming, oversynchrone remming. |  |
| 97 | Het principe van de Steinmetzschakeling kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | driefasige motor op 1-fasig net (Steinmetzschakeling) | Didactische platen. | ICT |
| 98 | De verandering van de draaizin kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
|  |  | Praktische demonstratie. Toepassingen geven. O.a. wasmachine, automatische rolluiken. |  |
| 99 | De onderdelen kunnen opsommen en aanwijzen. | EDV | B |  |  |
|  | Eénfasige inductiemotor: samenstelling |  |  |
| 100 | De methode voor het opwekken van een tweefasig draaiveld door een éénfasige wisselstroom kunnen beschrijven. | EDV | B |  |  |
| 101 | Het ontstaan van links- en rechtsdraaiend koppel kunnen aantonen. | EDV | B |  |  |
|  | werking |  |  |
| 102 | Aanzetmethoden kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | aanzetmethoden | Met de hand, automatische, capacitieve en inductieve hulpfase. |  |
| Speciale motoren |  |  |
| 103 | Principiële werking, de eigenschappen en het toepassingsgebied kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Speciale motoren | O.a. universele motor, spleetpoolmotor, gesynchroniseerde inductie, repulsiemotor, borstelloze motor, hysteresismotor, lineaire motor, stappenmotor, servomotor kunnen behandeld worden. |  |
| Gelijkstroommachines |  |  |
| 104 | Het generatorprincipe kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Algemeen Bouw Generatorprincipe | Werkingsprincipe. Ankerreactie en commutatie behandelen en de bouw daaruit afleiden. |  |
| 105 | Het motorprincipe kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Motorprincipe |  |  |
| 106 | Bekrachtigingsvormen met hun eigenschappen kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Bekrachtiging |  |  |
| 107 | Vermogen en rendement kunnen omschrijven. | EDV | U |  |  |
|  | Vermogen/rendement |  |  |
| 108 | Toepassingen van gelijkstroommachines kunnen opsommen. | EDV | U |  |  |
|  | Toepassingen |  |  |

6.1	TV Elektriciteit: 10 of 12 uren in het 1ste en 2de lj.

    - Elektropneumatica:	0/1/2u in 1ste lj.

0/1u 	in 2de lj.

Beginsituatie voor het vak

Voor de leerlingen uit Elektrische Installatie Technieken is dit een totaal nieuw vak.

Algemene vakdoelstellingen

- De juiste terminologie kunnen gebruiken.

- De werkingsprincipes van verschillende componenten en hun toepassingen kennen.

- De eenvoudige schakelingen kunnen tekenen, blokschema’s kunnen opstellen en de werking kunnen verklaren.

- De geldende normen, symbolen, reglementeringen en veiligheidsvoorschriften kunnen toepassen.

- De wetten van de fysica en mechanica die van toepassing zijn, kennen.

Algemene didactische wenken

De schema’s moeten getekend worden met de genormaliseerde symbolen.

Linken leggen naar de leerinhouden van andere vakken.

De verschillende componenten tonen bij de uitleg en demonstraties geven is noodzakelijk om de leerlingen meer inzicht te geven.

Leerlingen zoveel mogelijk zelf aan het werk zetten met duidelijk omschreven opdrachten

Duidelijke bordschetsen, transparanten en gepast didactisch materiaal is onmisbaar bij de uitleg van schakelingen, componenten, …

Een gepast lokaal met didactische panelen en de nodige voeding voor de werking zijn nodig voor de realisatie van schakelingen.

Link met PLC.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perslucht als energiebron |  |  |
| 1 | Het blokschema van een pneumatische sturing kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Blokschema pneumatische sturing | Energiebron, energievormen, cilinder, stuurorgaan, ventielen. |  |
| 2 | De verschillende persluchttoepassingen kunnen aanhalen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Toepassingen | Voorbeelden aanhalen van persluchttoepassingen. |  |
| 3 | De belangrijkste eigenschappen van lucht onder druk kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Eigenschappen |  |  |
| Compressoren |  |  |
| 4 | Soorten compressoren kunnen opsommen en hun verschil kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Soorten compressoren | O.a. volumetrische en dynamische. |  |
| 5 | De werking van de compressor m.b.t. de theoretische kringloop kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Werking | De zuiger- en schroefcompressor worden nader besproken. Het is niet nodig de andere compressoren in detail te bespreken. 1 traps en 2-trapscompressor. |  |
| Conditioneren van perslucht |  |  |
| 6 | Het belang van het conditioneren van perslucht kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Doel | Met bordschetsen of transparanten de werking van verschillende conditioneringstoestellen uitleggen. | ICT |
| 7 | De werking van conditioneringstoestellen kunnen uitleggen. | EDV | B |  |  |
|  | Dauwpunt - condensor | O.a. koeldroger, absorptiedrager, verzorgingseenheid. |  |
| 8 | Aandachtspunten bij persluchtinstallaties kunnen opzoeken. | EDV | B |  |  |
|  | Installaties | Afwatering van condensatiewater. |  |
| Cilinders |  |  |
| 9 | Het doel van de cilinder kennen. | EDV | B |  |  |
| 10 | Het principe en de constructie van de enkelwerkende en de dubbelwerkende cilinder kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Principe en constructie: enkelwerkende cilinders dubbelwerkende cilinders | Gebruik maken van tekeningen, foto’s, transparanten, … | ICT |
| 11 | ISO-symbolen kennen. | EDV | B |  |  |
| 12 | Aan de hand van de gegeven afmetingen de theoretische duw- en trekkracht kunnen berekenen. | EDV | U |  |  |
| 13 | Het drukverloop in de dubbelwerkende cilinder aan de hand van een grafiek kunnen uitleggen. | EDV | U |  |  |
|  | Werking persluchtfilter | O.a. uit te oefenen kracht, snelheidsregeling, drukverloop in een dubbelwerkende cilinder met twee eenheidsregelaars. Praktische voorbeelden waarin speciale cilinders gebruikt worden, uitdelen aan de leerlingen. |  |
| 14 | De werking van de speciale cilinders kunnen verklaren. | EDV | U |  |  |
|  | Speciale cilinders Toepassingen | O.a. draaicilinders, slagcilinders, cilinders met ingebouwde magneet, zuigerstangloze cilinders. |  |
| Ventielen |  |  |
| 15 | Het doel van de ventielen kennen. | EDV | B |  |  |
| 16 | De werking van verschillende ventielen kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Principe en constructie | Gebruik maken van foto’s en transparanten. B.v. 2/2 ventielen 3/2 ventielen 4/2 ventielen en 5/2 ventielen 5/3 ventielen Wisselventiel Terugslagklep Snelheidsregelventiel Speciale ventielen Pneumatische timers. | ICT |
| 17 | De verschillende bedieningssystemen kunnen uitleggen. | EDV | B |  |  |
|  | Bedieningsmechanismen | Handbediening, luchtbediening, elektromagnetische sturing. |  |
| Schakelschema’s |  |  |
| 18 | Verschillende basisfuncties kunnen uitleggen en de voorstelling kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Basisfuncties en symbolische voorstelling | Verwijzen naar en vergelijken met logische functies (zie leerstof 1ste en 2de graad MFA). B.v.: logische en functie logische of functie logische niet functie logische wel functie logische ja functie combinatie logische geheugenfunctie |  |
| 19 | De cyclus van een gegeven volgordeschakeling kunnen voorstellen. | EDV | B |  |  |
| 20 | Een cyclus kunnen voorstellen met een bewegingsdiagram en een grafcetvoorstelling. | EDV | B |  |  |
|  | Sequentiële schakelingen | Opstellen van een cyclus, voorstelling met bewegingsdiagram, voorstelling volgens grafcet. Hier kan een PLC-toepassing als toepassing voor elektropneumatica gezien worden. | LER |
| 21 | De werking van de elementaire schema’s kunnen lezen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Elementaire schema’s | B.v.: heen- en weergaande beweging tijdsfunctie pneumatische aftasting van de eindstand van de cilinder veiligheidstweehandenbediening |  |
| Schakelen met meerdere cilinders |  |  |
| 22 | Problemen kunnen oplossen volgens een methode. | EDV | B |  |  |
|  | Oplossingsmethoden | Verschillende oplossingsmethoden worden opgesomd: ervaringsmethode, cascademethode, karnaughdiagram, bewegingsdiagram, stappenschakelaar, grafcet. De voor- en nadelen aanhalen. | LER |
| De olie- en luchtsystemen |  |  |
| 23 | Het doel van olie-luchtsystemen kunnen verwoorden. | EDV | U |  |  |
|  | Doel | Ook pneumatisch-hydraulische systemenen. |  |
| 24 | De druk van de verschillende olie- en luchtsystemen kunnen uitleggen. | EDV | U |  |  |
|  | Cilinders Drukvermenigvuldiger | B.v.: olieremcilinder, olie- en luchtcilinder, hydraulische cilinder met olie-luchtreservoir. Ook drukversterker. |  |
| Olie onder druk als energiebron |  |  |
| 25 | De werking kunnen uitleggen. | EDV | B |  |  |
|  | Blokschema van een hydraulische sturing |  |  |
| 26 | Toepassingen kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Toepassingen | Voorbeelden aan halen van olietoepassingen. |  |
| 27 | De eigenschappen kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Eigenschappen |  |  |
| Vergelijking lucht-oliesystemen |  |  |
| 29 | De lucht- en oliesystemen met elkaar kunnen vergelijken. | EDV | B |  |  |
| 30 | Veiligheidsmaatregelen kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Veiligheidsaspecten | Criteria: druk, kracht, materiaalprijs, kostprijs, krachtbron, toevoersnelheid, leidingnet. Nadruk leggen op de veiligheidsaspecten. | GEZ |

6.1	TV Elektriciteit: 10 of 12 uren in het 1ste en 2de lj.

    - Labo en meettechniek: 2u in 1ste en 2de lj.

Beginsituatie voor het vak

De leerlingen hebben de tweede graad achter de rug en hebben de basiskennis Elektriciteit volledig onder de knie.  In het eerste leerjaar van de derde graad komen de leerlingen voor het eerst in aanraking met de leerinhouden Elektronica welke ondersteund worden met proeven.

Tevens bezitten ze de basisvaardigheden van het meten met een V- en A-meter.

Algemene vakdoelstellingen

- Een beter inzicht in de theorie verwerven.

- Kunnen omgaan met verschillende labotoestellen en machines.

- De opgegeven schema’s kunnen ontleden en een meetopstelling opstellen.

- Meettoestellen kunnen tekenen en opnemen in een opstelling.

- De schakelingen kunnen opbouwen volgens het opgegeven schema.

- Het gepaste meetapparaat kunnen kiezen in functie van de te meten grootheid.

- Werkingsprincipe van elementaire meettoestellen kennen b.v. draaispoelinstrument, scoop.

- Meetfouten kunnen analyseren.

- De meetconstante van een meettoestel kunnen afleiden en meetresultaten kunnen aflezen.

- De juiste meetgegevens kunnen verzamelen en analyseren.

- Beknop en overzichtelijk kunnen rapporteren.

- Het verband kunnen leggen tussen theoretisch schema en een praktische schakeling.

- Fouten kunnen opsporen die ontstaan bij het opstellen van de proef.

- Het verloop van de opgenomen karakteristieken kunnen verklaren.

- Theoretische begrippen kunnen hanteren.

- Inzicht hebben in meetfouten en afwijkingen van meetinstrumenten.

Algemene didactische wenken

Het uitwerken van de opdrachten geschiedt zoveel mogelijk in coördinatie met de cursus Elektriciteit en Elektronica.

Er moet gestreefd worden de leerlingen zelfstandig te laten werken.  Bepaalde proeven moeten echter wel in groepsverband uitgevoerd worden teneinde het teamwork te bevorderen.

Een proef uitvoeren veronderstelt een degelijke voorbereiding.  Het is noodzakelijk de leerlingen te voorzien van alle nodige basisschema’s, tabellen, assenstelsels, …. zodat zij zich enkel hoeven te concentreren op de metingen en de besluitvormingen.

De proeven die betrekking hebben op elektronica worden het best uitgevoerd op experimenteerborden zodat de leerlingen zich bijvoorbeeld niet meer hoeven bezig te houden met solderen, enz.

Alle proeven moeten van zeer dichtbij gevolgd worden door de leerkracht.

Iedere leerling maakt na elke opdracht een technisch verslag (schema’s, meettabellen, grafieken, besluiten, …).

Om de leerlingen in staat te stellen die verslag zo efficiënt mogelijk te maken is het wenselijk voorgedrukte bladen te bezorgen waarop het verslag verder kan worden afgewerkt.

Voorafgaand aan de uitvoering van de laboproeven gaat de leerkracht na of de leerling voldoende kennis heeft van de uitvoering van meetopdrachten, de werking van meetoestellen en de mogelijke functie in de meetmethode.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

Leerplaninhouden en methodologische wenken

| B/U | LEERINHOUDEN | METHODOLISCHE WENKEN |
| --- | --- | --- |
| Meten op éénfasige wisselstroomketen |
| B | Spanning, stroom Vermogen Ohmse belasting inductieve belasting capacitieve belasting | Metingen oscilloscoop kan hier als praktische toepassing gebruikt worden. |
| B | Verbeteren van de arbeidsfactor |  |
| Meten op driefasige wisselstroomketens |
| B | Net |  |
| B | Symmetrische belasting |  |
| B | Asymmetrische belasting |  |
| B | Vermogens (verschillende Wattmetermethodes) |  |
| B | Arbeidsfactorverbetering 3F |  |
| Metingen op transformatoren |
| B | Nullastproef |  |
| B | Kortsluitproef |  |
| B | Belastingsproef |  |
| B | Rendementsproef |  |
| Meting driefasige transformatoren |
| B | Transformatieverhouding bepalen in verschillende schakelgroepen |  |
| U | Klokgetal |  |
| Proeven op gelijkstroomgeneratoren (onafhankelijk bekrachtigd) |
| U | Nullastkarakteristiek |  |
| U | Belastingskarakteristiek |  |
| Proeven op gelijkstroommotor |
| U | Belastingskarakteristiek (onafhankelijk bekrachtigd) |  |
| U | Rendement |  |
| Isolatiemetingen |
| U | Kabel uitmeten | Eventueel kan deze doelstelling bereikt worden in het vak PV Elektriciteit. |
| U | Machine uitmeten |  |
| Proeven op soorten netten |
| U | TT, IT, TN |  |
| Driefasig asynchrone motoren |
| B | Motorgegevens bepalen weerstand spoelen aansluitingsmogelijkheden |  |
| B | Belastingsproef |  |
| B | Rotatiefrequentie, slip en arbeidsfactor bepalen |  |
| U | Steinmetz |  |
| Eénfasige asynchrone motor |
| B | Bepalen van het spoeleinde |  |
| B | Hoofd- en hulpontwikkeling bepalen |  |
| B | Belastingsproef |  |
| B | Rotatiefrequentie, slip en cos bepalen |  |
| Wisselstroomgeneratoren (alternator) |
| B | Nullastkarakteristiek |  |
| U | Regelkarakteristiek |  |
| B | Belastingskarakteristiek |  |
| B | Synchroniseren |  |
| Oscilloscoop |
| B | Werking gebruik | Sterk theoretisch benaderen op later te gebruiken. |
| Dioden |
| B | Uitmeten |  |
| B | Diodekarakteristieken |  |
| Gelijkrichters (1f en 3f) |
| B | Uitmeten en spanningsverloop |  |
| B | Aftakking |  |
| B | Stabilisatie |  |
| Transistor |
| B | Uittesten/uitmeten |  |
| U | Als versterker |  |
| B | Als schakelaar |  |
| Thyristor/Triac/DIAC |
| U | Uitmeten | Eventueel kunnen proeven uitgevoerd worden met frequentieomvormers als praktische toepassing van vermogencomponenten. |
| U | Schakelingen opmeten |  |
| Digitale elektronica |
| U | Controleren van schakelingen |  |
| Aardingsweerstand |
| U | Bepalen van aardingsweerstand |  |

6.1	TV Elektriciteit: 10 of 12 uren in het 1ste en 2de lj.

    - Meet- en regeltechniek: 0/1u in 1ste en 2de lj.

Beginsituatie voor het vak

Dit vak is nieuw voor alle leerlingen.

Algemene vakdoelstellingen

- Eenvoudige blokschema’s van regelkringen kunnen lezen.

- De opbouw van een regelkring beschrijven.

- Een algemeen beeld kunnen vormen van het te gebruiken materiaal om te regelen en te sturen.

- Noodzaak van verschillende regelprocessen verwoorden.

- Eigenschappen van de verschillende toestellen, opnemers, regelaars, zenders kunnen omschrijven.

Algemene didactische wenken

Gezien deze richting praktisch gericht is, is het aangewezen dat er zoveel mogelijk met concreet materiaal gewerkt wordt en verwezen wordt naar concrete processen waarbij de leerlingen zich een realistische voorstelling kunnen vormen.

Indien er geen meet- en regellabo op school aanwezig i, is een bezoek aan Acta zeker aangewezen.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GRONDSLAGEN VAN DE REGELTECHNIEK |  |  |
| 1 | Het begrip “regelen” kunnen omschrijven a.d.h.v. voorbeelden. | EDV | B |  |  |
| 2 | Het verschil tussen sturen en regelen kunnen beschrijven. | EDV | B |  |  |
| 3 | De stabilisatiewerking van een regeling kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Wat is regeltechniek Verschil tussen regeltechniek en automatisering Verschil tussen sturen en regelen | Het wateruurwerk van Ktsibios. Niveauregeling van Heron. Niveauregeling door tussenschakelen van een persoon. Eenvoudige centrale verwarming. Centrale verwarming met vierwegskraan. Open en gesloten regelsysteem. |  |
| Structuur van de regelkring |  |  |
| 4 | Een regelkring in een blokschema kunnen weergeven en opstellen i.f.v. de onderdelen. | EDV | B |  |  |
| 5 | De functie van de onderdelen kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Blokschema van een automatische regelkring Regeltechnische terminologie |  |  |
| TECHNOLOGIE VAN DE REGELTECHNIEK |  |  |
| 10 | Het begrip standaardsignaal kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
| 11 | Het toepassingsgebied en de noodzakelijkheid van het standaardsignaal kunnen verantwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | Standaardsignalen Soorten standaardwaarde | B.v. 4 – 20 mA 0 – 10 V 0 – 20mA 0 – 5V 0 – 50 mV |  |
| Soorten regelaars |  |  |
| 12 | Het toepassingsgebied van de soorten regelaars kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Eigenschappen Toepassingen | Pneumatische regelaar. Hydraulische regelaar. |  |
| Sensoren |  |  |
| 13 | Het toepassingsgebied van de sensoren kunnen verantwoorden. | EDV | B |  |  |
|  | Toepassingsgebied | B.v. temperatuursensoren verplaatsingssensoren snelheidssensor benaderingssensor debietensensoren niveausensoren druksensor Meten van temperatuur, verplaatsing, druk, debiet, niveau. Opzoeken in catalogi. | LER |
| De corrigerende organen |  |  |
| 14 | De principiële werking van een regelorgaan kennen. | EDV | B |  |  |
| 15 | Karakteristieken van regelorganen kunnen interpreteren. | EDV | B |  |  |
|  | Regelklep: soorten klepkarakteristiek Elektrische en elektronische organen | Opzoeken in catalogi. |  |
| De meetzender |  |  |
| 16 | De werkingsprincipes en het toepassingsgebied van de meetzender kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Werking Toepassingsgebied |  |  |
| DE TESTFUNCTIE |  |  |
| 17 | De verschillende testsignalen kennen. | EDV | B |  |  |
|  | De stap- en sprongfunctie De talud-of hellingsfunctie De sinusfunctie De dode tijd |  |  |
| DE REGELFUNCTIES |  |  |
| 18 | Het gedrag van regelfuncties kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Aan-uitregeling P PI PD PID | Invloed van de testfuncties op de regelfuncties. |  |

6.1	TV Elektriciteit: 10 of 12 uren in het 1ste en 2de lj.

    - PLC: 1/2u in 1ste en 2de lj.

Beginsituatie voor het vak

De meeste leerlingen komen uit de tweede graad Elektrotechnieken en hebben een bepaalde kennis van sturingsfuncties.  De aangeboden leerstof is in het eerste leerjaar van de derde graad toegespitst op de besturing van elektrisch toegeruste machines en de soorten functie die hiervoor gebruikt worden.  In het tweede leerjaar van de derde graad worden meer de programmeertechnieken en de toestellen die hiermede verband houden, aangeboden.

Algemene vakdoelstellingen

- De juiste terminologie kunnen gebruiken.

- Onafhankelijk van de toegepaste techniek (elektrisch – elektronisch – pneumatisch) een functie schematisch kunnen realiseren.

- Schema’s kunnen omzetten in een PLC-programma.

- Programmeertoestellen en hun mogelijkheden kunnen gebruiken om een PLC te programmeren.

- Grafcetdiagrammen kunnen lezen, opstellen en programmeren.

- Volgens een omschreven opdracht een programma kunnen uitwerken en, testen.

Algemene didactische wenken

Omdat het de bedoeling is technici te vormen, dient men steeds uit te gaan van toepassingen uit de praktijk.

De nieuwe aangebrachte leerstof altijd onmiddellijk laten verwerken in praktische oefeningen.

De nadruk wordt gelegd op het gebruik van transparanten, en waar mogelijk zal men demonstaties geven met behulp van een LCD projectie.

Intensief inoefenen en herhalen is een noodzaak zeker wanneer er moeilijke leerstofonderdelen voorkomen.

Een vaklokaal waar de nodige en vaste opstellingen voorhanden zijn is aan te raden.

Programmeeroefeningen en simulaties met behulp van PC’s verhogen de efficiëntie en intensiteit van het leersproces en laten vooral een individuele aanpak toe.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inleiding | De leerkracht gaat na in hoeverre de doelstellingen uit de Eerste en/of Tweede graad voor informatietechnologie werden bereikt en zorgt via differentiatie voor den gelijke beginsituatie. |  |
| Van handsturing tot PLC |  |  |
| 1 | Het verschil en voordelen tussen een klassieke sturing en met PLC-sturing kunnen uitleggen. | EDV | B |  |  |
|  | Klassieke sturing Sturing met PLC Begrip PLC Voordelen van de PLC t.o.v. klassieke schakelelementen | Praktijkvoorbeeld: motorsturing. B.v. EN- en of functie. Kostprijs. Flexibiliteit van het progammeren. |  |
| 2 | De opbouw en programmeerverloop kunnen situeren a.d.h.v. een blokschema. | EDV | B |  |  |
|  | Opbouw van een PLC Werking | Werk met voorbeelden: RAM, ROM, EPROM, EEPROM, enz. A.d.h.v. blokschema, ingangen, uitgangen, CPU, geheugen. |  |
| 3 | Toepassingsgebieden kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Toepassingsgebieden | Voorbeelden. |  |
| Basisbesturingsfuncties |  |  |
| 4 | Het functionele gedrag van de sturingsfuncties wiskundig kunnen verklaren d.m.v. een waarheidstabel en met Booleaanse vergelijkingen. | EDV | B |  |  |
|  | Ja-functie of identiteit Niet-functie of inversie EN-functie OF-functie | Deze fundamentele sturingsfuncties kunnen uitgevoerd worden met bouwelementen van elektrische relaistechnieken, elektronische poortschakelingen en/of met pneumatische ventielen. Iedere basisfunctie opbouwen en programmeren. Telkens waarheidstabel, booleaanse vergelijking, programmeren, ladderdiagram en functiediagram behandelen. |  |
| Hulpfuncties |  |  |
| 5 | Doeltreffende keuze kunnen maken tussen verschillende soorten merkers. | EDV | B |  |  |
|  | Merkers: remanent niet-remanent | Vergelijk zoveel mogelijk met gekende stuurkringen in de relaistechniek (NOF-NAND-functies. Deze prioriteitsregels verwerken d.m.v. oefeningen . O.a. betekenis, programmeren, ladderdiagram, gebruik van ladderdiagram, prioriteitsregels en booleaanse algebra, gebruik van haakjes, verwerken van programma’s, detectoren met verbreekcontacten. |  |
| Afgeleide sturingsfuncties |  |  |
| 6 | Inzien dat het noodzakelijk is dat het proces “onthoudt” in welk stadium het geëvolueerd is. | EDV | B |  |  |
| 7 | De noodzaak van flankdedectie inzien. | EDV | B |  |  |
| 8 | Een flankdedectie kunnen programmeren. | EDV | B |  |  |
|  | Geheugenfuncties | Geheugenfuncties met SET-RESET instructie, zonder SET-RESET instructie, remenante en niet remenante geheugens, prioriteiten - SET-RESET. Bouw ieder van der functies en schrijf er telkens een programma voor. |  |
| 9 | De noodzaak van de verschillende tijds- en telfuncties kunnen aantonen in een automatisch proces. | EDV | B |  |  |
| 10 | Een geschikte tijdsfunctie kunnen selecteren in functie van een concreet probleem. | EDV | B |  |  |
|  | Tijdsfuncties | Realisatie van verschillende tijdsfuncties, opwekken van pulsfuncties. Bouw ieder van deze functies en schrijf er telkens een programma voor. | LER |
| 11 | Een combinatie van bouwelementen kunnen maken en programmeren. | EDV | B |  |  |
|  | Tel- en vergelijkingsfuncties | Programmeren, ladderdiagram, flank- en niveaugevoelig, reset-voorrang op de Set-impuls, keuze van op- en aftellen. In functie van de toepassing ook speciale tellers toepassen. B.v. highspeed counter. |  |
| Programmeertechniek |  |  |
| 12 | Een programmeertechniek beheersen. | EDV | B |  |  |
|  |  | Met relaisschema’s, instructielijst, logische schakelingen, ladderdiagram |  |
| Functiediagrammen |  |  |
| 13 | Een functiediagram kunnen begrijpen. | EDV | B |  |  |
|  | Functiediagram in grafcet | Programmeren m.b.v. grafcet. |  |
| 14 | Een functiediagram kunnen initialiseren. | EDV | B |  |  |
|  | Het initialiseren van het functiediagram |  |  |
| 15 | Basisstructuren kunnen onderscheiden. | EDV | B |  |  |
|  | Basisstructuren |  |  |
| 16 | Grafcetontwikkelingsmethode kunnen opstellen voor een concreet probleem. | EDV | B |  |  |
| 17 | Grafcet kunnen omzetten in een programma. | EDV | B |  |  |
|  | Overgangsregels |  |  |
| 18 | Het onderscheid tussen hoofd- en deelprogramma’s inzien. | EDV | B |  |  |
|  | Deelprogramma’s |  |  |
| 19 | De stopcycli kunnen realiseren in toepassingen. | EDV | B |  |  |
|  | Stopcycli. |  |  |
| Inbouwen en aansluiten van een PLC |  |  |
| 20 | Uitvoeringsvormen van PLC kunnen situeren en opzoeken. | EDV | U |  |  |
|  | Uitvoeringsvormen Aansluiten ingangen Aansluiten uitgangen | In samenspraak met Technologie, Tekenen en praktijk. Modulair opgebouwde. | TV en PV |
| Bijzondere progammeertechnieken |  |  |
| 21 | Bijzondere programmeertechnieken kunnen toepassen. | EDV | U |  |  |
|  | Bijzondere programmeertechnieken | Voorwaardelijke spronginstructies, numerieke comparatoren, BCD- en DEC-omvorming, inlezen van duimwielschakelaars, instelbare tijdsinstellingen, copy-instructie, gedwongen functies, printinstructie, laadbare geheugens. |  |
| Grafische editor sequentiële besturingen |  |  |
| 22 | De mogelijkheden van een grafische editor inzien. | EDV | U |  |  |
|  |  | Programmeerbeschrijving, grafische editor, genereren van een instructielijst, overzicht van de functies, overzicht van de foutmeldingen. |  |
| Visualisatie |  |  |
| 23 | Een visualisatieprogramma kunnen gebruiken in eenvoudige toepassingen. | EDV | U |  |  |
|  | Visualisatieprogramma | Demonstratie en confrontatie met nieuwe technologie. |  |

6.1	TV Elektriciteit: 10 of 12 uren in het 1ste en 2de lj.

    - Technisch tekenen: 2u in 1ste en 2de lj.

Beginsituatie voor het vak

Leerlingen bezitten basisvaardigheden voor het tekenen van schema’s voor residentiële installaties.

Schetsen.

Basisvaardigheden van CAD-tekenen.

Algemene vakdoelstellingen

- Elektrotechnische tekeningen kunnen lezen en interpreteren.

- Kunnen werken met softwarepakketten.

- De wettelijke normen, waaronder AREI en de genormaliseerde symbolen kunnen toepassen.

- De nieuwe technologieën op de voet kunnen volgen.

- De opdrachten uitvoeren, eventueel in projectvorm met een CAD-toepassing.

Algemene didactische wenken

Het vak Technisch tekenen moet de praktijk ondersteunen.  Vanuit dit perspectief moet het tekenonderricht gegeven worden. Vanuit dit standpunt is het dan ook aangewezen dat de bijvoorbeeld de opdrachten van de praktijklessen voorbereid worden in de tekenlessen.

Bij het elektrotechnisch tekenen legt de leraar vnl. de nadruk op de elektrische functie van en de verbanden tussen de gebruikte toestellen (elektrische, pneumatische, elektronische) voorgesteld door symbolen, die samengebracht worden tot een bepaald elektrisch schema.

Voor een vlot verloop is het nodig dat de leerlingen over genormaliseerde symbolen beschikken (Belgische, Europese, e.a.) en dat er afspraken bestaan tussen de vakleraars van Tekenen, Technologie en Praktijk.

Naarmate er nieuwe softwareprogramma’s worden ingevoerd in de industrie, deze gepast en geïntegreerd gebruiken in de lessen.

In de derde graad is het aangewezen dat de opdrachten met een CAD-toepassing worden uitgevoerd.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Basisschema’s voor wisselstroommachines met handbediende schakelaars (nokken) |  |  |
| 1 | De leidingsschema’s en bedradingsschema’s aan de hand van een gegeven nokkenschakelaars kunnen opstellen. | EDV | B |  |  |
|  | Aansluitschema’s schakeltabel | De juiste voorstellingen van de nokkenschakelaars uitleggen aan de hand van voorbeelden. De leerlingen tekenen op een voorbewerkt blad het bedradingsschema en het leidingschema. B.v. driepolige in- en uitschakelaar, omkeerschakelaar (links-rechts), aanloopschakelaar voor ster-driehoek, aanloopschakelaar voor ster-driehoek, aanloopschakelaar ster-driehoek en links-rechts (controler), schakelaar voor éénfasige zelfstartende motoren, installatieschema van wisselstroommotor met handbedieningen. |  |
| 2 | Een installatieschema kunnen opstellen en de juiste beveiligingsmethoden kunnen toepassen. | EDV | B |  |  |
|  |  | Gegevens in verband met motor, leiding en beveiligingen op de schema’s vermelden. |  |
| Schema’s voor wisselstroommotoren bediend met contactoren |  |  |
| 3 | Een schema kunnen ontwerpen. | EDV | B |  |  |
| 4 | De werking van de schema’s kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Kast ontwerpen | Er wordt gewezen op de te volgen werkwijze bij het uitwerken van schakelingen en het opstellen van schema’s, lijsten en schakelkasten. B.v. start-stopschakeling (met één of meer bedieningen), omkeerschakeling, stootschakeling, volgordeschakeling, ster- en driehoek, links-rechts, schakelen van motoren met verschillende snelheden. |  |
| Schakelingen voor gelijkstroommachines |  |  |
| 5 | Schakelingen voor het sturen van gelijkstroommachines kunnen verklaren. | EDV | U |  |  |
|  | Spanningsregeling Aanzetten Snelheidsregeling Remmen Omkeren van draaizin | De regeling krijgen van elk onderwerp voorbewerkte oefeningen die zij verder afwerken. |  |
| Aanzetten en remmen van motoren |  |  |
| 6 | Schema’s kunnen tekenen, lezen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  |  | Gebruik maken van catalogi. Frequentieomvormer. Softstarter. Rotoraanzetter,elektromagnetische rem. | LER ICT |
| Soorten motoren |  |  |
| 7 | Een schema kunnen tekenen. | EDV | B |  |  |
|  |  | Universele motoren, enkelfasige motoren. |  |
| Aansluitschema’s van industriële installaties |  |  |
| 8 | Het aansluitschema van verschillende industriële installaties kunnen tekenen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Schakelkasten Kastlay-out Materiaallijst Bedradingslijst Kabellijst Energieverdeling Beveiligingsapparaten | Praktische aansluitschema’s van industriële toestellen uitdelen en samen met de leerlingen bespreken. B.v. boiler, compressor, laspost, oplaadregeling voor batterij, verwarmingsinstallatie. Tekeningen worden getekend zoals in bedrijfswereld, kruisverwijzingen, potentiaal nummer, zonenummering. |  |
| Verlichting – comfortschakelingen |  |  |
| 9 | Tekeningen van verlichtingsinstallaties kunnen lezen, verklaren en tekenen. | EDV | U |  |  |
|  | Verlichtingsinstallaties verlichtingstoestellen bediening randapparatuur Domotica: situatieschema ééndraadsschema | Industriële verlichtingsinstallaties; verlichting op zeer lage spanning; LED-verlichting; noodverlichting; dimmers. Centraal systeem, halfcentraal systeem, decentraal systeem. |  |
| PLC |  |  |
| 10 | Schema’s waarin sensoren en PLC voorkomen kunnen analyseren. | EDV | B |  |  |
|  | Aansluitingen: modulair mono Sensoren | B.v. benaderingsschakelaars, fotogevoelige cellen, druktemperatuur- en niveauschakelaars. In samenspraak met de leerkracht Elektropneumatica worden de schema’s van automatisatieschakelingen met de leerlingen besproken. Uitdelen van praktische voorbeelden. B.v. pompinstallatie, deuropener, sorteermachine, doseerinstallatie. Analoge signaalverwerking. Schema’s van automatisch werkende processen met sensoren, samen met de leerlingen analyseren. | TV Elektro-pneum. |
| 11 | Schema van een automatische installatie met PLC en materiaallast kunnen samenstellen en tekenen. | EDV | B |  |  |

6.1	TV Elektriciteit: 10 of 12 uren in het 1ste en 2de lj.

    - Technologie: 2u in 1ste en 2de lj.

Algemene vakdoelstellingen

- De bestaande reglementeringen (CODEX, ARAB), normalisaties en voorschriften kunnen aanhalen, toepassen en verklaren.

- De componenten, toestellen, machines, gebruikte materialen en uitvoeringen herkennen en de toepassingen kunnen verantwoorden.

- Een verantwoorde keuze kunnen maken van machines of toestellen in een concrete situatie.

- Informatiebronnen kunnen raadplegen.

Algemene didactische wenken

Het ligt voor de hand dat er in het vak Technologie met zoveel mogelijk concreet en actueel materiaal wordt gewerkt en gedemonstreerd. Het vraagt extra moeite om met de evolutie in de techniek bij te blijven maar wanneer leerlingen hiermee blijvend geconfronteerd worden kan men een kwaliteitsvolle opleiding blijven nastreven.

Voor het materiaal dat op school niet aanwezig is omwille van de specificiteit kunnen steeds studiebezoeken georganiseerd worden. Samenwerking op dit vlak met stagebedrijven kan herin een meerwaarde betekenen.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industrieel schakelmaterieel |  |  |
| 1 | Werking kunnen verwoorden. | EDV | B |  |  |
| 2 | Verantwoorde keuze kunnen maken. | EDV | B |  |  |
|  | Soorten en kenmerken Elektrische grootheden die de keuze van componenten bepalen. Vonkblusinrichtingen | Aantal polen, stroormsoort nominale U, I en P, afschakelvermogen, schakelfrequentie, arbeidsfactor, … Onderdelen en gedemonteerde modellen tonen. Contactoren – relais – hulprelais, nokkenschakelaars, vermogenscheiders. Gebruik als: scheidingsschakelaar lastscheidingsschakelaar vermogenschakelaar. Catalogi gebruiken. | ICT LER |
| Beveiligingsmateriaal (industrieel) |  |  |
| 3 | De opbouw van industrieel beveiligingsmateriaal kunnen beschrijven in functie van hun werking. | EDV | B |  |  |
| 4 | Karakteristieken kunnen interpreteren. | EDV | B |  |  |
| 5 | Het principe kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
| 6 | Een verantwoorde keuze kunnen maken. | EDV | B |  |  |
|  | Gesloten mesveiligheden: uitschakelkarakteristieken nominale waarden | Specificatie, samenstelling: o.m. functie van de onderdelen. Onderdelen en gedemonteerde modellen tonen. Catalogi gebruiken. Werking verduidelijken door transparanten. |  |
| 7 | De automatische beveiligingsapparatuur herkennen. | EDV | B |  |  |
| 8 | Werking kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
| 9 | Een verantwoorde keuze kunnen maken. | EDV | B |  |  |
| 10 | De karakteristieken kunnen interpreteren. | EDV | B |  |  |
|  | Automatische beveiliging: werking Uitschakelkarakteristieken Nominale waarden | Vermogenschakelaars thermisch-magnetisch. Totaal beveiligingen-combinaties thermisch magnetisch – differentieel element. Thermistor beveiliging. |  |
| 11 | De selectiviteit van voor- en nageschakelde beveiligingen kunnen bepalen. | EDV | B |  |  |
|  | Selectiviteit | Begrip selectiviteit uitleggen. Afleiden uit smeltkarakteristieken en L²t-waarden. Documentatie van fabrikanten raadplegen. O.a. VCF – GMG. Filiatie Tijdsselectiviteit. Stroomselectiviteit. Energieselectiviteiten | LER |
| 12 | De noodzaak van spanningsbeveiliging inzien. | EDV | B |  |  |
|  | Nulspanningsbeveiliging Overspanningsbeveiliging | Nulspanningsschakelaar en combinatie met thermisch-magnetische beveiliging. No-breakvoedingen Fase-uitval. Bliksembeveiligingen. |  |
| Verlichting |  |  |
| 13 | Factoren die de verlichting beïnvloeden kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Verlichtingssterkte symbolen – eenheden Lichtsterkte Lichtstroom Kleurweergave index - kleurentransparanten |  |  |
| 14 | De verlichtingssterkte kunnen berekenen. | EDV | U |  |  |
|  | Waarde van de verlichtingssterkte in lux Waarde van de verlichtingssterkte en van het absorberend en doorlatend vermogen van stoffen Berekening van de gemiddelde verlichting in een gesloten ruimte Berekening van de verlichting in een punt | Verwijzen naar het arbeidsreglement i.v.m. verlichtingssterkte in werkomgeving. Concreet voorbeeld uitwerken in werkplaats of klas. Gebruik van tabellen en eventueel van geschikte pakketten op PC. | LER |
| 15 | Kenmerken, samenstelling en toepassingsgebeid van verschillende lampsoorten kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Gasontladingslampen vermogens en specificaties van de lampen | Bord met verschillende lampen om uitzicht en kleur aan te tonen. B.v. fluorescentielamp, natriumdamplamp, menglichtlamp, armaturen, kwikdamp, neon. |  |
| 16 | Het principe van halogeenlampen kennen. | EDV | B |  |  |
| 17 | Halogeencyclus kunnen beschrijven. | EDV | B |  |  |
| 18 | Specificaties kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | Halogeenlampen: spanningen, vermogens, lichtspreidingshoeken, vormen | Didactische tekening om de werking aan te tonen. |  |
| 19 | Voor- en nadelen kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
|  | voor en nadelen | Catalogi van verschillende merken raadplegen. | LER |
| 20 | Transfo, draaddoorsnede en beveiliging kunnen bepalen aan de hand van de reglementering. | EDV | B |  |  |
|  | transformatoren, draaddoorsnede en beveiliging |  |  |
| 21 | Mogelijkheden van een domoticasysteem kunnen toelichten. | EDV | B |  |  |
| 22 | Hardware kunnen kiezen in functie van de toepassing. | EDV | B |  |  |
| 23 | Voor- en nadelen kunnen formuleren. | EDV | B |  |  |
|  | Comfortschakelingen Dimmers | Domotica, randapparatuur bediening, sensoren. |  |
| 24 | De geschikte dimmer kunnen kiezen in functie van het vermogen. | EDV | B |  |  |
|  | Lichtregelaars Noodverlichting |  |  |
| 25 | Werking en reglementering kunnen opzoeken. | EDV | U |  |  |
|  | Noodverlichtingsinstallaties: reglementering werking (principe) plaatsing | Gebruik, aansluiting, soorten, uitvoeringsvormen, vermogens, montagevoorschriften. Verwijzen naar TV Elektronica. | TV Elektro. |
| Elektrische verwarming |  |  |
| 26 | Mogelijkheden van verwarmingssystemen kennen. | EDV | B |  |  |
| 27 | Toestellen en onderdelen van diverse verwarmingssystemen kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
| 28 | Voor- en nadelen kennen. | EDV | B |  |  |
|  | Systemen: directe verwarming accumulatie voor- en nadelen Industriële verwarmingssystemen: infrarood inductieverwarming | Soorten. Didactisch bord verwarmingssysteem door simulaties. Dia’s, transparanten. Kostprijs. Principes kunnen omschrijven. |  |
| 29 | De invloed van buitentemperatuur en restwarmte kunnen aantonen. | EDV | U |  |  |
|  | Regelapparatuur: kamerthermostaat thermostaat met nachtverlaging | Aandacht besteden aan: beveiligen geïnstalleerd vermogen. |  |
| 30 | Doel en principe van de regelapparatuur kunnen uitleggen. | EDV | U |  |  |
|  | oplaadregeling tijdschakelaars | Verschuiving van het oplaadmoment d.m.v. grafieken. |  |
| Schakelborden voor industriële laagspanningsinstallaties |  |  |
| 31 | Borden en kasten kunnen bepalen in functie van hun doel. | EDV | B |  |  |
|  |  | Catalogi van belangrijke merken raadplegen. Modulesysteem, metalen kasten, kunststofkasten. Aandacht besteden aan de railsystemen, de montagehulpmiddelen. De kleine onderdelen b.v. bouten, moeren, hulzen, …. niet vergeten! | LER |
| 32 | Industriële installatie dimensioneren. | EDV | B |  |  |
|  | Bepalen van kabels en beveiligingen van een concrete situatie.. | Laagspanningsgids. | ICT |
| Leidingmateriaal voor industriële laagspanningsinstallatie |  |  |
| 33 | Leidingsmateriaal en hulpstukken kunnen opzoeken en herkennen. | EDV | B |  |  |
|  | Specificaties Bestelgegevens | Energiekabels, rails, montagerails, kabelbanen, kabellader, vloerkanalen, muurkanalen, railsteller, UTP, glasvezel, … communicatiekabels. Concrete voorbeelden. Catalogi van de voornaamste kenmerken. |  |
| Sensoren en detectoren |  |  |
| 34 | Werking aan de hand van een schema kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
| 35 | Aansluitmethoden herkennen. | EDV | U |  |  |
|  |  | Simulatieoefeningen met meetopnemers. Bordschetsen, bussystemen, twee-, drie- en vierdraadsaansluitingen. | LER |
| 36 | Het doel van de verschillende meetopnemers kunnen beschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Meten en signaleren van verschillende grootheden. | Niveau, druk, temperatuur, debiet, capacitieve, inductieve, optische benaderingsschakelaar, ultrasoon. |  |
| Explosievrij materiaal |  |  |
| 37 | Weten dat explosievrij materiaal bestaat. | EDV | B |  |  |
| 38 | Weten dat verschillende zones bestaan en weten wat de consequenties zijn voor het schakelmateriaal. | EDV | B |  |  |
|  | Constructie van het materiaal Specificaties | Reglementering, Exe, Exd, zone-indeling Foto’s. Eventuele catalogi. | LER |
| Elektromotoren |  |  |
| 39 | Bouwvormen kunnen opsommen. | EDV | B |  |  |
| 40 | De onderdelen kunnen benoemen. | EDV | B |  |  |
|  | Bouwvormen Soorten Constructie |  |  |
| 41 | Kenplaatjes kunnen interpreteren. | EDV | B |  |  |
|  | Kenplaatjes |  |  |
| 42 | Verschillende beschermingsgraden kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Beschermingsgraden |  |  |
| 43 | Keuze van een motor kunnen bepalen in functie van een specifieke toepassing. | EDV | B |  |  |
|  | Bestellen van een motor | Voorschriften vermelden. |  |
| 44 | De instructies voor het uitlijnen kunnen opzoeken in documentatiemateriaal. | EDV | U |  |  |
|  | Motor uitlijnen | Gebruik maken van catalogi. Verwijzen naar de praktijk. | LER PV |
| Energiedistributie |  |  |
| 45 | Belangrijke spanningsniveaus en bijhorende posten kunnen situeren. | EDV | B |  |  |
|  | Distributieprincipes Spanningsniveaus |  |  |
| 46 | Samenstelling van een transformatorstation kunnen omschrijven a.d.h.v. een schema | EDV | B |  |  |
|  | Transformatiestation – laagspanningspost samenstelling beveiligingen procedures | Veiligheidsprocedures die in deze omgeving gelden toelichten, bijvoorbeeld: de Vitale Vijf. Buchholzrelais, differentieel inrichtingen, niveaumetingen. Behandel eventueel ook compactstations. | GEZ |
| Machinerichtlijnen |  |  |
| 47 | Richtlijnen kunnen toepassen in functie van hun specifieke toepassing. | EDV | B |  |  |
| 48 | Risicoanalyse kunnen interpreteren. | EDV | B |  |  |
|  | Risicoanalyse. Veiligheidsrelais | Fasebewaking, tweehandenbesturing, noodstopbewaking, tijdsbewaking, veiliheidssturingen,…. |  |
| Soorten netten |  |  |
| 49 | Mogelijke fouten kunnen situeren en verklaren. | EDV | B |  |  |
| 50 | Basisbegrippen kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
| 51 | Toepassingsgebieden kunnen situeren en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | TT TN IT |  |  |

|  | 1ste lj | 2de lj |
| --- | --- | --- |
| 6.2 TV Elektronica/Elektriciteit | 2 | 2 |

6.2	TV Elektronica/Elektriciteit: 2u 1ste en 2de lj.

    - Elektronica

Beginsituatie voor het vak

Bij aanvang van het eerste jaar van de derde graad is de voorkennis van de leerlingen i.v.m. dit vak nihil.

Algemene vakdoelstellingen

- De algemene werking van de meest gebruikte componenten kunnen omschrijven a.d.h.v. een figuur.

- Het toepassingsgebied van deze componenten kunnen verwoorden.

- De behandelde componenten kunnen uitmeten in functie van de goede werking.

- Karakteristieken en dat kunnen raadplegen.

Algemene didactische wenken

Elektronica is in het algemeen een abstract gegeven voor deze leerlingen.. Vandaar wordt er best veel gewerkt met demonstratieproeven en verwijzingen naar heel concrete toepassingen.

Het is evident dat de link met labo-oefeningen heel nauw moet zijn.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Weerstanden |  |  |
| 1 | Het verschil kennen tussen lineaire en niet-linieare weerstanden. | EDV | B |  |  |
| 2 | Eigenschappen kennen en praktische kunnen gebruiken. | EDV | B |  |  |
|  | Lineair: Elektrische eigenschappen | B.v. weerstandswaarden bepalen met kleurencodes en weerstandsmeting |  |
| 3 | Het gebruik van een spanningsdeler kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Potentiometer en regelbare weerstand: belast onbelast | B.v. tekenen van de belastingslijn Cijfervoorbeelden uitwerken: onbelaste toestellen belaste toestellen slecht belaste toestellen. |  |
| 4 | De karakteristieken van de niet-lineaire componenten kunnen interpreteren. | EDV | B |  |  |
| 5 | Het toepassingsgebied van de niet-lineaire weerstand kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Niet-lineair: thermistan NTC-PTC fotogevoelig weerstand LDR MDR en VDR | Behandel eventueel rekstrookje, Hall, Generator |  |
| Condensatoren |  |  |
| 6 | Inzien van welke factoren de capaciteit van de condensator afhangt. | EDV | B |  |  |
|  | Capaciteit van de condensator | en |  |
| 7 | De snelheid van laden en ontladen kunnen berekenen. | EDV | B |  |  |
|  | Tijdsconstante: ζ=RC | Werken met vuistregels. Demonstratieproef. |  |
| 8 | Samenstelling van condensatoren beschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Soorten condensatoren: vaste regelbare | Inzien dat men een regelbare condensator kan maken door 1 van de 3 capaciteitsafhankelijke |  |
| Halfgeleiders |  |  |
| 9 | De bouw van een stof kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Bouw van de stof |  |  |
| 10 | Begrippen kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Kristalstructuur Meerderheid en minderheidsladingsdragers N-P kristallen |  |  |
| Dioden |  |  |
| 11 | Het gedrag van een voorwaarts en invers gepolariseerde PN-overgang kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | PN-overgang |  |  |
| 12 | Karakteristieken kunnen tekenen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Karakteristieken Eigenschappen en symbolische voorstelling Karakteristiekengegevens | Gegevens opzoeken in datasheets. | ICT |
| 13 | Het instelpunt van de diode kunnen bepalen. | EDV | B |  |  |
|  | Belastingslijn Karakteristieken | Aan de hand van een rekenvoorbeeld. |  |
| 14 | De diode van een gelijkrichter met buffercondensator kunnen tekenen en verklaren. | EDV | B |  |  |
| 15 | Werking en verloop kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Diode als gelijkrichter: enkelzijdige gelijkrichting bruggelijkrichter |  |  |
| 16 | Rimpelspanning kunnen tekenen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Rimpelspanning bij afgevlakte gelijkspanning |  |  |
| 17 | De werking van verschillende soorten diodes kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Soorten diodes o.a: Zenerdiode LED | Begrenzerschakeling. Fotodiode Schotky |  |
| Transistoren |  |  |
| 18 | De opbouw van transistoren inzien. | EDV | B |  |  |
|  | Opbouw en werking |  |  |
| 19 | De statische instelling van een transistor kunnen berekenen. | EDV* LER 6 | B |  |  |
|  | Statische instelling van een transistor |  |  |
| 20 | Karakteristieken en belastingslijn kunnen tekenen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Karakteristieken en belastingslijn |  |  |
| 21 | De werking van de gemeenschappelijke emittorschakeling kunnen tekenen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | GE-schakeling |  |  |
| 22 | De noodzaak van stabilisatie kunnen toelichten. | EDV | U |  |  |
|  | Instelling en stabilisatie |  |  |
| 23 | De werking van de gemeenschappelijke collector en basisschakelingen kunnen tekenen en verklaren. |  | U |  |  |
|  | GC-schakelingen GB-schakelingen |  |  |
| Transistor als schakelaar |  |  |
| 24 | De vergelijking kunnen maken tussen iedere schakelaar en transistor. | EDV | B |  |  |
|  | Schakelkarakteristiek van een transistor Transistor als open en gesloten schakelaar. Voorwaarden | Aan de hand van schema’s en catalogi. | LER |
| 25 | De begrippen schakeltijden, vermogendissipatie en transistorkoeling kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Schakeltijden | Vermogendissipatie bij het schakelen; Transistorkoeling |  |
| Veldeffecttransistor |  |  |
| 26 | Opbouw en werking kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | FET MOS FET | Verarmings- en verrijkingstype. Aandachtspunten bij verhandelen in functie van statische elektriciteit. |  |
| 27 | Schema’s kunnen bespreken. | EDV | U |  |  |
| 28 | De polarisatie kunnen uitleggen. | EDV | U |  |  |
| 29 | Grafieken kunnen interpreteren. | EDV | U |  |  |
|  | FET: fundamentele schakelingen polarisatie grafieken |  |  |
| Principe van vermogensturing |  |  |
| 30 | Verschillende mogelijkheden van vermogensturing kunnen onderscheiden en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Faseaansnijding Periodesturing | Aanleiding tot de lessen geven kan de amplituderegeling aangebracht worden. |  |
| Vierlagendiode |  |  |
| 31 | Het symbool kennen, werking en basisschakeling kunnen verklaren. | EDV | U |  |  |
|  | Symbool en werking Karakteristieken en parameters Toepassingen |  |  |
| Thyristor |  |  |
| 32 | Het symbool kennen, werking en basisschakeling kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
| 33 | Karakteristieken kunnen interpreteren. | EDV | B |  |  |
| 34 | De invloed van de verschillende parameters inzien. | EDV | B |  |  |
|  | Symbolen en werking Karakteristieken en parameters Uitvoeringsvormen Thyristor als gelijkstroomschakelaar Thyristor als gestuurde gelijkrichter Thyristor als wisselstroomschakelaar | Praktische toepassing: de softstarter. |  |
| TRIAC |  |  |
| 35 | Het symbool kennen, werking en basisschakeling kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
| 36 | Karakteristieken kunnen interpreteren. | EDV | B |  |  |
| 37 | De invloed van de verschillende parameters inzien. | EDV | B |  |  |
|  | Uitvoering U/I karakteristiek Ontstekingsmogelijkheden in de vier kwadranten DIAC Wisselstroomregelaar met TRIAC en DIAC | Dimmerschakeling. Nuldoorgangdetectie. |  |
| GTO-thyristor |  |  |
| 38 | Het symbool kennen, werking en basisschakeling kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
| 39 | De invloed van de verschillende parameters inzien. | EDV | B |  |  |
| 40 | Parameters tussen thyristor en GTO-thyristor kunnen vergelijken. | EDV | B |  |  |
|  | Uitvoering Inschakelen Uitschakeling Stuurschakelingen Toepassingen |  |  |
| IGBT-thyristor |  |  |
| 41 | Het symbool kennen, werking en basisschakeling kunnen verklaren. | EDV | B |  |  |
| 42 | De invloed van de verschillende parameters op de karakteristieken inzien. | EDV | B |  |  |
|  | Bouw Werking Eigenschappen Karakteristieken Toepassingen | Cfr. Frequentiesturing. Opzoekingswerk in datasheets. | ICT |
| Opamp |  |  |
| 43 | De ideale opamp en zijn karakteristieken kennen. | EDV | B |  |  |
|  | De ideale en praktische karakteristiek Het virtueel aardpunt |  |  |
| 44 | De inverterende en niet-inverterende versterker kunnen tekenen en verklaren. | EDV | B |  |  |
|  | Basisschakelingen: tijdsafhankelijke tijdsonafhankelijke | B.v. verschilversterker, comparator, sommeerversterker, differentiator en integrator, de schmitt-trigger. |  |
| Voedingen |  |  |
| 45 | De voeding kunnen tekenen en de werking kunnen verklaren. | EDV | U |  |  |
|  | Gestabiliseerde voeding met serietransistor Geschakelde voeding | Aan de hand van datasheets. | ICT |
| Digitale technieken |  |  |
| 46 | Toepassingsgebied van hedendaagse kunnen omschrijven. | EDV | B |  |  |
|  | Hedendaagse toepassingen en evoluties. |  |  |

|  | 1ste lj | 2de lj |
| --- | --- | --- |
| 6.3 PV Praktijk Elektriciteit | 3/6/8 | 4/6 |

  - PV Praktijk Elektriciteit:

3/6/8 in het 1ste lj.

4/6 in het 2de lj.

Beginsituatie voor het vak

De basishandelingen en –technieken werden meestal verworven in de Eerste en de Tweede graad.  De studie van de elektrische huisinstallaties is afgewerkt.

Een totaal nieuw braakliggend terrein moet nu bewerkt worden: een hele reeks technieken, handelingen en redeneringen dienen verworven.

Men mag er wel van uitgaan dat leerlingen die deze studierichting kiezen bereid zijn hiervoor hard te werken en voldoende capaciteit bezitten om de omvangrijke en veelzijdige leerstof te beheersen.

Algemene vakdoelstellingen

- Veiligheidsvoorschriften navolgen.

- Eigen verantwoordelijkheid opnemen in een kwaliteitszorgsysteem.

- Vertrouwd worden met moderne schakeltechnieken.

- In staat zijn in de onderhoudsdienst van grote bedrijven en KMO’s te werken.

- Kritische ingesteldheid t.o.v. zijn eigen werk verwerven en de bereidheid tonen tot autocorrect te zijn.

- De samenhang onderkennen tussen de verschillende elementen in geautomatiseerde productieprocessen, ze kunnen aansluiten, programmeren, opstarten, storingen opzoeken en verhelpen.  (Dit zowel met elektrische, elektropneumatische, elektronische als sturingscomponenten (PLC)).

- In staat zijn een verkoopbaar product af te leveren, technisch en economisch verantwoord.

- Steeds ordelijk, methodisch en veilig kunnen werken, gebruik maken van de genormaliseerde symbolen, normen en wettelijke voorschriften in ieder van de vakgebieden: elektriciteit-pneumatica-elektronica.

- In staat zijn een automatische handeling te analyseren en de sturende, schakelende en bedienende elementen te lokaliseren.

- Richtlijnen kunnen toepassen.

Algemene didactische wenken

Leerlingen confronteren met verschillende merken van schakelmateriaal.

Het is aangewezen om een correcte begeleiding en evaluatie op te bouwen dat de lln. zoveel mogelijk individuele oefeningen maken.

De planning van grote gehelen daarentegen wordt best klassikaal verwerkt en dan opgedeeld onder meerdere leerlingen.

Duidelijke scheidingen aanbrengen tussen de programmatie (PLC) van het automatisch proces, het elektrisch, het elektropneumatisch en het elektronisch deel

Altijd en overal veiligheid, orde en zorg, nauwkeurigheid eisen.

Nooit werken zonder schema.

Het eindproduct moet zowel technisch als esthetisch “af” zijn, het moet verkoopbaar zijn.

Streven naar geïntegreerde oefeningen (elektropneumatica – elektriciteit – elektronica – PLC).  Opdelen in vakjes zowel voor de inhoud als voor het urenpakket (leraars) is af te raden.

Zelfcontrole en zelfcorrectie moeten als héél belangrijke attitudes ervaren worden.

Eerste denken, dan doen.

Evaluatie

Zie hoofdstuk 10 ‘Evaluatie’.

Leermiddelen

Zie hoofdstuk 11 ‘Leermiddelen’.

| Nr. | Leerplandoelstelling en leerinhoud | Code | B/U | Didactische wenken en hulpmiddelen | Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Industriële schakelkasten |  |  |
| 1 | Het juiste materiaal kunnen kiezen en gebruiken. | EDV | B |  |  |
| 2 | Het gereedschap kunnen gebruiken. | EDV | B |  |  |
| 3 | De onderdelen kunnen monteren. | EDV | B |  |  |
|  | Samenstellen en monteren Gebruik van gereedschap Geleiderkeuze Bewerken van: kabels stroomrails frontpanelen | Gebruik maken van catalogi. Altijd vertrekken van ééndraadschema. | LER |
| 4 | De elektrische bedrading kunnen realiseren volgens schema. | EDV | B |  |  |
|  | Elektrische bedrading |  |  |
| Residentiële installaties |  |  |
| 5 | Een voedingsbord kunnen samenstellen rekening houdend met de eisen en eigenschappen van het hoofdbord en verbruikers. | EDV | U |  |  |
|  | Verdeling van energie: kasten en toebehoren draden en kabels bevestigingsmateriaal beveiligingsmateriaal | Van het materiaal kunnen best volgende items behandeld worden: specificaties – handelsmaten – karakteristieken uitvoeringsnormen; inbouw – opbouw – hydro-materiaal plaatsingswijze selectiviteiten enkelfasig een driesfasige verdeling. |  |
| Verlichting |  |  |
| 6 | Volgens opdracht geschikte verlichting met voorschakelapparatuur kunnen selecteren. | EDV | B |  |  |
| 7 | Verlichtingsinstallatie kunnen monteren, aansluiten en in dienst stellen volgens richtlijnen van de constructeur. | EDV | B |  |  |
|  | Verlichtingsinstallatie Industriële uitvoeringen | Er kunnen o.a. natriumdamp-, de verschillende soorten kwikdamp, kwarts- en neonlampen behandeld worden. Verlichtingstabellen raadplegen. | LER |
| Comfortschakelingen – Verlichting - Domotica |  |  |
| 8 | Verlichting op lage en zeer lage spanning volgens voorschriften kunnen bedraden en aansluiten. | EDV | U |  |  |
|  | Verlichting op: 230V 6 – 12 – 24V | Nieuwe trends trachten te volgen o.a. LED-verlichting. |  |
| 9 | Handleiding voor comfortvoorzieningen kunnen hanteren in functie van een opdracht. | EDV | B |  |  |
| 10 | De toestellen kunnen aansluiten en programmeren. | EDV | B |  |  |
|  | Dimmers Domotica randapparaturen | IF, RF-modules, verschillende soorten verlichting en dimmers combineren. In deze projecten is het zinvol om ruimte voor creativiteit van de leerlingen te voorzien. De toepassingen laten deze vrijheid toe en bovendien werkt dit voor de lln. sterk motiverend. | LER |
| 11 | 3-fasige boilers kunnen aansluiten en metingen kunnen op uitvoeren. | EDV | U |  |  |
|  | 3-fasige metingen |  |  |
| Nokkenschakelaars - kasten |  |  |
| 12 | De juiste nokkenschakelaar kunnen kiezen. | EDV | U |  |  |
|  | Uitmeten en op schema stellen van de schakelaar | Testmethode opbouwen aan de hand van een reëel voorbeeld. |  |
| 13 | Schakeltoestanden en –contacten kunnen controleren aan de hand van meegeleverde documentatie. | EDV | U |  |  |
|  | Bepalen van de schakelaar in functie van de motor, het netsysteem, de gestelde eisen van toerental(len) en aanloopsystemen | Documentatie. | LER ICT |
| 14 | Kunnen aansluiten volgens een vooraf opgesteld schema in functie van de toepassing. | EDV | B |  |  |
|  | Aansluiten van de gepaste motor | Wijzen op belang van aansluiten en contactbruggen op de schakelaar (zorg uitlopers – schikking draden – vastklemmen geleiders/schroeven). Opdrachten: links-rechts ster-driehoek links-rechts, ster-driehoek |  |
| Motoren |  |  |
| 15 | Motoren kunnen uitmeten op vlak van spoelweerstand, onderbrekingen en isolatieweerstand. | EDV | B |  |  |
| 16 | A.d.h.v. een schema een motor kunnen aansluiten. | EDV | B |  |  |
| 17 | Onderhoud en kleine herstellingen aan motoren kunnen uitvoeren. | EDV | B |  |  |
|  | Driefasige asynchrone motoren: meer snelheden motoren enkelfasige motoren universele motoren gereedschap meetinstrumenten | Mogelijke aandachtspunten: beveiliging apparatuur draaizinomkering aanloopgedrag, ingebouwde aanlooprichtingen controlemetingen op vlak van onderbrekingen – isolatieweerstand (ster- en driehoeksschakeling, serie-parallel bij 1-fasige motoren) informatiebronnen: internet, catalogi. |  |
| Contactoren |  |  |
| 18 | Contactoren kunnen kiezen in functie van de verbruikersgegevens en de schakeling. | EDV | B |  |  |
|  | Motorschakelingen | een bedieningspunt – start-stop meerdere bedieningspunten – start-stop Contactoren van verschillende fabrikanten tonen. De verschillen tussen relais en contactoren bespreken en toepassingsgebied omschrijven. (L-R; ster-droehoek, combinatieschakelingen). |  |
| 19 | De bedieningsapparatuur en signalisatie kunnen kiezen. | EDV | B |  |  |
|  | Tijdsvertragingen Links-rechts Ster-driehoek Links-rechts, ster-driehoek Sequentieschakelingen | Soorten hulptoestellen en hun toepassing en mogelijkheden verduidelijken. |  |
| 20 | De correcte beveiligingsapparatuur kunnen kiezen en plaatsen. | EDV | B |  |  |
| 21 | Bestaande schema’s kunnen aanpassen volgens concrete situatie. | EDV | B |  |  |
|  | Thermisch relais Motorbeveiligingsschakelaars Soorten smeltveiligheden | Catalogi ter beschikking stellen als naslagwerk. | LER |
| 22 | Fouten kunnen opsporen. | EDV | B |  |  |
|  | Fout zoeken in contactorschakelingen |  |  |
| Aanzetsystemen |  |  |
| 23 | De aanzetsystemen kunnen uitmeten en schematiseren. | EDV | B |  |  |
|  | Stator-aanzetters | B.v. ster-droehoek. | LER |
| 24 | Toestellen kunnen aansluiten volgens gegevens van de fabrikant. | EDV | B |  |  |
|  |  | Softstarters Frequentieregeling Fabriekdocumentatie ter beschikking stellen. Specifieke beveiligingen en afschermingen in filters. EMS-richtlijnen. Remschakelingen eventueel uitvoeren. |  |
| 25 | Toestellen kunnen plaatsen volgens montagevoorschriften. | EDV | B |  |  |
|  | Schema opstellen | Koeling. |  |
| 26 | Toestellen kunnen parametreren in functie van het verbruikerstype. | EDV | B |  |  |
|  | Uitvoeren |  |  |
| 27 | Aanloopspanning en stroom kunnen meten en interpeteren. | EDV | B |  |  |
|  | Meten aanloopspanning en –stroom |  |  |
| Samenstellen van elektronische schakelingen |  |  |
| 28 | Elektronische schakeling kunnen uitvoeren in functie van een omschreven opdracht. | EDV | U |  |  |
|  | Elektronische schakeling: schema |  |  |
| Pneumatische systemen |  |  |
|  | Monteren van cilinders | Gebruik maken van catalogi van verschillende merken. | LER |
| 29 | Een klein onderhoud kunnen uitvoeren. | EDV | U |  |  |
|  | Monteren van ventielen | Voor- en nadelen van de verschillende detectoren in de praktijk bespreken. |  |
|  | Aansluiten van cilinders | De leerkracht kiest zelf enkele voorbeelden: automatische boorcyclus vastklemming werkstuk, snelle en trage boordiepte, instelbare boordiepte |  |
|  | Aansluiten van ventielen | automatisch verstelbare zaagmachine vastklemming, verstelrichting voor verschillende standen, simulatie zaagbeweging, automatisch doorschuiven van het te verzagen materiaal. |  |
|  | Aansluiten van diverse soorten detectoren |  |  |
| 30 | Fouten in opstelling kunnen opsporen. | EDV | U |  |  |
|  | Fouten opsporen |  |  |
| PLC-sturingen |  |  |
| 31 | PLC kunnen monteren en aansluiten. | EDV | B |  |  |
| 32 | Een programma kunnen maken. | EDV | U |  |  |
| 33 | De totale PLC-opstelling kunnen testen en opstellen. | EDV | B |  |  |
| 34 | PLC-programma kunnen aanpassen i.f.v. hardwareproblemen. | EDV | B |  |  |
|  | Aanmaken programma’s: basisfunctie set-reset timers-counters | Steeds vertrekken van uit de realiteit. O.a.: ladderdiagram, logisch schema of functiediagram, instructielijst of programma. Problemen in de klassieke schakeltechniek aanhalen. | LER |
|  | Monteren – aansluiten: onderdelen beveiligingen … | Niet alle leerlingen dienen alle schakelingen te realiseren. Wel een opgaande moeilijkheidsgraad per leerling aanhouden. Voorbeelden van opgaven: vermogenschakelingen: start-stop start-stop met voorrang start omkeren draaizin omkeren draaizin vanop twee plaatsen automatisch heen- en weergaande beweging al of niet met tussentijden ster-driehoekschakeling ster-driehoekschakleing links-rechts poolomschakelbare motoren met verplichte volgorde traag-snel sturen van pompen eilandverlichting voedingsmodule ingangskaarten uitgangskaarten signalisatieschakelingen: opkomvertraging afvalvertraging knipperlicht looplicht verkeerslicht tellerschakeling |  |
|  |  | Als vermogenelementen kunnen ook pneumatische componenten gebruikt worden. Tevens kunnen ook eventueel analoge signalen verwerkt worden. |  |
| Sensoren |  |  |
| 35 | Sensoren kunnen aansluiten op basis van gegevens van de fabrikant. | EDV | B |  |  |
| 36 | Sensoren kunnen uitmeten en testen op hun correcte werking. | EDV | B |  |  |
|  | Optische Inductieve Capacitieve | Eventueel kunnen ook nog andere types zoals ultra-soon benaderingsschakelaars gebruikt worden. Belangrijk hierbij is dat nieuwe trends geleiding worden geïntegreerd. |  |
| Nieuwe technologieën |  |  |
| 37 | Nieuwe technologieën kunnen verwerken in bestaande toepassingen. | EDV | U |  |  |
| 38 | De werking kunnen verklaren. | EDV | U |  |  |
| 39 | Een storing kunnen opsporen en verhelpen. | EDV | U |  |  |
|  |  | Glasvezel. |  |

6.4… (in te vullen door de school)   STAGE  ELEKTRICITEIT:

0/3u in het 1ste lj.

2/3/4u in het 2de lj.

Op de wekelijkse lessentabel van de school wordt een leerlingenstage aangeduid door een vakbenaming voorafgegaan door het woord Stage.  De school vult zelf de stagetoewijzing in: AV, TV, PV of KV.

Het is noodzakelijk regelmatig de schoolopleiding van leerlingen bij te sturen dankzij de betrokkenheid van de bedrijfswereld.

Naast de leerlingenstage is, in het perspectief van een voortdurende afstemming van de schoolopleiding op de arbeidswereld, het voorzien van een ‘leerkrachtenstage’ aangewezen.

De tewerkstellingskansen verhogen, onder meer door:

- inzicht te krijgen in de structuur, de werking van de sector;

- kennis te maken met het werkmilieu, de sfeer en het werkritme;

- nieuwe werkmethodes aan te leren en te leren werken met specifieke apparatuur die in de school niet voorhanden is;

- zich passend te gedragen in het werkmilieu (taal, houding, kleding);

- een verantwoordelijk gedrag te ontwikkelen en samen te werken binnen een nieuwe groep en omgeving;

- kritiek te leren aanvaarden en positief te verwerken;

- contacten te leggen en te onderhouden;

- zelfstandigheid te verwerven bij het uitvoeren van opdrachten.

ACTIVITEITENLIJST

Daar de activiteitenlijst sterk afhankelijk kan zijn van het soort bedrijf en van de competenties van de leerlingen, is het noodzakelijk dat de volgende doelstellingen en attitudes aan bod komen.

Specifieke doelstellingen op de stage

- Kennis maken met zoveel mogelijk facetten van het beroep om zich gemakkelijk aan te passen in de opdrachten in de sector.

- Eigen mogelijkheden en beperkingen leren onderkennen.

- Methodisch en procesmatig handelen.

- Zin voor organisatie, efficiëntie, trends en kwaliteit ontwikkelen.

- Contactbereidheid en zin voor samenwerking ontwikkelen.

- In staat zijn informatie te verzamelen, te verwerken en te verstrekken.

- Veiligheids- , hygiëne- en milieubewustzijn ontwikkelen.

- Ergonomisch werken.

- Kunnen omgaan met stress.

- In opdracht kunnen werken

- Een werkplanning kunnen uitvoeren.

Beroepsgerichte doelstellingen en leerinhouden

De leerinhouden en doelstellingen moeten gekozen worden uit het vak PV Praktijk Elektriciteit. bijgevolg zijn alle vakdoelstellingen potentiële stagedoelstellingen.

## ATTITUDELIJST

De attitudelijst is de opsomming van de eigenschappen die de leerling-stagiair dient te verwerven om op een volwaardige manier te kunnen functioneren als werknemer en als teamlid.

Persoonlijke attitudes

Persoonlijke verzorging

Zelfdiscipline

Sociaal gedrag

Milieubewustzijn

Brede interesse

Leergierigheid

Initiatief

Assertiviteit

Inzet en doorzetting

…

Arbeidsattitudes

Resultaatgerichtheid

Kwaliteitszorg

Respect voor regels

Klantgerichtheid

Werkmethodiek

Kostenbewustzijn

Zin voor veiligheid

Zin voor teamgeest

ALGEMENE ORGANISATORISCHE ASPECTEN EN

### DIDACTISCHE WENKEN

Voorwaarden tot organisatie

De organisatie van de stage gebeurt conform de omzendbrief: SO/2002/09 betreffende leerlingenstages in het voltijds secundair onderwijs.

Voorbereiding

# Type stage

De stageperiode kan als een blokstage of als alternerende stage ingericht worden.

# Keuze stageplaats

- De mogelijkheden die de stageplaats kan bieden, moeten in overeenstemming zijn met de stagedoelstellingen.

- De leerlingen moeten de kans krijgen om in contact te komen met diverse stageplaatsen, waardoor de mogelijkheid geboden wordt om zich te oriënteren naar een bepaald werkveld.

- Diverse stageactiviteiten worden vastgelegd door de stagebegeleider en de stagementor in onderlinge afspraak met de andere leerkrachten i.v.m.:

  - de aard van de stageplaats naargelang de bekwaamheid van de leerling;

  - de specifieke stagedoelen;

  - de leer- en werkopdrachten nodig om de doelstellingen te realiseren;

  - de evaluatie;

  - de toepassing van de vigerende veiligheidsreglementering.

- Er moet gestreefd worden naar het geleidelijk opvoeren van de moeilijkheidsgraad van de stageactiviteiten en naar de diversiteit ervan, zodat alle aspecten van de opleiding aan bod komen. Een aldus opgemaakte lijst van stageactiviteiten dient aan de stageovereenkomst te worden gehecht.

# Voorbereiden van de leerlingen op de stage

# (zie ook A.R.A.B. art.28, opgenomen in de Welzijnswet)

- Door de school worden voor elke stagiair in het individueel stagedossier de vereiste documenten gebundeld.

- Bezoek aan de stageplaats en duidelijke afspraken met de stagegever of de stagementor, waar de stagiair actief bij betrokken is, is zeer belangrijk in de stagevoorbereiding.

Deze afspraken betreffen:

  - de contactpersoon op de stageplaats; de stagementor;

  - de werkuren;

  - de verplaatsing;

  - het zich melden bij aankomst / vertrek; melden van afwezigheid;

  - speciale eisen in verband met kleding, schoeisel, kapsel, …;

  - algemene regels in verband met hygiëne, milieu en orde;

  - het verblijf tijdens de pauze.

De stagebegeleider kan de stagiair een formulier bezorgen waarop deze afspraken kunnen worden genoteerd.

- Leerlingenactiviteitenlijsten en attitudelijst:

De stageactiviteitenlijst concretiseert een aantal leerinhouden en leerplandoelstellingen gekozen uit het vak PV Praktijk Elektriciteit op het vlak van kennis en vaardigheden.

Bijgevolg zal de stageactiviteitenlijst verschillend zijn naargelang de studierichting, het leerjaar en de specifieke mogelijkheden die een welbepaalde stageplaats biedt. Het is ook mogelijk om deze lijst aan te passen aan de capaciteiten van de leerling-stagiair.

Het is noodzakelijk dat de stageactiviteitenlijst in samenspraak wordt opgemaakt. De stagebegeleider kent immers de doelstellingen  van het leerplan en de mogelijkheden van de leerling-stagiair, terwijl de stagementor op de hoogte is van de vormingsmogelijkheden van de reële arbeidspost. Met deze gegevens kunnen ze samen een meest optimale lijst opstellen. Een aldus opgemaakte lijst van stageactiviteiten dient aan de stageovereenkomst te worden gehecht. Raadpleeg SO/2002/09.

De attitudelijst concretiseert een deel van de leerplandoelstellingen op het vlak van persoonlijke en arbeidsattituden.

De lijst van stageactiviteiten en de attitudelijst worden het best opgemaakt door de stagebegeleider in samenspraak met de stagementor met de bedoeling een optimaal leerproces bij de leerling-stagiair te bereiken. Voornoemde lijsten zijn de basis voor een correcte evaluatie van de prestaties van de leerling-stagiair. Daarnaast geven ze de leerling-stagiair duidelijke informatie en kunnen ze hem helpen na te denken over zijn eigen prestaties, bij zelfevaluatie.

Stagebegeleiding

- De stage kan opgesplitst worden over verschillende leerkrachten die de begeleiding op zich nemen.

- Geregelde stagebezoeken laten de stagebegeleider toe de vorderingen van de stagiair op te volgen, mee te werken en eventueel nieuwe afspraken te maken met de stagementor en de stagiair, zowel op het vlak van deskundigheid als op sociaal vlak.

- De directe werkbegeleiding wordt vooral uitgevoerd door de stagementor.

- Zoals uitdrukkelijk vermeld wordt in het stagereglement houdt de stagiair een stageschrift bij. Dit stageschrift moet gebruikt worden als communicatiemiddel tussen de betrokken partijen, in functie van de begeleiding, waardoor het voor de stagiair een vormend instrument wordt. In dit stageschrift wordt niet enkel een verslag gegeven van de stage-activiteiten (stagedag, datum, gepresteerde uren en activiteiten), maar wordt de stagiair ertoe aangezet een beoordeling te maken die aangeeft in welke mate de opdrachten vlot worden uitgevoerd of nog verdere oefening en begeleiding vragen. Tevens kan er gevraagd worden naar het geven van een beoordeling over zichzelf. Het is aangewezen om hiertoe een invulformulier te voorzien.

De stage-evaluatie

- Evaluatiedossiers moeten worden gebruikt als begeleidingsinstrumenten. Ze dienen gericht te zijn op het realiseren van een permanente geïntegreerde evaluatie van de vorderingen van de stagiair. Indien men als richtsnoer vaste beoordelingscriteria hanteert dienen alle bij de stage betrokken partijen op de hoogte te zijn van deze zo concreet mogelijk omschreven items. Voor de inhoudelijke invulling ervan moeten telkens de stagedoelen geraadpleegd worden.

Het evaluatiedossier moet de stagiair voldoende oriënteren en opleiden naar het tewerkstellingsdomein.

- De tussentijdse evaluatiefiche moet ruimte bieden om naast het waardeoordeel suggesties te geven ter bevestiging en verbetering van het leren. Het invullen gebeurt liefst door stagementoren en stagebegeleider samen, in aanwezigheid van de stagiair.

Het is immers noodzakelijk dat de leerling tijdig deze terugkoppelingsinformatie ontvangt.

- Het waardeoordeel over het bereikte verwerkings- en beheersingsniveau van de stagiair op het einde van de stageperiode moet gebaseerd zijn op de bevindingen van stagementor en stagebegeleider en op mondelinge/schriftelijke evaluatie van de voorbije stageperiode door de stagiair.

- Het stageschrift geeft een globaal beeld van het stagegebeuren. Het laat evaluatie toe van het bevattingsvermogen van de stagiair, van zijn zelfvormingsvorderingen en van zijn stage-instelling, onder meer via de geformuleerde appreciatie over de stage. Het stageschrift is dus tevens een evaluatie-instrument.

Opmerking:

De stagegegevens mogen geen elementen bevatten die de belangen van de stagegever zouden kunnen schaden. De stagiair moet gewezen worden op het beroepsgeheim dat niet geschonden mag worden. Daarom worden alle documenten en verslagen in verband met de stage in de school bewaard.

- Het verzamelen van relevante informatie als middel tot bijsturing van het onderwijs- en begeleidingsproces kan onder meer gebeuren:

  - via stagebespreking tussen de bij de stage betrokken partijen

  - via de schriftelijke neerslag van de stage-ervaringen van de stagiair.

Uit deze gedachtewisseling en schriftelijke gegevens kunnen suggesties groeien inzake wijzigingen die aan de organisaties en uitvoering van de stage zouden moeten worden aangebracht ten bate van het leren van de stagiair.

### DE STAGE ALS ONDERDEEL VAN DE GEÏNTEGREERDE PROEF

De leerlingenstage – een integrerende werkvorm bij uitstek – kan ook onderdeel uitmaken van de geïntegreerde proef. De beoordeling van de leerling voor zijn geïntegreerde proef gebeurt door hetzelfde lerarenteam, aangevuld met externe deskundigen die niet tot de onderwijsinstelling behoren. Deze deskundigen worden door de inrichtende macht of de afgevaardigde aangeduid in de loop van het schooljaar. Hun aantal mag niet hoger zijn dan het aantal betrokken leraars.

In aansluiting op de visie op de geïntegreerde proef, dient de evaluatie van de stage in overweging genomen te worden bij de deliberatie over het al dan niet slagen voor de geïntegreerde proef.

7	Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT)

7.1	Instructie, differentiatie en remediëring met behulp van ICT

ICT kan het lesgeven ondersteunen. ICT biedt immers de mogelijkheid om bepaalde leerinhouden op verschillende manieren voor te stellen en aan te brengen via tekst, geluid, stilstaand en bewegend beeld.

Bepaalde programma’s verhogen het inzicht d.m.v. visualisatie, simulatie, door schema’s op te bouwen, iets wat zonder computer maar in beperkte mate mogelijk is.

Sommige softwareprogramma’s zijn interactief zodat een meer geïndividualiseerd leerproces kan worden doorlopen. De leerling kan dan op eigen tempo werken en eventueel een eigen parcours kiezen. Een aantal programma’s oefenen vaardigheden en oplossingsstrategieën of zijn geschikt om individueel of in groep te differentiëren en te remediëren.

Via tests kan worden nagegaan in hoeverre kennis en vaardigheden verworven zijn. Dit heeft zeker voordelen als het programma een goede feedback aan de leerling geeft en kansen biedt om op verschillende niveaus te werken.

7.2	Informatie verwerven en verwerken met ICT

Bij dit belangrijke deelaspect van ‘leren leren’ kan ICT een uitgelezen rol spelen. Er bestaan heel wat cd-roms die allerlei informatie interactief aanbieden. De informatie wordt hier op een andere manier aangeboden dan met een ‘lineaire’ informatiebron. Via de talrijke ‘links’ bouwt de leerling een individueel parcours op en komt zo tot zijn eigen ‘hypertekst’. Er zijn dus andere ‘leesstrategieën’ nodig dan bij een lineaire tekst. Om leerlingen hierbij te ondersteunen zijn gerichte zoekopdrachten en verwerkingstaken noodzakelijk (informatie ordenen, schema’s aanvullen, informatie vergelijken, verbanden leggen, woordbetekenissen afleiden, ...).

Ook het internet is een onuitputtelijke bron van informatie. Om zich een weg te banen door het grote aanbod is een kritische ingesteldheid noodzakelijk. Deze houding moet worden aangeleerd. Als leerlingen binnen of buiten de klas informatie op het web zoeken, moeten ze over een aantal beoordelingscriteria voor ‘tekstmateriaal’ beschikken. Hiervoor kunnen ze met de instructiefiche in bijlage werken.

Sommige opdrachten kunnen de leerlingen van ‘huiswerksites’ plukken. Opgaven zullen met deze nieuwe realiteit rekening moeten houden, willen ze zinvol blijven: bronvermelding eisen, meer vergelijkende opdrachten, meer persoonlijke en kritische verwerking.

Aan groepsopdrachten en -eindproducten kunnen kwalitatief hogere eisen worden gesteld qua vormgeving en presentatie. Aan bepaalde opdrachten kan een mondelinge presentatie gekoppeld worden: een presentatiepakket kan hier ondersteunend werken. Samenwerken met de leerkracht (toegepaste) informatica behoort tot de mogelijkheden.

7.3	Communiceren met ICT

Een belangrijke meerwaarde voor ‘leren leren’ is dat ICT de mogelijkheid geeft aan jongeren om met elkaar te communiceren over de leerstof via e-mail of elektronische briefwisseling. 
E-mail ondersteunt het samenwerken van leerlingen.  Deze samenwerking kan gebeuren binnen een klas of school, maar ook met leerlingen van andere scholen in binnen- en buitenland. Een gezamenlijk interscolair project opzetten behoort tot de mogelijkheden.

Communicatie tussen leerkracht en leerling(en) is ook mogelijk: de leerkracht kan cursusmateriaal elektronisch beschikbaar stellen, voorbeelden van toets- en examenvragen, jaarplanning, … Leerlingen kunnen verslagen, huistaken e.d. elektronisch naar de leerkracht sturen.

  - ICT in de studierichting

In deze optie of dit studiegebied is het gebruik van ICT een vanzelfsprekendheid.. De Technische vakken zoals Technisch Tekenen, PLC, Praktijk, kunnen nagenoeg niet meer onderricht worden zonder het gebruik van PC’s.

8	Het Gelijke Onderwijskansenbeleid

"Het Gelijke Onderwijskansenbeleid (GOK) voor het gewoon secundair onderwijs wil de leer- en ontwikkelingskansen van kansarme leerlingen bevorderen, uitsluiting, segregatie en discriminatie vermijden en bijdragen tot meer sociale cohesie." (SO/2003/01 van 31 januari 2003)

Om aan de doelstellingen van dit decreet te werken krijgen scholen met voldoende doelgroepleerlingen extra-uren leraar om een onderwijspraktijk uit te bouwen die rekening houdt met de taalachtergrond en de diversiteit van iedere leerling.

Het decreet bepaalt dat de uitbouw van een gelijkekansenbeleid in de tweede en derde graad betrekking heeft op minstens één van de volgende vijf thema's: preventie en remediëring van studie- en gedragsproblemen, taalvaardigheidsonderwijs, intercultureel onderwijs, oriëntering bij instroom en uitstroom, leerlingen- en ouderparticipatie, of minstens één van volgende clusters: studie- en gedragsproblemen remediëren, de taalvaardigheid bij leerlingen bevorderen, een optimale studiekeuze waarborgen en het realiseren van een efficiënte studiekeuze-, stage- en schoolloopbaanbegeleiding.

Om deze thema's en/of clusters te realiseren onderneemt de school acties vanuit een analyse van haar beginsituatie. Voor elk van de thema's en/of clusters volgt hierna de visie die deze acties ondersteunt. Het biedt de mogelijkheid om samen met het team een doordacht beleid uit te werken dat alle leerlingen ten goede komt.

## Preventie en remediëring van studie-  en gedragsproblemen

Werken aan preventie en remediëring begint met het zich vormen van een zo scherp mogelijk beeld van elke leerling. Wil men studie- of gedragsproblemen voorkomen of wegwerken, dan is het van belang dat men een gedifferentieerd beeld heeft van de klasgroep zodat men tijdig zicht heeft op leerlingen die het niet goed maken in de klas. Dat veronderstelt een ‘systeem’ om elk van de leerlingen van nabij te volgen en aan die informatie ook acties te verbinden (hanteren van een evaluatie- en volgsysteem).

Een goede basisaanpak laat al veel verscheidenheid toe in activiteiten van leerlingen. Maar voor sommige leerlingen zijn nog meer specifieke ingrepen nodig om hun ontwikkeling te ondersteunen of studie- en gedragsproblemen aan te pakken.

De vastgestelde tekorten zijn aanleiding tot remediërende maatregelen waardoor de aanpak beter aansluit bij de individuele noden van leerlingen. Het is van belang om problemen te voorkomen en ze tijdig op te sporen en aan te pakken. Preventie is cruciaal.  Remediëring werkt aanvullend.

# Taalvaardigheidsonderwijs

Met taalvaardigheid bedoelt men het kunnen luisteren, spreken, lezen en schrijven in een natuurlijke situatie. Het gaat dus niet om kennis van de taal maar om de vaardigheid ervan. Hoe beter de taalvaardigheden, hoe beter de vaardigheden in omgang en zelfredzaamheid.

De school wordt door leerlingen echter niet altijd ervaren als een natuurlijke omgeving om taal te verwerven. Dikwijls is er een kloof tussen de schoolse en dagelijkse taalvaardigheid. De informatie die in de verschillende vakken op school wordt aangeboden om kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen, wordt uitgedrukt in een soort taal die complexer en abstracter is dan de dagelijkse omgangstaal van de leerlingen en kan voor veel leerlingen een hindernis zijn.

### Intercultureel onderwijs (ICO)

ICO wil leerlingen en leerkrachten actief en effectief leren omgaan met de aanwezige diversiteit zowel in als buiten de school. Intercultureel onderwijs is geen vak apart, geen speciale onderwijsvorm, maar een rode draad doorheen de hele lespraktijk. In principe is elke klas, elke school en elke maatschappij multicultureel. De leerlingen, leerkrachten, ouders en alle andere betrokkenen komen naar school met een rugzakje waarin ervaringen, waarden, kennis, vaardigheden, attitudes en levensstijl geladen zijn.  Intercultureel onderwijs bouwt hierop verder. Het wil een krachtige en veilige leeromgeving creëren die aansluit bij al die verschillende ervaringen. Leren van elkaar, spontane, nieuwe leermomenten en betekenissen opdoen zullen dan ook in een interculturele leeromgeving te vinden zijn.

Hierdoor zullen leerlingen meer aan leren toekomen en wordt hun zelfbeeld positiever benaderd. Vandaar dat intercultureel onderwijs ook ten goede komt aan leerprestaties van leerlingen.

##### Oriëntering bij instroom en uitstroom

Een belangrijk aandachtspunt in modern, hedendaags onderwijs is de zorg voor een verticale samenhang.  Dit wil zeggen dat leerlingen, jongeren en hun ouders begeleid moeten worden in de schoolloopbaan.  Vanuit deze optiek wordt meer en meer geopteerd voor een ontwikkelingsgerichte benadering waarbij de overgangen tussen basis en secundair onderwijs eerste graad, tussen de verschillende graden in het secundair onderwijs en tussen secundair en hoger onderwijs meer aandacht krijgen. De school kan daarbij doelstellingen en concrete acties uitwerken die flexibele overgangen op deze sleutelmomenten, begeleiding van leerlingen op het vlak van leren leren en zelfsturend leren en ondersteuning van ouders en jongeren in het keuzeproces, voor ogen hebben.

  - Leerlingen- en ouderparticipatie

Leerlingenparticipatie biedt de school de mogelijkheid communicatie tussen leerlingen en volwassenen te realiseren. Hierbij is het belangrijk dat leerkrachten de leerlingen als volwaardige partners respecteren. Dit is bovendien een oefening in verantwoord burgerschap.

Als jongeren echt participeren op school wordt het leerproces intenser. Leerlingen die het gevoel hebben dat ze zelf school maken en iets kunnen realiseren tonen meer respect. In die zin betekent participatie ook preventie van probleemgedrag.

Door ouderparticipatie  wordt gestreefd naar een participatieve schoolcultuur, waarin ouders samen met alle betrokkenen in de school invulling geven aan hun rol binnen ontwikkeling en vorming. Samenwerken en zo gezamenlijk kansen creëren voor alle leerlingen is in deze optiek niet weg te denken. Door deze samenwerking verzekeren alle betrokkenen  gezamenlijk de sociale ondersteuning van de leerlingen, zodat deze beter en zelfstandiger kunnen functioneren binnen de school en daarbuiten.

###### ALGEMEEN BESLUIT

GOK is geen geïsoleerd gegeven. Het leerplan biedt de mogelijkheid om de meeste doelstellingen te realiseren. Zowel met leerplandoelstellingen als met de didactische wenken kunnen linken gelegd worden naar de meeste thema's van de GOK-werking. Deze linken kunnen opgespoord worden via verwijzingen naar de vakoverschrijdende eindtermen en andere werkpunten. De verwijzingen gebeuren als volgt in hoofdstuk 6:

LER: preventie en remediëring, oriëntering bij instroom en uitstroom;

SOC: intercultureel onderwijs, taalvaardigheid, socio-emotionele ontwikkeling;

BUR: leerlingen- en ouderparticipatie;

ICO: intercultureel onderwijs, taalvaardigheid, socio-emotionele ontwikkeling;

TA.BE: taalbeleid, taalvaardigheid.

9	Taalbeleid

Naast de aandacht voor de vakinhoud is er tijdens alle lessen (AV, TV, PV en KV) ook aandacht voor de taal waarmee de vakinhoud wordt overgebracht en verwerkt: van taalgericht vakonderwijs worden alle leerlingen beter.

Bij taalgericht vakonderwijs luisteren leerlingen niet alleen, ze krijgen ook uiteenlopende tekstsoorten aangeboden: opdrachten, gebruiksaanwijzingen, teksten uit boeken, maar ook uit tijdschriften, van internetsites, mondeling of schriftelijk, geïllustreerd, audiovisueel, … Bovendien voeren de leerlingen taken uit die hen helpen om verbanden te leggen tussen woorden en begrippen. Ze lezen en luisteren niet alleen, maar ze doen ook zoveel mogelijk. Ze komen zelf uitgebreid aan het woord.

9.1	Lessen en lesmateriaal taalgericht maken

In het algemeen kan men stellen dat een didactiek die de leerlingen activeert, aanzet tot taalproductie: gebruik werkvormen die de leerlingen aanzetten tot onderlinge interactie. Allerlei vormen van groepswerk kan je terugvinden in de kolom didactische wenken bij het leerplan. Werk samen met de leerkracht Nederlands i.v.m. de aangeleerde lees-, luister-, spreek- en schrijfstrategieën: als leerlingen herkennen dat de aanpak in Nederlands ook vereist wordt bij de andere vakken, zullen deze leerstrategieën voor hen beter renderen (zie instructiekaarten ‘lezen’, ‘luisteren’, ‘spreken’ en ‘schrijven’ in bijlage).

9.2	Enkele tips

-	Leg moeilijke woorden en vaktermen uit: geef heldere definities, gebruik non-verbale 	middelen, geef synoniemen of tegengestelden (of laat ze geven), laat de betekenis van 	woorden raden (uit de context afleiden), laat informatie in een schema zetten, herhaal samen 	schooltaal (woorden zoals ‘veronderstel’, …).

-	Naast vaktaal moet je er ook op letten welke schooltaal de leerlingen moeten verwerven en 	oefenen: beschrijven, identificeren, classificeren, ordenen, definiëren, oorzaak en gevolg 	bepalen, een proces volgen en uitvoeren.

Bijvoorbeeld om een rangorde te bepalen moeten de leerlingen in begrippen ‘groter, meer 	omvattend …’ kunnen denken en spreken. Voor het bepalen van oorzaak en gevolg moet een 	leerling ‘als …dan’-redeneringen kunnen uitvoeren.

-	Bedenk een activiteit die uit een schema is af te leiden (tekstdelen bij het schema brengen, 	sleutelwoorden aanbrengen, schema verwoorden).

-	Bedenk een activiteit waardoor leerlingen schema’s leren onthouden en reproduceren. Laat 	leerlingen hierbij samenwerken en maak de opdracht toepasbaar in andere reële contexten.

-	Laat leerlingen elkaar beoordelen, laat ze na de toets bespreken wat ze geleerd hebben, hoe 	ze dit aanpakten en hoe ze hun aanpak kunnen bijsturen.

-	Bij groepswerk moeten de leerlingen elk afzonderlijk een bijdrage leveren. Bij zo’n opdracht 	moeten ze gestimuleerd worden om de taal actief te gebruiken. Dit kan door elk groepslid een 	rol te geven met een eigen opdracht: gespreksleider, tijdbewaker, verslaggever, 	procesbewaker, materiaalmeester, … tijdens het groepswerk, bij de besluitvorming en bij de 	presentatie van de opdracht.

-	Leer de leerlingen de leerstof in eigen woorden omzetten.

-	Geef bij aanvang de structuur van de les op het bord weer, laat dit overzicht de hele les staan.

-	Bekijk de structuur van het leerboek (of de cursus) met de leerlingen bij aanvang van het 	schooljaar; duid aan hoe deze structuur hen kan helpen bij het leren.

-	Bekijk de ‘buitenkant’ van teksten (lay-out, illustraties, …), laat de betekenis ervan 	verwoorden.

-	Laat de leerlingen actief met de schriftelijke leerstof bezig zijn: laat samenvatten, in een 	schema zetten.

-	Maak leerlingen duidelijk wat bij een vraag (bv. op een toets) van hen verwacht wordt: 	beschrijven, ordenen, verbanden leggen, oordeel weergeven, …

10	Evaluatie

Een belangrijk maar moeilijk element in het onderwijsproces is het evalueren.  Waarom evalueren we?  Wat evalueren we?  Hoe evalueren we?  Wanneer evalueren we?  Weten de leerlingen dat?

Evalueren heeft zowel een productgericht als een procesmatig karakter.  Niet alleen het resultaat dat door de leerling wordt bereikt, maar ook de weg daarheen is belangrijk.

Procesevaluatie wil bijdragen tot de evaluatie van het zelfstandig denken en handelen van leerlingen.  Ze geeft aan leerkrachten de mogelijkheid om het leerproces van de leerlingen van dichtbij te volgen en indien nodig bij te sturen of te differentiëren.

Ze geeft aan ouders de kans om een reëel beeld te verkrijgen van de schoolse vorderingen van hun kinderen en hen eventueel te ondersteunen in hun leerproces.

Evaluatie bepaalt in grote mate hoe de leerlingen naar het vak zullen kijken, toetsing stuurt a.h.w. het ‘leren leren’.  Het is dus uitermate belangrijk dat leerlingen steeds de bedoeling van de les weten, er zelf een duidelijke structuur in zien en dat ze vooral weten wat en hoe getoetst zal worden.

10.1	Eigenschappen van goede evaluatie

Planmatigheid

De leerlingen en hun ouders weten op welk moment er wordt geëvalueerd.

Dit betekent niet dat elk evaluatiemoment moet worden aangekondigd: men kan onverwachts bepaalde zaken toetsen, mits iedereen weet dat zoiets tot de mogelijkheden behoort.

Voorspelbaarheid

Het zgn. ‘test as you teach’-principe, de leerlingen hebben een zicht op de manier waarop wordt geëvalueerd en dit zowel voor dagelijks werk als voor de proefwerken.  De opdrachten komen overeen met de doelstellingen en de onderwijsmethode.  Verrassingen zijn slechts zinvol, indien ze als stimulans overkomen.

Efficiëntie

Evalueren is een noodzakelijk deel van het didactisch proces, maar geen doel op zich.

Evaluatie moet gezien worden als een middel om de leerlingen beter te begeleiden bij hun studies en geeft de mogelijkheid tot een meer geïndividualiseerde begeleiding.  Het evaluatiebeleid van de school richt zich op de responsabilisering van de leerlingen.

Snelle verwerking

Om te kunnen remediëren hebben leraar en leerlingen binnen de kortste tijd de resultaten in handen.

Validiteit

Evaluatie levert zo objectief en volledig mogelijke gegevens over de vorderingen van elke leerling.  De diversiteit van het aangeleerde komt aan bod, de verschillende onderdelen van elk vak worden geëvalueerd.

Relevantie

Enkel persoonlijk werk wordt beoordeeld.

Het belang van de quotering van taken dient afgewogen te worden t.o.v. de totale evaluatie.

Groepswerk dient regelmatig te worden opgevolgd door de leraar om te controleren of ieder lid van de groep een bijdrage levert.

Diversificatie

Niet enkel het cognitieve wordt geëvalueerd, ook vaardigheden en vakattitudes komen in aanmerking.  Dit moet niet noodzakelijk via een cijfer, het kan ook in woorden vermeld worden; belangrijk is het feit dat er degelijke afspraken gelden.

Voor het rapportcijfer wordt gesteund op verscheidene resultaten van evaluatie.  Een rapportcijfer is niet uitsluitend het rekenkundig gemiddelde van presentatiecijfers.

Procesmatig

Evaluatie wordt bij voorkeur procesmatig opgevat, er is een systematische progressie in de opbouw van kennis, inzicht, vaardigheden en vakattitudes.

Objectiviteit

Als evaluatie planmatig, voorspelbaar, efficiënt, valide, relevant en gediversifieerd is, kan men stellen dat de leerkrachten en de school de objectiviteit bij het evalueren maximaal benaderen en dat ze streven naar een optimale professionaliteit.

  - Coherente evaluatie

Een rendabel leerproces hangt af van de gerichtheid op het einddoel en de concrete evaluatieopdrachten die daaraan verbonden zijn, m.a.w. het einddoel gebruiken om het didactisch proces tot een goed einde te brengen.

Een doordachte evaluatie van het proces:

-	is een weergave van de mate waarin doelstellingen bereikt zijn;
-	toont aan iedere betrokken leerkracht hoe elke leerling evolueert;
-	schept ruimte voor bijsturing, remediëring en differentiatie;
-	betrekt de leerlingen bij de evaluatie van het eigen leerproces;
-	motiveert leerlingen voor de bijsturing van het eigen leerproces;
-	evalueert niet enkel op opgedane kennis, maar ook het proces dat nodig was om
	inzichten, vaardigheden en attitudes te bereiken.

###### Beoordelen vanuit doelstellingen

Wanneer men beoordeelt vanuit doelstellingen, is de beoordelingsvraag niet: ‘Welk cijfer of welk percentage behaalt de leerling op de toets?’, maar wel: ‘Wat kent of kan de leerling?  Beheerst de leerling op voldoende wijze de leerdoelen?’

Hierbij wordt nagegaan in welke mate de leerling de vooropgestelde leerdoelen heeft bereikt.

Dit is maar mogelijk als de leerdoelen vooraf duidelijk, concreet en specifiek omschreven zijn.

Het geeft de leerkracht ook de mogelijkheid voor zichzelf na te gaan in welke mate hij/zij de leerdoelen heeft helpen bereiken.  Hij/zij kan zo informatie bekomen over de kwaliteit van het didactisch proces in de klas.

###### Vorderingsgerichte evaluatie

Een vorderingsgerichte evaluatie onderzoekt in welke mate de leerling vorderingen heeft gemaakt t.o.v. zijn prestaties op een vroeger tijdstip.

De leerling krijgt een beeld van de eigen progressie.

De leerkracht krijgt informatie over de vorderingen van de leerlingen en aanwijzingen waar eventueel bijgestuurd of geremedieerd moet worden.

Een goed uitgebalanceerd vorderingsplan is een bruikbaar instrument op de begeleidende klassenraad en is een duidelijke weergave van het kennen en kunnen van leerlingen.

10.3	Permanente evaluatie

###### Evalueren van vaardigheden en attitudes

Vaardigheden kan men beschouwen als welbepaalde methodes, strategieën, werkwijzen, procédés die men gebruikt om probleemstellingen (taken of opdrachten) op te lossen.

-	Algemene vaardigheden zoals experimenteren, observeren, beoordelen, controleren, plannen, 	… zijn vaardigheden die ook in andere vakken voorkomen en dus vakoverschrijdend zijn.

-	Vakvaardigheden zoals basisprincipes uitvoeren, planning uitvoeren, techniek toepassen, … 	zijn vaardigheden die meer specifiek zijn voor het vak en dus meer vakgebonden.

Attitudes zijn algemene sociale houdingen, het kunnen ook beroepshoudingen of houdingen eigen aan een vak zijn. Het evalueren van attitudes is gevoelige materie.  Nochtans moet het voor de leerlingen duidelijk zijn dat zij op vakgebonden attitudes kunnen/zullen worden geëvalueerd. Deze attitudes staan in het leerplan vermeld en kunnen te maken hebben met bv. stiptheid, zorg, luisterbereidheid, inzet, kunnen samenwerken, tegen een deadline kunnen werken.

Ook hier geldt het principe van de voorspelbaarheid voor de leerlingen.  Zij moeten vooraf weten welke vaardigheden en attitudes voor evaluatie in aanmerking zullen komen.

Permanent evalueren betekent ook:

-	observeren;
-	feedback geven;
-	een goede relatie tussen de leerkracht en de leerling bewerken;
-	differentiëren;
-	remediëren;
-	doelgerichte vragen stellen;
-	meten, beoordelen, beslissen;
-	rapporteren;
-	teamoverleg inbouwen;
-	efficiënt klassenraad houden.

Permanent evalueren kan verwerkt worden in een document dat tegelijkertijd bruikbaar is

-	voor de begeleidende klassenraad;
-	voor de delibererende klassenraad;

-	om de resultaten van de GIP te beoordelen;
-	om de beginsituatie van de leerling te bepalen;
-	om de leerlingen te betrekken bij de evaluatie (zelfevaluatie);
-	om remediërend te werken met leerlingen;
-	voor de rapportering naar de ouders;
-	om de evolutie en resultaten van de leerlingbegeleiding weer te geven;
-	als puntenboek.

10.4	Beschrijving van verschillende soorten toetsen

Formatieve toetsen

Als tussentijdse informatie over het verloop van het leerproces.  Ook diagnostische toetsen genoemd.

Summatieve toetsen

Toetsen aan het eind van een studieonderdeel of eindtoetsen.  Hieronder vallen o.a. criteriumtoetsen of normtoetsen.  Kenmerkend voor criteriumtoetsen zijn de vooraf duidelijk geformuleerde prestatiecriteria.  Een normtoets is een ‘relatieve’ toets: de criteria waaraan de leerlingen moeten voldoen, worden achteraf bepaald, nadat de toetsresultaten van alle leerlingen bekend zijn.

Gesloten schriftelijke toetsen

Onder een gesloten schriftelijke toets verstaan we een opgave waarbij de leerling uit een beperkt aantal mogelijke antwoorden het goede of relatief beste antwoord kan kiezen.  De betrouwbaarheid van gesloten toetsen stijgt wanneer het aantal vragen toeneemt.

Leerlingen moeten goed kunnen lezen.

Open schriftelijke toetsen

Open schriftelijke toetsen vragen van de leerling zelf het antwoord te formuleren.

Leerlingen moeten goed kunnen schrijven.

Meerkeuzetoetsen

Een meerkeuzevraag bestaat uit een ‘stam’ en twee of meer ‘alternatieven’, waarbij er één of meer goede antwoorden mogelijk zijn.

Fout-juist-toetsen

Bij fout-juist- vragen geeft de leerling antwoord op een gestelde vraag door te kiezen uit de antwoordmogelijkheden ‘ja’ of ‘nee’.

Deze vraagvorm kan alleen in zeer grote aantallen worden gebruikt.

Bij de beoordeling is het over het algemeen zo, dat goede antwoorden punten opleveren, vraagtekens niets en foute antwoorden negatieve punten.

Matchingtoetsen

Dit type keuzetoets is bruikbaar in die gevallen waarbij zaken in ‘paren’ voorkomen, en waarbij van de leerling het nodige onderscheidingsvermogen met betrekking tot juiste en onjuiste combinaties mag worden verwacht.

Invul- en aanvultoetsen

Bij invul- en aanvultoetsen valt meestal niet veel meer te raden.  Bijvoorbeeld: “In ...

(jaartal) werd de Vrede van Münster ondertekend”.

Vraag je naar argumentaties, dan worden de vragen snel meerduidig of onbegrijpelijk.

De open plaatsen bij deze vragen worden door puntjes aangegeven.  Gebruik bij iedere vorm evenveel punten om geen onbedoelde aanwijzingen te geven.

Rangschikkingstoetsen

De leerlingen moeten een rangschikking geven op grond van een bepaald criterium,

bijvoorbeeld de chronologische volgorde.  Bijvoorbeeld: “De volgende gebeurtenissen uit de Nieuwste Tijd staan in een verkeerde tijdsvolgorde.  Geef de juiste volgorde met een cijfer

(1-5) aan.

Eéndimensionale sorteertoetsen

De leerlingen moeten de juiste combinaties uit twee rijen bij elkaar plaatsen.

Tweedimensionale sorteertoetsen

De leerlingen krijgen een matrix aangeboden waarbij ze op een derde kenmerk moeten sorteren.  Bijvoorbeeld een matrix met een tijdsas en een as waarop de verschillende maatschappelijke verhoudingen voorkomen.  De leerling moet gegeven voorbeelden uit verschillende samenlevingen in de juiste cel op de matrix kunnen plaatsen.

Hier kan nadien een antwoordsleutel worden gebruikt.

Toetsen met verklarende vragen

Waarom?

Herken je ...?

Leg ... uit?

Hoe gaat ...?

Toetsen met vergelijkingsvragen

Welke relatie kun je ontdekken met de visie van X?

Hoe zie je ... (nieuw voorbeeld) in het licht van de theorie van Y?

Standpuntuitlokkende toetsen

Ben je het daarmee eens?

Kan je de interpretatie van de andere nuanceren en hoe dan wel?

Kan je je inleven in het gedrag van de ander?  Hoe zie je dat?

Kort-antwoordtoetsen

De antwoorden bij deze toetsvragen zijn kort.  Men kan deze vragen in formuliervorm presenteren.  Kort-antwoordvragen hebben het voordeel (in tegenstelling tot essayvragen) dat een lang antwoord waarin vast en zeker wel iets goeds schuilt, onmogelijk is.  Bijvoorbeeld: “Geef drie redenen waarom Spanjaarden in de 16de eeuw naar Amerika trokken (maximaal tien woorden per reden)”.

Toetsen door middel van een pijlendiagram

Leerlingen kunnen begrippen invullen in een vooraf getekend pijlendiagram of kunnen gevraagd worden om pijlen te trekken tussen bepaalde begrippen.  Hier wordt getoetst of de leerlingen bepaalde relaties correct kunnen leggen.

Toetsen door middel van schema’s

De leerlingen moeten een opgelegde tekst schematiseren.  Met deze toetsopdracht kan gekeken worden of de leerlingen een schema of een boomstructuur van een tekst kunnen maken.  Hierbij kan worden nagegaan of ze hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, of ze relaties kunnen leggen, en of ze inzicht hebben in bijvoorbeeld processen en structuren.

Toetsen met niet-begrenzende essay- of opstelvragen

Het aantal essayvragen dat in één toets kan worden gesteld is heel beperkt.  Essayvragen nodigen meestal uit tot uitvoerige antwoorden.  Ook als men vraagt naar een beknopt antwoord blijft dit vaag: wat is beknopt?

Essayvragen belonen leerlingen die stilistische vaardigheden beheersen.

Voor irrelevante toevoegingen kan men punten aftrekken.

Toetsen met begrenzende essay- of opstelvragen

In de essayvraag wordt duidelijk gemaakt wat van de leerling wordt verwacht.

Niet ‘bespreek ...’, maar geef een puntsgewijze argumentatie (vijf argumenten), geef vier voor- en vier nadelen, geef drie praktische toepassingen.

Geef als het kan ook aan uit hoeveel regels, woorden of zinnen elk antwoord maximaal mag bestaan.

Toetsen door middel van voorbeelden

Leerlingen krijgen bepaalde begrippen waarbij ze telkens een toepasbaar voorbeeld moeten formuleren.  Het gaat hier om het toetsen van inzicht en het kunnen toepassen van bepaalde begrippen.

Toetsen door middel van probleemverkenning

Leerlingen bevragen een tekst of een beeld.  Het is de bedoeling dat ze vragen formuleren m.b.t. de tekst.  Vooraf formuleert de beoordelaar in een modelantwoord het soort vragen dat aan de tekst moet worden gesteld.  Op die manier kan men bijvoorbeeld zien of de leerlingen een tekst  kunnen analyseren.

Toetsen door middel van (probleem)stellingen

Leerlingen zoeken een titel voor een tekst onder de vorm van een stelling (spanning) of een probleemstelling.

Toetsen door middel van een verslag

Bijvoorbeeld een verslag maken van een bekeken programma, of van een video, of film, of van een afgenomen interview.

Hier kan men richting geven door duidelijke instructies te formuleren.

Schriftelijke werkstukken

De bedoeling van een werkstuk is dat de leerling met de productie ervan een zekere mate van zelfstandigheid aan de dag legt.  Werkstukken zijn toetsen waar bij het maken nog veel geleerd wordt.  In dat opzicht onderscheiden ze zich van veel andere toetsvormen.

Beoordeling van deze toetsvorm is niet eenvoudig, het best werkt men met een meerhoofdige beoordeling.

Niet-schriftelijke werkstukken

Gezien het zware accent dat schrijven en spreken op school al krijgen, valt er ook bij toetsing heel wat te zeggen voor ‘doe-werkstukken’.  Het kan bijvoorbeeld gaan om een collage van krantenknipsels of een uitbeelding van een samenleving of een fotosessie.

Portfolio

Een portfolio is een verzamelmap die zichtbare informatie geeft over de persoonlijke prestaties en ervaringen van de leerlingen.  Er zijn exemplarische portfolio’s die alleen voorbeelden van representatief werk inhouden, er zijn productportfolio’s die alleen producten van het leerproces inhouden en er zijn procesportfolio’s die zowel voorbeelden van representatief werk als een procesverslag (reflectieverslag geschreven door de leerling) inhouden.

Deze vorm van toetsing vraagt veel individuele begeleiding door de leerkracht gegeven, bijvoorbeeld bij het opstellen van de rubrieken in de portfolio.  Die rubrieken moeten aangepast zijn aan het individuele leerlingenprofiel.

Mondelinge toetsen

Mondelinge overhoringen bestaan vaak uit allerlei soorten vragen die door de leraar door elkaar worden gesteld (inzicht, evaluatie, verbanden, ...).  Alleen als een mondelinge overhoring heel secuur is voorbereid kan een goede representativiteit worden verkregen.  Men moet zich als beoordelaar wel aan de vragen houden en zich niet laten verleiden om op afleidingsstrategieën van leerlingen in te gaan.  De mondelinge toets is onmisbaar daar waar men de spreekvaardigheid wil toetsen.

Presentatie of spreekbeurt

Een mondelinge voorstelling van een werkstuk.  Belangrijk is aan te geven wat in de presentatie wordt verwacht, hoeveel tijd ter beschikking staat, en op welke criteria wordt beoordeeld (zowel inhoudelijk als communicatief).

Handelingstoetsen

Men gaat een bepaalde handeling beschrijven.  Bijvoorbeeld: “Op welke manier kan ik de informatiebronnen voor mijn werkstuk vinden?  Hoe kan ik te werk gaan?  Er kan ook worden geëvalueerd hoe de leerling bijvoorbeeld in de bibliotheek is te werk gegaan.

Checklist of vragenlijst

Aan de hand van een vragenlijst kan men nagaan welke houding een leerling aanneemt t.o.v. bijvoorbeeld vreemdelingen.  Het opstellen van deze vragen moet echter zeer zorgvuldig gebeuren.  Men kan hiervoor het best bestaande gevalideerde exemplaren gebruiken.

Groepstoetsen

Groepstoetsen moeten zo worden georganiseerd dat iedere groepsdeelnemer er een controleerbaar werkzaam aandeel in levert.  Vaak zijn dat vaardigheden waarin attitudes een belangrijke rol spelen en die bij groepswerk worden getoetst, bijvoorbeeld de vaardigheid ‘samenwerken’.

Toetsen door middel van discussie

Leerlingen discussiëren in een kleine groep, bijvoorbeeld door middel van een luciferspel, over een bepaalde stelling.  De leerkracht observeert de leerlingen m.b.t. vooraf vastgelegde criteria (plotten van gedrag), en geeft daarop punten.

Toetsen door observaties

Observeren van gedragingen op een systematische manier met vooraf bepaalde observatietopics kan leiden tot het evalueren van bepaalde attitudes.  Het gaat in dit geval om het bepalen van ‘de mate van’ of het ‘beheersingsniveau’ van die bepaalde vaardigheid door die bepaalde leerling.  Deze observaties kunnen eveneens in cijfers worden uitgedrukt.  Het is belangrijk dat de leerlingen weten welke gedragingen geobserveerd worden als men nadien de observaties in een cijfer wil omzetten.

10.5	Voorbeeld van gemengde evaluatie bij groepswerk

###### Productevaluatie

Drie leerlingen krijgen van de leerkracht voor de  taak die ze in groep hebben uitgevoerd 60%.

Procesevaluatie (voor het groepswerk)

Leerlingen kunnen dan bepalen wie meer of minder heeft meegewerkt aan het resultaat van het groepswerk.

Leerlingen verdelen 180 eenheden (60% x 3 leerlingen) na discussie over de criteria.

|  | Leerling 1 | Leerling 2 | Leerling 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Leerling 1 geeft | 80 | 40 | 60 |
| Leerling 2 geeft | 60 | 60 | 60 |
| Leerling 3 geeft | 70 | 50 | 60 |

###### Product- en procesevaluatie

Leerling 1 krijgt {(80 + 60 + 70) / 3 =} 70%

Leerling 2 krijgt {(40 + 60 + 50) / 3 =} 50%

Leerling 3 krijgt {(60 + 60 + 60) / 3 =} 60%

11	Leermiddelen

  - Minimale materiële vereisten

Bron voor enkelfasige en driefasige spanning.

Transformatoren

Asynchrone motoren zowel praktische als didactische uitvoeringen.

Universele motoren

CA(D)E-pakket

Nodige PC’s

PLC’s met bijhoerende programmatiesoftware.

Schakelmateriaal: Drukknoppen, contactoren, ventielen, cilinders, sensoren, actoren.

Gereedschappen: Boren, tappen, ponsen, werkbanken, handgereedschap

Installatiemateriaal: draden, kabels, kabelgoten, schakelborden,

Soorten lampen

Installatieschakleaars

Beveiligsapparatuur: Automaten, smeltveiligheden, Verliesstroomschakelaars, motorbeveiligingsschakelaars, nulspanningsbeveiliging

Frequentieomvormer, softstarter.

Domoticainstallatie.

Labo: Didactische opstellingen om de opgesomde proeven:

- Transformatoren enkelfasig en driefasig.

- Gelijkstroomgeneratoren.

- Gelijkstroommotoren met aanloopapparatuur

Set weerstanden, spoelen en condensatoren.

- Meetinstrumenten:

  - Oscilloscoop,

  - Universele meettoestellen,

  - Isolatiemeter,

  - aardingsmeter,

  - Ampèretang

  - Toerenteller

  - Watt-meter

  - DC en AC-voedingen

  - Functiegenerator;

- Asynchrone motoren ( enkelfasige en driefasige), rem of belasting voor motoren.

- Wisselstroomgeneratoren me regelapparatuur, synchronoscoop.

- Elektronische componenten: diodes, transistoren, thyristoren,

Pneumatische ventielen cilinders elektrisch en pneumatisch bediend.

12	Bibliografie

  - Algemeen

GEERLIGS, T., VAN DER VEEN, T.,

Lesgeven en zelfstandig leren

Van Gorcum, Assen, 1996

ISBN 90 232 3129 5

Zelfstandig leren (dat zowel individueel als samenwerkend leren omsluit) biedt vele mogelijkheden om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen in leertempo en belangstelling. Dit handboek combineert tekst en opdrachten.

HOOGEVEEN, P., WINKELS, J.,

Het didactisch werkvormenboek

Dekker & van de Vegt, Assen, 1992

90-232-3125-2

Het didactische werkvormenboek  bespreekt werkvormen gericht op zelfwerkzaamheid. Er wordt een aantal werkvormen beschreven, gericht op waarden en waardehantering. De literatuurlijst werd geactualiseerd. Dit boek is in ons taalgebied zeker hét referentiewerk op dit gebied van de didactiek. Na een eerste deel met achtergrondinformatie geeft het een encyclopedisch overzicht van ruim 150 werkvormen. Telkens wordt een bepaalde werkvorm omschreven, wordt het onderwijsleerproces geanalyseerd, worden richtlijnen gegeven wat de gebruiksvoorwaarden zoals tijdsduur en benodigde hulpmiddelen betreft, en worden sterke en zwakke kanten vermeld. De relatie tussen didactische werkvormen en de verhoopte leerprocessen zou in het licht van recente stromingen in de onderwijskunde grondiger kunnen uitgewerkt worden.

Rik Belmans

bron: www.bib.vlaanderen.be

STANDAERT, R., TROCH, F.,

Leren en onderwijzen, Inleiding tot de algemene didactiek

Acco, Leuven, 1999

ISBN 90 334 4122 5

STANDAERT, R., TROCH, F.,

Leren en onderwijzen, Beheersingsboek

Acco, Leuven, 1998

ISBN 90 334 4121 7

VAN DEN BROECK, H.,

Opvoeden in de klas: wegwijzer voor leerkrachten

Lannoo, Tielt, 1997

ISBN 90 209 2986 0

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), raad secundair onderwijs

Inspiratiehandboek zelfgestuurd leren

Garant, Antwerpen-Apeldoorn, 2003

12.2	Psychologisch profiel

ALLEGAERT, P.,

###### Als een lekker taartje, jongeren in het interesseveld

Acco, Leuven, 1996

BALK, D.,

###### Adolescent development

Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, 1995

CROCKELL, J.,

Social networks and social influences in adolescence

Routledge, London, 1996

DE WIT, J., VAN DER VEEN, G.,

###### Psychologie van de adolescent

Intro, Nijkerk, 1995

DIELEMAN, A.J., VAN DER LINDEN, F.J., PERREIJN, A.C.

Jeugd in meervoud

De Tijdstroom, Heerlen, 1993

SEIFERT, K., HOFFNUNG, R.,

###### Child and Adolescent Development

Houghton Mifflin Company, Boston, 2001

12.3		Voor de studierichting

Machines en aandrijvingen. Deel 1 & 2 Garant.

Bemans, R. Claerhout L., Geysen W, Elektrishce

Serie Elektrotechniek, Elektriciteit Deel 1,2,3 Plantyn Antwerpen.

Elektriciteit – Elektrische machines, Van In Lier

Op ‘Troodt

Gedifferentieerd Leerpakket Elektriciteit Deel 2, 3A, 3B,4

Standaert K. Van der Borght F.,Standaard.

Elektrische Machines delen 1,2 en 3 Die Keure

Vandenheede H., Verschaeve L.,

Labo Elektronica 1, Plantyn Antwerpen

Vranken E.,

Elektrotechnisch Tekenen Schema’s lezen 1-2-3, Wolters Plantyn Antwerpen.

De Bruyn M., Cooreman H., Maesen I., Van Ocken J.,

Dekelver V., Fichefet J.M., van Opstal J.E., .

Technologie Installatieleer 1-2, Plantyn.

Benjamin De Donder, Hellemans P.

Watt met elektriciteit deel 1-2, Uitgeverij De Boeck.

Maesen I., Van Heuverzwyn G., Vranken E.,

Labo elektronica 1, Wolters Plantyn.

Hugo Mariën, H. Saeys

PLC Programeerbare Logische Sturingen, Uitgeverij Die Keure.

12.4	CD-roms, video’s en softwareprogramma’s

Tekenpakket : E-plan.

PLC-software: aangepast aan het merk bijvoorbeeld Siemens.

Gezien de uiterst snelle evolutie binnen het computergebeuren, zowel wat betreft de hardware als de software, is het weinig zinvol om veel titels op te geven van boeken en handleidingen daar deze binnen een paar maanden reeds achterhaald zijn.

Het is echter wel een feit dat de fabrikanten van hardware en software duidelijke handleidingen bijleveren die didactisch bruikbaar zijn. Bij de meeste programma’s zitten leerpakketten die van een beginsituatie uitgaan tot en met handleidingen voor gevorderden.

In de gespecialiseerde boekhandel zijn ook handboeken en leerpakketten te verkrijgen voor specifieke programma’s, op cd of op diskette.

Nuttige links:

- www.btvcontrol.be

- www.vangenechten.tk

- www.legrand.be

- www.schneider-electric.be

- www.caron-vector.be

- www.holec.ne

- www.ge.com/en

- www.pilz.be

- http://benelux.moeller.net/nl

- www.phoenixcontact.com/be

- www.lighting.philips.be

- www.osram.be

- www.bticino.be

- www.niko.be

- www.hagergroup.be

- www.et-installateur.nl

- www.elimpo.com

- www.saelzer-electric.de

- www.vecolux.be

- http://Pnv.emseli.be

- www.fontys.nl

- www.st-pieter.be

- http://e-service.nexans.com

- www.fluke.be

- www.compair.nl

- www.khbo.be

- www.oncp.org/cursus/index.htm

- www.openoffice.org.

12.5	Evaluatie

12.5.1. Algemeen

DECLERCQ, E.,

De rol van ouders in de studiebegeleiding van hun kind

HLBG - Ouders Methode, Afl. 23, juni 1998 - 183

DE BLOCK A. - HEENE J.,

Attitudes en eindtermen

Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 1997

DE BLOCK, A.,

Evaluatie van attitudes via observatie en gedragingen

De Sikkel, Antwerpen 1973

GOLS, P., AUSUM, P.,

Leerlingen bespreken op de klassenraad. Hoe wordt de leerling er wijzer van?

Handboek voor Leerlingenbegeleiding - Begeleiding en schoolorganisatie,

Afl. 13, november 1994 - 45

MEURISSE, E.,

Toetsvormen, vraagsoorten en beoordelingsschema’s

Handboek voor Leerlingenbegeleiding,

Afl.25, februari 1999 - 183

STANDAERT, R., TROCH, F.,

Leren en onderwijzen, Beheersingsboek

Acco, Leuven/Amersfoort, 1998

TROCH, F.,

Impuls, Themanummer; Evaluatie: geen model, geen punten

Acco, Leuven, 1997

VAN PETEGEM, P., VANHOOF, J.,

Een alternatieve kijk op evaluatie

Wolters Plantyn, Mechelen, 2002

13	Bijkomende informatie

13.1	Algemeen

Pedagogische begeleidingsdienst OVSG

Ravensteingalerij 3 bus 7

1000 Brussel

tel.: 02 506 41 50

fax: 02 502 12 64

e-mail: info@ovsg.be

http://www.ovsg.be

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement  Onderwijs

www.ond.vlaanderen.be

VLOR

Vlaamse Onderwijsraad

Leuvenseplein 4

1000 Brussel

tel.: 02 219 42 99

fax: 02 219 81 18

e-mail: vlaamse.onderwijsraad@vlor.be

http://www.vlor.be

Vlaamse Openbare bibliotheken

www.bib.vlaanderen.be

De Vlaamse Centrale Catalogus (VLACC) is een project van de Vlaamse Gemeenschap, met als voornaamste doelstelling de uitbouw van een geautomatiseerde centrale catalogus.

Het is een bestand waarin dagelijks door de Centrale Openbare Bibliotheken van Antwerpen, Brugge, Brussel, Gent, Hasselt en Leuven evenals door het Vlaams Bibliografisch Centrum (VLABIN) de titels van nieuwe boeken, tijdschriften, en artikels worden ingevoerd. Ook informatieve video’s, speelfilms, cd-i’s en cd-rom’s worden opgenomen. De titelbeschrijvingen worden op uniforme wijze, volgens duidelijk omschreven regels ingebracht, voorzien van trefwoorden en classificatienummers. Dit maakt het mogelijk via de VLACC zeer snel boeken of tijdschriften, in gedrukte vorm, in braille of op cassette, terug te vinden, ook als bijvoorbeeld de auteur niet gekend is, of enkel een stuk van de titel of het onderwerp.

Bovendien kan worden opgezocht in welke Centrale Openbare Bibliotheek een werk zich bevindt, hoeveel pagina’s het telt, of het illustraties bevat en hoeveel het bij benadering kost.

CIS

Centrum Informatieve Spelen

Naamsesteenweg 164

3001 Leuven

tel.: 016 22 25 17

fax: 016 29 50 99

e-mail: cis@spelinfo.be

http://www.spelinfo.be

Het CIS maakt, begeleidt en verkoopt informatieve spelen over een brede waaier van maatschappelijke thema’s: cultuur, democratie, economie, milieu, Europa, gezin, gezondheid, multicultureel, noord-zuid, relaties, spelenboeken, andere, …

Het Centrum Informatieve Spelen is een erkend jeugd- en vormingsdienst met meer dan 25 jaar ervaring in het onderwerp: de verspreiding en de begeleiding van spelen die specifieke informatie bevatten.

Het doel dat steeds wordt nagestreefd bij het werken met informatieve spelen is sensibilisering over een brede waaier van thema’s. De keuze voor spel ligt voor de hand. Uit onderzoek en ervaring is gebleken dat informatie, opgedaan via spel goed bijblijft en bovendien goed wordt verwerkt en begrepen. Daarnaast motiveert een spel, trekt het de aandacht van de deelnemers. Het is bovendien aangenaam en onderhoudend. De mogelijkheden van het behandelde thema worden door de spelers ontdekt en ervaren.

13.2	Vakoverschrijdende eindtermen

13.2.1	Leren leren

Leren.nl

http://www.leren.nl

Op Leren.nl vind je online cursussen en links naar duizenden kennisbronnen over allerlei onderwerpen.

13.2.2	Sociale vaardigheden

CGSO Trefpunt. Denkstation over seks en relaties

Meersstraat 138D

9000 Gent

tel. : 09 221 07 22

fax: 09 220 84 06

http://www.cgso.be/home.htm

In deze site vindt u informatie over CGSO Trefpunt zelf, maar vooral over de onderwerpen waarmee deze organisatie zich bezighoudt: seksualiteit, relaties en geboorteregeling.

Pesten.net

http://www.pesten.net

Relatiestudio Gent

Voskenslaan 167

9000 Gent

tel.: 09 220 70 00 of 09 220 40 00

fax: 09 220 76 25

e-mail: relatiestudio@pandora.be

http://www.relatiestudio.be/index.htm

Relatiestudio Gent werd zo'n 20 jaar geleden opgericht door Nand Cuvelier, filosoof en psycholoog. Gefascineerd door de tussenmenselijke omgang, probeerde hij dit te systematiseren en te verwoorden. De AXENROOS en de bejegeningskringloop zijn hieruit gegroeid in samenwerking met het team van relatiestudio. Het is een plaats waar gedacht, maar vooral gewerkt wordt rond relatiebekwaming. Elke mens is er welkom die relationeel vaardig wil zijn of worden, die bejegenend en verbonden wil leven. Ze werken ervaringsgericht, in kleine groepen. De begeleiding is deskundig, de inhoud is wetenschappelijk onderbouwd.

Sinds januari 2001 is de vzw opgesplitst in 'Relatie-Studio VZW Volwassenenvorming' en 'Relatie-Studio VZW Jongeren'. Deze laatste richt zich speciaal naar leerkrachten en begeleiders van jongeren die zich willen bekwamen in het doorgeven van sociale vaardigheden.

13.2.3	Burgerzin

Amnesty International Vlaanderen

Kerkstraat 156

2060 Antwerpen

tel.: 03 271 16 16

fex: 03 235 78 12

e-mail: amnesty@aivl.be

http://www.aivl.be

Belgisch Comité voor Unicef

Kunstlaan 20 bus 18

1000 Brussel

tel.: 02 230 59 70

fax: 02 230 34 62

e-mail: bcu@unicef.be

http://www.unicef.be

Centrum voor de Rechten van het Kind

Universiteit Gent

Henri Dunantlaan 2

9000 Gent

tel.: 09 264 62 82

http://allserv.rug.ac.be/~fspiessc

Kinderrechtencommissariaat

Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris

Hertogstraat 67-71

1000 Brussel

tel.: 02 552 98 00

fax: 02 552 98 01

e-mail: kinderrechten@vlaamsparlement.be

Liga voor Mensenrechten

Van Stopenberghestraat 2

9000 Gent

tel: 09 223 07 38

fax: 09 223 08 48

e-mail: liga.mensenrechten@ping.be

e-mail: ligamensenrechten@club.worldonline.be

Schending van de mensenrechten vaststellen, bij de publieke opinie aanklagen, en via de overheden structureel opheffen.

13.2.3		Gezondheid

Belgische Federatie tegen Kanker

www.acc-vkb.be

Het Aidsteam, Hiv-Vereniging Vlaanderen en Sensoa

Kipdorpvest 48a

2000 Antwerpen

tel.: 03 238 68 68

fax: 03 248 42 90

e-mail: info@aidsteam.be

info@hiv-vereniging.be

info@sensoa.be

http://www.soa-aids.be

CGSO

Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding

Meerstraat 138B

9000 Gent

tel: 09 221 07 22

fax: 09 220 84 06

e-mail: cgso@xs4all.be

De Sleutel

Hundelgemsesteenweg 1

9820 Merelbeke

tel. 09 231 57 48

fax 09 231 67 15

e-mail: preventie.de.sleutel@fracarita.org

http://www.desleutel.org

De sleutel kan de school een concreet, wetenschappelijk onderbouwd en vooral een doorleefd antwoord geven op vragen in verband met drugpreventie. Hun actievoorstellen kunnen van korte duur zijn, een halve dag bijvoorbeeld, maar even goed over een heel schooljaar lopen.

Bovendien hebben zij materiaal ontwikkeld waarmee de leerkrachten zelf aan de slag kunnen.

Eetstoornis.be

t.a.v. An Vandeputte
Bergestraat 60,
3220 HOLSBEEK
tel. 016/44.68.54

e-mail: An.Vandeputte@eetstoornis.be

fax.: 081/52.47.68

http://www.eetstoornis.be

'Eetstoornis.be' is een website over eetstoornissen, zoals anorexia, boulimia, binge eating en orthorexia. En eetstoornis.be is ook een centrum voor preventie en ambulante psychotherapeutische behandeling van eetstoornissen, dat werd opgericht door An Vandeputte.

U kunt hen contacteren voor het maken van een afspraak voor advies bij het opzetten van preventieprogramma's.

Groene Dag

tel.: 054 33 20 46

fax: 054 33 20 46

Een educatieve, dienstverlenende organisatie. Stelt programma’s, literatuur en materiaal ter beschikking van organisatoren; in verband met gezondheidseducatie in natuurlijk perspectief. Geeft tevens advies, begeleiding en ondersteuning bij projecten rond voeding, gezondheid en leefstijl.

G.V.O. in het Onderwijs

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Gezondheidszorg

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Het GVO heeft pakketten met activiteiten voor het secundair onderwijs over de thema’s voeding, alcoholpreventie, verslavingspreventie, tabakspreventie en veiligheid.

De pakketten zijn samengesteld uit een handboek en een kopieerset van de werkbundel voor de leerlingen; soms aangevuld door een video, een fotoroman, een fotoset of een spel.

Kind en Gezin

Guldenvlieslaan 67

1060 Brussel

www.kindengezin.be

Ministerie van Volksgezondheid

R.A.C., Esplanadegebouw (contactpersoon: Carine Seeuws)

1010 Brussel

tel.: 02 210 48 28

NVVA

Nationale Vereniging ter Voorkoming van Arbeidsongevallen

Gachardstraat 88 bus 44

1050 Brussel

tel.: 02 48 03 37

fax: 02 48 68 67

NVVB

Nationale Vereniging voor Beveiliging tegen Brand

Parc Scientifique

1348 Louvain-la-Neuve

tel.: 010 47 52 11

fax: 010 47 52 70

PVI

Provinciaal Veiligheidsinstituut

Dienst Publicaties

Jezusstraat 28

2000 Antwerpen

tel.: 03 203 42 00

fax.: 03 203 42 30

Het Belgische Rode Kruis/Vlaamse Gemeenschap

Dienst Leergangen

Vleurgatsesteenweg 98

1050 Brussel

tel.: 02 645 44 11

fax.: 02 646 04 41

http://www.redcross.be

Vormingsinstituut Rode Kruis – Vlaanderen:

Aan de bevolking wordt vorming aangeboden over volgende thema’s: EHBO, preventie van ongevallen in de privé-sfeer en internationaal humanitair recht. Daarnaast is er ook een aanbod naar Rodekruisvrijwilligers.

13.2.4		Milieu

AMINAL

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer)

Cel Natuur- en Milieueductaie & Informatie

Graaf de Ferrarisgebouw, 3de verdieping

Emile Jacqmainlaan 156 bus 8

1000 Brussel

e-mail: nme@lin.vlaanderen.be

Centrum voor duurzame ontwikkeling

Poel 16

9000 Gent

tel.: 09 264 82 10

fax: 09 264 83 90

e-mail: cdo@UGent.be

http://cdonet.UGent.be

Het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling heeft tot doel op een multidisciplinaire wijze duurzame ontwikkeling als beleidskader verder uit te bouwen.

De werking is gericht op onderzoek naar en ondersteuning van rationele besluitvorming en doelmatigheid van beleidsinstrumenten, in functie van langetermijndoelstellingen, in een geïntegreerd perspectief met maximale aandacht voor participatie en communicatie.

In de multidisciplinaire aanpak zijn onder meer ecologische, sociale, economische, institutionele en ethische facetten aanwezig.

CVN

Centrum voor Natuur- en Milieueducatie

tel.: 03 226 02 91

fax: 03 233 59 79

e-mail: cvn@ping.be

Natuur- en milieueducatie is voor het CVN: een educatief proces, waarbij op planmatige wijze een proces van kennisvermeerdering, natuur- en milieubesef en gedragsverandering t.g.v. natuur en milieu op gang gebracht wordt. Nadruk op natuurbeleving en waarneming.

Instituut voor natuurbehoud

Kliniekstraat 25

1070 Brussel

(02) 558 18 11

fax (02) 558 18 05

e-mail: info@instnat.be

http://www.instnat.be

Het Instituut voor Natuurbehoud is een wetenschappelijke instelling van de Vlaamse Gemeenschap en heeft als globale taakstelling: alle passende wetenschappelijke studies, onderzoekingen en werkzaamheden uit te voeren in verband met het natuurbehoud, in het bijzonder met het oog op het uitwerken van actiemiddelen en wetenschappelijke criteria tot het voeren van een beleid inzake natuurbehoud. Hiertoe verzamelt het Instituut alle nuttige documentatie, onderneemt de nodige studies en onderzoekingen, richt enquêtes in en zorgt voor de overdracht van de verworven kennis aan de bevoegde overheden.

MOS

Project Milieuzorg op school

Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

e-mail: groeneschool@vlaanderen.be

http://milieuzorgopschool.be

Mos in een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. Groene school maakt er sinds september 2002 deel van uit.

OVAM

De Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

Stationsstraat 110

2800 Mechelen

Tel 015/284.284

Fax 015/203.275

e-mail: info@ovam.be

http://www.ovam.be

Deze website van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) wil samen met jou streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen.

Project Groene School

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

tel.: 02 553 82 37

fax: 02 553 80 25

e-mail: groeneschool@vlaanderen.be

http://www.mina.vlaanderen.be/milieueducatie/groeneschool

Schoolkoopwijzer
http://www.schoolkoopwijzer.be

Op deze site vinden jongeren allerlei actie-ideeën met betrekking tot milieuvriendelijke producten: drank, papierwaren, schoolmateriaal, maaltijden, schoonmaakmiddelen. Inspiratie om allerlei creatiefs op school te organiseren Je vindt ook informatie over de producten en overzichten van welke nu het meest milieusparend zijn en waarom, tot en met lijsten van merken en adressen van leveranciers.

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

Hoofdbestuur:

A. Van De Maelestraat 96

9320 Erembodegem

tel.: 053 72 62 10

fax: 053 77 71 68

e-mail: info@vmm.be

http://www.vmm.be

De Vlaamse Milieumaatschappij is één van de Vlaamse Openbare Instellingen die via onderzoek en metingen het leefmilieubeleid mee helpt bijsturen en voorbereiden. Zij rapporteert over de kwaliteit van het leefmilieu in het algemeen en lucht en water in het bijzonder. De VMM beheert de kwaliteit van het oppervlaktewater.

VMW

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Belliardstraat 73

1040 Brussel

BBL

Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen vzw

Tweekerkenstraat 47

1000 Brussel

tel.: 02 282 17 20

fax: 02 230 53 89

e-mail: hostmaster@bblv.be

http://www.bondbeterleefmilieu.be

Als koepel van de Vlaamse milieu- en natuurorganisaties vormt Bond Beter Leefmilieu een ideale gids voor iedereen die op zoek is naar meer informatie omtrent het leefmilieu. De meer dan 120 bij BBL aangesloten verenigingen vormen een uniek geheel van expertise en een rijk amalgaam aan achtergronden bij allerlei vragen.

13.2.5		Verkeer

BIVV
Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid

Haachtsesteenweg 1405

1130 Brussel

tel.: 02 244 15 11

fax: 02 216 43 42

e-mail: info@bivv.be

http://www.bivv.be

BTTB

Bond van Trein- Tram- en Busgebruikers vzw

Frère Orbanlaan 570

9000 Gent

tel.: 09 223 86 12

fax: 09 233 97 29

e-mail: info@bttb.be

http://www.bttb.be

Fietsersbond

Hopland 37

2000 Antwerpen

tel.: 03 231 92 95

fax: 03 231 45 79

fietsersbondpi@be

http://www.fietsersbond.be

Langzaam Verkeer

J.P.Minckelersstraat 43

3000 Leuven

tel.: 016 23 94 65

fax: 016 29 02 10

e-mail: langzaam.verkeer@skynet.be

http://www.langzaamverkeer.be

Interdisciplineorganisatie in de domeinen verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en mobiliteit. Actief op drie terreinen: onderzoek en beleidsvoorbereiding, planning en ontwerp, vorming en communicatie (documentatiedienst, advies, publicaties, bijscholing, enz.)

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Departement Leefmilieu en Infrastructuur

Administratie Wegen en Verkeer

Graaf de Ferrarisgebouw, 5de verdieping

Koning Albert II-laan 20, bus 4

1000 Brussel

tel.: 02 553 79 07

fax: 02 553 79 05

http://www.lin.vlaanderen.be/uitweg

De verkeerswetgeving in België vind je terug op de site van de rijkswacht:

http://www.rijkswacht.be/rw/wegcode/welkom.htm

Deze website bevat de volledige wettekst van het verkeersreglement (wegcode) en andere teksten. Alle artikelen (aanklikbaar) worden in de mate van het mogelijke nog eens voorzien van enkele commentaren en rechtspraak ten einde de materie wat duidelijker te maken. De exacte wettekst, zoals deze werd gepubliceerd in het Staatsblad, wordt steeds in zwarte letters weergegeven, commentaren en rechtspraak in het rood.

Via een speciaal formulier kan je steeds je problemen kwijt, vragen stellen of commentaar leveren.

Andere onderwerpen op de site: technische eisen, zware overtredingen, strafbepalingen, verkeer in buitenland, test uw kennis en laatste wijzigingen en toevoegingen.

Voetgangersbeweging vzw

Cath. Beersmansstraat 26

2018 Antwerpen

tel.: 03 216 20 23

e-mail: jef.foubert@antwerpen.be

http://www.voetgangersbeweging.yucom.be

VSV

Vlaamse Stichting Verkeerskunde

Hendrik Consciencestraat 1

2800 Mechelen

tel.: 015 44 07 11

fax: 015 44 09 98

e-mail: vsv@online.be

http://www.verkeerskunde.be

14	Bijlagen

14.1	Instructiekaarten

14.1.1	Voor het vak

14.1.2	Instructiekaart ICT

INSTRUCTIEKAART

Criteria om een document van het internet kritisch te beoordelen

Wie is de auteur? - een persoon - een organisatie - een commercieel bedrijf - onbekend - andere - In welke mate is de auteur geloofwaardig t.a.v. het onderwerp? - waarom wel? - waarom niet? Wat is het doel van de auteur? - informatie geven - overtuigen - verkopen - ontspannen - niet duidelijk Vind ik een andere bron waarin de gevonden informatie bevestigd wordt? - indien ja: ook bij deze bronnen de eerste drie vragen beantwoorden - indien neen: verder zoeken ! (denk ook aan andere bronnen: encyclopedieën, boeken, schoolhandboeken, internet, kranten, …)

14.1.3	Instructiekaarten taalbeleid

| INSTRUCTIEKAART LEZEN |  | INSTRUCTIEKAART LEZEN |
| --- | --- | --- |
| deel 1: vóór het lezen |  | deel 2: tijdens het lezen |
| Oriënteren Algemeen - Wat is het doel van de auteur van de tekst: informeren, overtuigen, gevoelens beïnvloeden, aansporen, ontspannen, beoordelen? - Op welk publiek is de tekst gericht? - Wie is de auteur? Terugkijken - Heb ik eerder zo’n tekst gelezen? - Welke moeilijkheden heb ik ondervonden? - Welke fouten heb ik toen gemaakt? Vooruitzien - Waarom moet ik deze tekst lezen? Voorbereiden: verkennend lezen (skimmen) Om de inhoud van de tekst te verkennen - Lees de titels en tussenkopjes. - Bekijk de illustraties en onderschriften. - Bij langere teksten: lees de flaptekst en bekijk de inhoudstafel. Beantwoord daarna de volgende vragen - Waarover gaat deze tekst? - Wat weet en vind ik zelf al over dit onderwerp? Wat zou ik er meer over willen weten? - Wat verwacht ik van de tekst? |  | Uitvoeren Genietend lezen Je leest een tekst op eigen tempo en voor je eigen plezier. Achteraf wordt alleen gevraagd of je het boeiend of leuk vond, … Zoekend lezen of selecterend lezen (scannen) Je leest nauwkeurig dat tekstgedeelte dat een antwoord op de vraag bevat. Intensief lezen - Op het niveau van de hele tekst: je zoekt de inleiding, het slot. - Op het niveau van de alinea: in de alinea duid je de kernzin aan. - Op het niveau van de zin: je zoekt ‘verbindingswoorden’ en ‘verwijswoorden’ om het geheel beter te begrijpen. |

INSTRUCTIEKAART LEZEN

deel 3: na het lezen

Reflecteren Terugkijken - Heb ik de boodschap begrepen? - Zijn de vragen die ik had, beantwoord? - Heb ik nog vragen over de tekst, zijn er nog dingen die ik niet begrijp? - Begrijp ik het doel van dit soort teksten? - Begrijp ik de bedoeling van de schrijver? Vooruitzien - Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken? - Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?

| INSTRUCTIEKAART LUISTEREN |  | INSTRUCTIEKAART LUISTEREN |
| --- | --- | --- |
| deel 1: vóór het luisteren |  | deel 2: tijdens het luisteren |
| Oriënteren Algemeen - Wat is het doel van de spreker: informeren, overtuigen, gevoelens beïnvloeden, aansporen, ontspannen, beoordelen? - Voor welk publiek is de tekst bestemd? - Wie is de spreker? (Welk taalgebruik kun je verwachten: formeel, informeel, …) Terugkijken - Heb ik eerder zo’n luisteroefening gehad? - Welke moeilijkheden heb ik ondervonden? - Welke fouten heb ik toen gemaakt? Vooruitzien - Wat moet ik met deze luistertekst doen? Voorbereiden - Wat weet ik al over het onderwerp? - Wat zou ik willen weten over het onderwerp? |  | Uitvoeren Genietend luisteren Je luistert naar een verhaal, een liedje, een gedicht, … Achteraf wordt alleen gevraagd of je het boeiend of leuk vond, of je het mooi of lelijk vond, … Selecterend luisteren Je noteert alle informatie waarnaar je op zoek bent, bv.: antwoorden op vooraf gestelde vragen. Op basis van die informatie noteer je de hoofdgedachte, onderscheid je hoofdpunten en details. |

INSTRUCTIEKAART LUISTEREN

deel 3: na het luisteren

Reflecteren Terugkijken - Heb ik de boodschap begrepen? - Zijn de vragen die ik had, beantwoord? - Heb ik nog vragen over de tekst, zijn er nog dingen die ik niet begrijp? - Begrijp ik het doel van de uiteenzetting? - Begrijp ik de bedoeling van de spreker? - Heb ik problemen ervaren? Vooruitzien - Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken? - Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?

| INSTRUCTIEKAART SPREKEN |  | INSTRUCTIEKAART SPREKEN |
| --- | --- | --- |
| deel 1: vóór het spreken |  | deel 2: tijdens het spreken |
| Oriënteren Algemeen - Welk doel heb ik als spreker? (informeren, overtuigen, gevoelens beïnvloeden, ontspannen, …) - Op welk publiek is de boodschap gericht? - Welke taal zal ik gebruiken: informeel (dichtbij), formeel (veraf)? Terugkijken - Had ik eerder zo’n spreekgelegenheid? - Wat waren toen mijn ervaringen? - Welke fouten heb ik toen gemaakt? - Wat kan er zoal fout lopen? Vooruitzien - Hoe ga ik tewerk? - Wanneer vindt het publiek een spreker interessant? - Hoe start ik een spreekoefening? Hoe sluit ik ze af? - Hoe moet mijn taalgebruik zijn? - Wat weet ik over mijn houding? Voorbereiden - Waarover zal ik spreken? - Wat is de kern van mijn boodschap? - Wat weet mijn publiek al over het onderwerp? - Wat is belangrijke informatie, wat minder belangrijke? - Welk standpunt zal ik verdedigen? Welke argumenten heb ik verzameld? |  | Uitvoeren Volgens de situatie en de spreekopdracht worden verschillende criteria gebruikt. Zie ‘beoordelingsformulier spreken’ in bijlage. |

INSTRUCTIEKAART SPREKEN

deel 3: na het spreken

Reflecteren Terugkijken Aan de hand van de geselecteerde criteria uit de evaluatiefiche - Heb ik de belangrijkste informatie overgebracht? - Heb ik mijn doel bereikt (informeren, vertellen)? - Heb ik rekening gehouden met het publiek, met mijn gesprekspartners? - Heb ik passende en begrijpelijke woorden gebruikt? - Heb ik voor een duidelijke opbouw gezorgd? - Heb ik voldoende luid en duidelijk gesproken? - Heb ik niet te vlug gesproken? - Heb ik voldoende contact gelegd met mijn publiek, met mijn gesprekspartners? Vooruitzien - Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken? - Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?

Beoordelingsformulier spreken

| Taalgebruik |
| --- |
| criteria | goed | voldoende | te verbeteren | opmerking |
| 1 taalzuiverheid - algemeen Nederlands - zinsbouw - woordkeuze |  |  |  |  |
| 2 articulatie |  |  |  |  |
| 3 intonatie |  |  |  |  |
| 4 volume (verstaanbaarheid) |  |  |  |  |
| 5 tempo |  |  |  |  |
| 6 keuze van taalregister: aangepast aan situatie en aan doelpubliek |  |  |  |  |
| Lichaamstaal |
| criteria | goed | voldoende | te verbeteren | opmerking |
| 1 houding (loskomen van het blad,…) |  |  |  |  |
| 2 oogcontact (leerkracht in het vizier, …) |  |  |  |  |
| 3 spreekdurf, zekerheid |  |  |  |  |
| 4 vlotheid |  |  |  |  |
| Onderwerp |
| criteria | goed | voldoende | te verbeteren | opmerking |
| 1 inhoud en originaliteit |  |  |  |  |
| 2 documentatie |  |  |  |  |
| 3 voldoet aan de opgave (doel, publiek, timing, …) |  |  |  |  |
| 4 mondige weerbaarheid (vragen publiek, reageren op tussenkomsten) |  |  |  |  |
| 5 structuur, opbouw |  |  |  |  |

Opmerking: afhankelijk van de tekstsoort zullen ook andere vaardigheden moeten geëvalueerd worden (bv. modereren, participeren, …).

| INSTRUCTIEKAART SCHRIJVEN |  | INSTRUCTIEKAART SCHRIJVEN |
| --- | --- | --- |
| deel 1: vóór het schrijven |  | deel 2: tijdens het schrijven |
| Oriënteren Algemeen - Wat wil ik bereiken met de tekst? Wat is het doel van de tekst? (informeren, overtuigen, gevoelens beïnvloeden, aansporen, ontspannen, beoordelen)? - Voor wie ga ik schrijven? - Wat voor soort tekst moet ik schrijven? Terugkijken - Heb ik eerder zo’n soort tekst geschreven? - Wat waren toen mij ervaringen? - Welke fouten heb ik toen gemaakt? - Wat kan er zoal fout lopen? - Wat vind ik terug bij de evaluatie van vorige taken? Vooruitzien - Hoe ziet zo’n tekst eruit? Waar moet ik speciaal op letten? - Hoe ga ik tewerk? Voorbereiden - Waarover zal ik schrijven? - Wat is de kern van mijn boodschap? - Wat weet mijn publiek al over het onderwerp? - Wat is belangrijke informatie, wat minder belangrijke? - Welk standpunt zal ik verdedigen? Welke argumenten heb ik verzameld? |  | Uitvoeren Het maken van een schema - Bepaal de volgorde van de verschillende onderdelen in de tekst. Bij het ordenen van het materiaal kun je uitgaan van vraagjes zoals: wie, wat, waar, sinds wanneer, waartoe, waardoor, hoe, … - Maak een indeling in: inleiding (schets van het probleem, persoonlijke stellingname), midden ( argumenten pro en contra, bewijzen, oorzaken en gevolgen), slot (samenvatting, besluit). Het uitschrijven van de tekst - De structuur van het schema wordt zichtbaar gemaakt: indeling in alinéa’s, titel en tussenkopjes, inleiding en slot. - Op basis van de inleiding beslist de lezer of de tekst hem interesseert. Bedenk hoe je zijn belangstelling kunt wekken. - Breng niet meer dan één brokje informatie of één gedachtegang in één alinéa onder. De kern van de informatie staat meestal in de eerste zin van een alinéa, maar kan ook aan het einde staan. - Zorg voor duidelijke samenhang tussen de alinea’s door het gebruik van verbindings- en verwijswoorden. - Bouw een degelijke en logische argumentatie op. - Kies de juiste woorden, gebruik je woordenboek. - Breng afwisseling in de zinslengte. - Spel correct en gebruik leestekens. - Vermijd het door elkaar gebruiken van ‘u’, ‘men’, ‘je’ en ‘we’ - Wees logisch in het gebruik van de tijden. - Verzorg de uiterlijke afwerking: lay-out, lettertype, … - Herlees en verbeter de tekst. |

INSTRUCTIEKAART SCHRIJVEN

deel 3: na het schrijven

Reflecteren Terugkijken - Heb ik de inhoud van mijn tekst goed voorbereid? - Heb ik tijdens het schrijven goed gebruik gemaakt van mijn oriëntatie en mijn voorbereiding? - Heb ik problemen ervaren op het vlak van spelling, woordkeuze, zinsbouw, alineaopbouw, tekstopbouw? Vooruitzien - Op welke punten is mijn aanpak succesvol gebleken? - Op welke punten moet ik mijn aanpak verbeteren?

Beoordelingsformulier schrijven

| Taalgebruik |
| --- |
| criteria | goed | voldoende | te verbeteren | opmerking |
| 1 taalzuiverheid - algemeen Nederlands - spelling - zinsbouw - woordkeuze - gebruik van leestekens |  |  |  |  |
| 2 stijl ( afwisseling in woordkeuze en zinsbouw, heldere formulering, … ) |  |  |  |  |
| 3 structuur ( verbindings- en verwijswoorden, logische lijn, opbouw van de tekst, … ) |  |  |  |  |
| 4 keuze van taalregister: aangepast aan situatie en aan doelpubliek |  |  |  |  |
| Vormgeving |
| criteria | goed | voldoende | te verbeteren | opmerking |
| 1 lay-out (alinea’s, titels, tussentitels, marges, regelafstand, … ) |  |  |  |  |
| 2 briefschikking (BIN-normen) |  |  |  |  |
| 3 illustraties, tabellen, grafieken, … |  |  |  |  |
| 4 presentatie (netheid, handschrift, … ) |  |  |  |  |
| Onderwerp |
| criteria | goed | voldoende | te verbeteren | opmerking |
| 1 voldoet aan de opgave |  |  |  |  |
| 2 beantwoordt aan tekstdoel (informatief, persuasief, activerend, evocatief, diverterend, …) en doelpubliek |  |  |  |  |
| 3 inhoud en originaliteit |  |  |  |  |

14.2	Checklist Bedrijfsbeheer SO 44

Colofon

Dit leerplan werd ontwikkeld door de leerplancommissie Elektrische installatietechnieken derde graad TSO van OVSG en met medewerking van vertegenwoordigers van de inrichtende machten Aarschot, Antwerpen, Beveren, Keerbergen en Nijlen.

Dit leerplan werd gedeponeerd als

D/2006/7634/060

# Footnotes

Met dank aan Prof. Dr. I. Ponjaert-Kristoffersen en Dra. Telidja Klai voor deze tekst.

In de hierna volgende teksten gebruiken we de termen ‘secundair onderwijs’ in de betekenis van het gewoon 	voltijds secundair onderwijs.

J. Delors, Learning, the Treasure within. Report to UNESCO of the international Commission on Education 	for the Twenty-first Century, Highlights, s.l. Unesco, 1996.

Vlaams Parlement, Resolutie betreffende de werkgelegenheid in Vlaanderen, -  Handelingen, 651 (1996 – 	1997), 30 april 1997; 850 (1997 – 1998), 28 januari 1998.

Voor de eerste graad was hierbij sprake van de muzisch-creatieve, de exact-wetenschappelijke, de verbaal-	literaire, de technisch-technologische, de menswetenschappelijke en de ethisch-religieuze component.